乌环表[2016]33号

内蒙古天昱园新能源股份有限公司三期CNG母站工程项目环境影响报告表审批意见

内蒙古天昱园新能源股份有限公司：

你公司报送的《内蒙古天昱园新能源股份有限公司三期CNG母站工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗工业园区经六路西和纬七路南之间，内蒙古天昱园新能源股份有限公司生产预留地上。本期工程是三期，位于二期北侧。三期工程主要建设一套用于调节一期液化天然气36万Nm3/d、二期日处理120万方天然气的CNG母站，生产负荷的日处理一期二期放散气30×104Nm³。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各工段废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及厂界排放监控限值要求。

3、采取有效降噪减震措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、运营期生活污水经化粪池收集后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。脱水装置产生的废水统一收集到污水罐后，经罐车拉运至一期隔油池处理后，排入园区污水处理厂。

5、严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)II类场要求建设一般固废储存库，废分子筛、废滤网等危险废物由有资质的部门回收处理，生活垃圾收集后集中清运到指定地点。

6、项目冬季取暖依托CNG母站东侧的液化石油气（LPG）储配站项目热源，不得新建燃煤锅炉。

7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

8、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

2016年12月22日