
乌拉特前旗龙跃腾农牧专业合作社玉米
烘干项目环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]　12　号

乌拉特前旗龙跃腾农牧专业合作社：

    你公司报送的《乌拉特前旗龙跃腾农牧专业合作社玉米烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

　　一、该项目拟建于乌拉特前旗先锋镇大田村六社，坐标为：N40º36′02″、E109º01′12″。建设内容为新建玉米烘干线一条，烘干玉米年产量为3000吨。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，热风炉废气经水浴除尘处理后经15m 高排气筒排放，确保烟尘、二氧化硫排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中干燥炉窑排放浓度限值，氮氧化物浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放浓度限值；筛选工段采取全封闭措施，燃煤储存在简易煤棚、灰渣用塑料布遮盖等措施，厂界无组织废气污染物浓度应控制在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控限值以内。    

2、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

3、生活污水散排抑尘。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，初筛工序产生玉米屑、杂质及时收集，综合利用；灰渣及水浴系统除尘灰综合利用；生活垃圾集中收集及时清运。

5、项目建设必须须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

6、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                 2017年3 月17日
PAGE  

