
乌拉特前旗汇盛投资集团有限公司乌拉特前旗殡葬服务中心建设项目

环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]22号

乌拉特前旗汇盛投资集团有限公司：

    你公司报送的《乌拉特前旗汇盛投资集团有限公司乌拉特前旗殡葬服务中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目拟建于乌拉特前旗乌拉山镇东北方向，县道707路北，建设内容包括悼念厅、办公楼、综合服务大厅、综合服务楼、餐厅、骨灰存放处、火化车间以及其他附属设施，项目建成后最高殡殓服务能力达到 1200 具/年。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，火化机废气经烟气急冷塔+脱酸塔+活性炭吸附+布袋除尘器净化系统处理后由一根15m高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2限值，焚烧炉废气采经冷热交换器（水洗塔）+旋风除尘器处理后经15m高排气筒排放，焚烧炉废气中污染物排放浓度满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801—2015）中表3规定限值；燃气锅炉排放废气通过8m高的排气筒排放，污染物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271—2014）污染物排放浓度限值；餐饮油烟废气经油烟净化器处理后排放，排放浓度满足《饮食业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）规定限值。卫生防护距离内的1户居民（浩斯额尔登尼）在项目投运前进行搬迁，不得在卫生防护距离内新建住宅区、学校、医院等环境敏感设施及对环境质量要求较高的建设项目。
3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、生活污水、锅炉废水排入自建污水处理设施处理，满足《城市污水再生利用　城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）规定后，用于厂区内绿化及抑尘。
5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，火化机和焚烧炉除尘设备除尘灰、废活性炭、焚烧炉的焚烧炉渣、污水处理设施污泥、生活垃圾统一收集后由当地环卫部门定时清运。

6、项目建设必须须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。
7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年7月3日

PAGE  

