
巴彦淖尔市同晨新材料有限公司锅炉技改项目环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]33　号

巴彦淖尔市同晨新材料有限公司：

    你公司报送的《巴彦淖尔市同晨新材料有限公司锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目拟实施于乌拉特前旗工业园区巴彦淖尔市同晨新材料有限公司院内，地理坐标为：N40º36′31.2″、E109º18′30.6″。本项目为技改项目，拟新建1台6t/h的生物质燃料锅炉替代原有的4t/h燃煤锅炉。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，对锅炉废气采取多管除尘+氧化钙脱硫处理后，经35m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOx排放浓度均可以满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求；生物质燃料存放于封闭厂房内，无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。
3、采取有效降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)II类场要求建设一般固废暂存库。脱硫固废暂存于一般固废暂存库，锅炉灰渣、除尘灰经收集后，暂存在封闭固废堆场，外售综合利用。

5、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。
 　6、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年9月12　日
PAGE  

