
内蒙古乌拉特前旗九源饮业有限责任公司天然矿泉水矿项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2017]　34　号

内蒙古乌拉特前旗九源饮业有限责任公司：
你公司报送的《内蒙古乌拉特前旗九源饮业有限责任公司天然矿泉水矿项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

 该项目拟建于乌拉特前旗白彦花镇乌日图高勒嘎查，矿区范围及拐点坐标见《划定矿区范围批复》（内国土资采划字〔2015〕113号）。本项目矿区总占地面积约为0.0897km2，生产生活区均依托原有建筑，建设规模为年开采矿泉水1.08×104m3，采用地下开采方式，利用已有水源井进行抽水。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告表》中施工期生态保护及污染防治措施。施工运输车辆应按固定路线行驶，禁止随意碾压草场。应将表土单独堆放并临时防护。对施工料场进行遮盖，施工场地采取洒水抑尘措施。施工结束后应将取（弃）土场、施工便道等施工场地及时进行平整和恢复。选用低噪声的施工机械和工艺，合理布置施工场地、优化运输路线，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。车间采取封闭措施后，确保非甲烷总烃的周界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值；冬季供暖采用燃气采暖热水炉，锅炉产生废气经15m高的排气烟管排放，确保锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。
    3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准标准要求。

　　4、生产废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘或绿化用水，也可为周边农田灌溉用；生活污水排入化粪池，定期拉运至当地污水处理厂。
5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，废活性炭、滤膜由原厂商回收，废弃包装材料集中收集出售给废品收购站，滤渣、生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

    6、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

 　 7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年　9 月30　日

PAGE  

