乌拉特前旗恒源水务有限责任公司乌拉山化肥厂及乌拉山电厂供水工程

环境影响报告表审批意见

乌环表[2017]40 号

乌拉特前旗恒源水务有限责任公司：

    你公司报送的《乌拉特前旗恒源水务有限责任公司乌拉山化肥厂及乌拉山电厂供水工程》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：
　　一、项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇，输水管网起点坐标为：东经108°45′20.40″，北纬40°38′5.20″；终点坐标为东经108°44′32.30″，北纬40°40′18.10″。泵站位于巴彦淖尔市乌拉特前旗赵贵圪旦村东南400米处，泵站中心坐标为东经108°45′20.40″，北纬40°38′5.20″。本供水工程建设规模为日供水20000t，工程主要建设内容包括：水源地工程建设、输水工程建设和加压泵站建设，水源地建设工程位于三湖河干渠六闸下游，顺渠向铺设四排长500m、φ300无砂砼滤水管、泄水闸下120米处垂直渠道方向建设长55m集水涵洞（0.8m×0.8m方涵）通入泄水渠右侧渠堤外的集水井；输水管网建设工程由提水泵站和输水主管道及其附属设施组成。管线自泵站出发，沿东北方向铺设至乌拉山电厂后，改为西北方向沿110国道铺设至乌拉山化肥厂厂区内。泵站至乌拉山电厂管道长3.353km，乌拉山电厂至乌拉山化肥厂管道长5.621km。

根据《报告表》结论在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式和环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

（一）认真落实《报告表》中施工期生态保护及污染防治措施。施工运输车辆应按固定路线行驶，禁止随意碾压草场。应将表土单独堆放并临时防护。对施工料场进行遮盖，施工场地采取洒水抑尘措施，确保施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。施工结束后应将取（弃）土场、施工便道等施工场地及时进行平整和恢复。选用低噪声的施工机械和工艺，合理布置施工场地、优化运输路线，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

　　（二）采取有效降噪措施，确保运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，沉淀池沉渣收集至厂区内50㎡硬化晾晒场，定期清运。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

四、乌拉特前旗环境监察大队负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

                                                  乌拉特前旗环境保护局

   2017年11月20　日

