
内蒙古包钢还原铁有限责任公司西区球团厂年产120×104t酸性球团矿综合治理项目环境影响报告表审批意见
乌环表[2017]44　　号

内蒙古包钢还原铁有限责任公司：

    你公司报送的《内蒙古包钢还原铁有限责任公司西区球团厂年产120×104t酸性球团矿综合治理项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目拟实施于内蒙古包钢还原铁有限责任公司厂区内，地理坐标为：N40.588683º、E109.347236º。本项目为技改项目，建设内容为：（1）新建脱硫废水处理系统，采用工艺为“高效絮凝一体化处理系统+反渗透和超滤双膜处理系统”，设计规模为10m3/h；（2）新建全封闭的铁精矿堆料场，主要作为铁精矿的预处理场地。     

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。

从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，建设全封闭堆料场，确保无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

3、烟气脱硫废水全部排入脱硫废水处理系统进行处理，处理后的废水满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）工艺与产品用水水质标准要求后，回用于烟气脱硫系统。

4、采取有效降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施。污泥属于第II类一般工业固体废物，经II类一般固废暂存场所储存后外售综合利用，废滤膜和废活性炭属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，最终全部由有资质部门处置。

6、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后必须按照规定程序进行竣工环境保护验收。

    7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

                                                 2017年12　月30　日

PAGE  

