
内蒙古德亿石油化工有限责任公司加油站项目
环境影响报告表审批意见

乌环表[2017] 45   号

内蒙古德亿石油化工有限责任公司：

你公司报送的《内蒙古德亿石油化工有限责任公司加油站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于内蒙古金辉稀矿股份有限公司厂区内，拟新建1个50m3的埋地式双层汽油罐，5个50m3的埋地式双层柴油罐，安装加油机4台，加油枪6把，配套油气回收装置，项目总占地面积6000m2。年销售汽油、柴油分别为300t、1000t。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：
1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各工段废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及厂界排放监控限值要求。

3、采取有效降噪减震措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、运营期生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ_343-2010)B等级标准后排入园区污水管网。

5、油罐清洗产生的废油泥由有资质部门处置，不落地。其他危险废物存放于危废暂存库内，委托有资质部门处置。生活垃圾由环卫部门集中收集。
6、冬季取暖由电取暖。

7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

8、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式运营。
9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

2017年12月30日

PAGE  

