乌拉特前旗京威吉肉食品有限责任公司肉食品加工项目环境影响报告表的审批意见

乌环表[2017] 52 号

乌拉特前旗京威吉肉食品有限责任公司：

    你公司报送的《乌拉特前旗京威吉肉食品有限责任公司肉食品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

    一、该项目位于乌拉特前旗乌拉山镇，该项目新建1条猪屠宰生产线、1条羊屠宰生产线，生产规模为年屠宰牲畜6万头只，其中年屠宰猪1万头、羊5万只。落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 

    二、项目在设计、建设过程中还应做好以下工作：

    1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

    2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施。营运期无组织粉尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)厂界无组织排放监控浓度限值，恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级新建标准，不得对周围环境敏感目标产生影响。

    3、生产废水和生活污水经自建污水处理站处理后，各污染物浓度符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3（畜类屠宰加工）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表1 B级标准要求后，排入城镇污水管网(城镇污水管网未接通前由清污车拉运)后进入乌拉特前旗鸿德污水处理厂处理。

    4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、严格按《报告表》要求落实固体废物污染防治措施，胃、肠残留物与待宰圈粪便一并暂存在积粪池中并及时清运外售；污水处理站污泥外售做肥料；不合格羊、猪、淋巴组织，按照卫生防疫部门的要求进行无害化处理后按照相关要求进行卫生填埋；生活垃圾集中收集由环卫部门处置。

三、严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收。
四、乌拉特前旗环境监察大队负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

乌拉特前旗环境保护局

                     　　　　　　　　　　　　　  2017年12　月30　日

