
乌拉特前旗神然万顺泰燃气有限公司LNG加气站项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2018] 04  号

乌拉特前旗神然万顺泰燃气有限公司：

　　你公司报送的《乌拉特前旗神然万顺泰燃气有限公司LNG加气站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

　　该项目拟建于巴彦淖尔市乌拉特前旗110国道755公里处公庙子高速出口东，地理坐标为：东经108º56′20.59″，北纬40º37′30.98″。本项目主要建设内容为新建年供气规模为657万Nm3/a的LNG加气站一座，主要建设内容为加气区、站房区以及工艺装置区，设2台60m3LNG双层储罐。

　　根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

　　1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

　　2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保加气站各工段废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准及厂界排放监控限值要求。

　　3、采取有效降噪减震措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4a类标准要求。

4、生活污水经过防渗化粪池沉淀后，由吸粪车定期清运至园区污水处理厂。

5、生活垃圾由环卫部门集中收集。

　　6、冬季取暖由一台天燃气壁挂炉供给，所排放废气经8m高排气筒排放，污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准要求。

　　7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

　　8、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

　　9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                          乌拉特前旗环境保护局

                                            2018年6月20　日

PAGE  

