
泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司污水处理站改造工程环评报告表

审批意见

乌环表[2018]09 号

泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司：

你公司报送的《泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司污水处理站改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司污水处理站改造工程位于乌拉特前旗新安镇庆华村泰盛兴业(内蒙古)食品有限公司厂区院内，中心地理坐标为东经108°34'3.77"，北纬40°55'26.64"。本项目主要内容为达标生产排水由排入九排干改为用于周边林地绿化或农田灌溉。同时更换曝气池鼓风机；将原有的3个9.0×16.5×4.5m水解酸化池，改建为一座有效容积为28000 m3的水解酸化池；在现有污泥干化池中增加一套脱泥机；新建1个800m3的储水池。  

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。确保污水处理过程中无组织恶臭气体的排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。

3、生产废水来源于番茄酱加工废水，废水经污水处理站处理后，出水水质达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）中城市绿化用水标准后，可用于一定面积林地的合理绿化；如出水水质达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后也可对一定面积的农田进行合理灌溉。
4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准要求。

5、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施，污泥经过脱泥机压滤后暂存在全封闭污泥暂存间，综合利用。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

8、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

                                                           2018年7　月16　日

PAGE  

