
乌拉特前旗吉星水泥制品有限责任公司年产 4200 根水泥电杆项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2018] 24号

乌拉特前旗吉星水泥制品有限责任公司：

你公司报送的《乌拉特前旗吉星水泥制品有限责任公司年产 4200 根水泥电杆项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗乌拉山镇八区（呼和苏木三社），中心地理坐标为 108°41'50.05"E，40°41'43.83"N。该项目主要建设一幢生产车间及其附属配套设施，购置离心机组、模具、搅拌机等生产设备，新建1台LSG0.7-0.7-M 的生物质锅炉，设计年产电杆 4200 根。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。生物质锅炉烟气经布袋除尘器收集处理由  25m 高排气筒排放，各污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2中燃煤锅炉相关排放标准要求；袋装水泥堆放于生产车间，原料堆场采取密闭+洒水抑尘措施；输送带、搅拌机等设备均全封闭，大气污染物无组织排放监控点浓度限值满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 相应要求。

3、生产废水经沉淀池沉淀全部可回用于生产；生活污水经化粪池收集处理后定期拉运至乌拉特前旗污水处理厂。
    4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施，脱模剂包装桶由厂家回收；钢筋边角料集中收集后定期外售；除尘器收集的粉尘、炉灰收集于一般固废暂存间综合利用；生活垃圾集中收集后，交当地环卫部门统一清运处理。
    6、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                 2018年12月24日
PAGE  

