乌拉特前旗西小召镇集中

供热工程环境影响报告表审批意见

乌环表[2019]01号
乌拉特前旗北欣热力有限公司：

你公司报送的《乌拉特前旗西小召镇集中供热工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

该项目位于乌拉特前旗西小召镇（地理坐标：东经108°21'53.35"，北纬40°51'37.72"），项目拟新建2台热水锅炉（1台7MW和1台10.5MW），并同步建设除尘、脱硫设施。落实《报告表》提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。 

二、项目在建设及运营过程中应做好以下工作：

（一）认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

（二）强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，锅炉烟气经布袋除尘器+双碱法脱硫处理后由1根40米高的排气筒排放，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求。厂区建设全封闭煤场及渣场，污染物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放监控浓度限值要求。

（三）认真按《报告表》要求落实水污染防治措施，锅炉软化水排水和锅炉排水用于煤场、灰渣场和除尘器的抑尘用水。生活污水排入化粪池集中清运。   

（四）认真按《报告表》要求落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）锅炉灰渣、脱硫石膏及除尘灰综合利用，固废临时贮存场须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅱ类场要求，生活垃圾集中收集清运至环卫部门指定地点。

（六）强化环境风险及应急事故的防范措施。 

三、须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

四、乌拉特前旗环境监察大队负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

乌拉特前旗环境保护局

2019年3月15日

