
巴彦淖尔市汇亚矿泉水

有限公司年产5万吨矿泉水项目环境影响

报告表审批意见

乌环表[2019]04号

巴彦淖尔市汇亚矿泉水有限公司：

你公司报送的《巴彦淖尔市汇亚矿泉水有限公司年产5万吨矿泉水项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗白彦花镇乌日图嘎查（圣田生态园院内），本项目设计建设规模为年生产矿泉水5×104吨。根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告表》中施工期生态保护及污染防治措施。施工运输车辆应按固定路线行驶，禁止随意碾压草场。应将表土单独堆放并临时防护。对施工料场进行遮盖，施工场地采取洒水抑尘措施。施工结束后应将取（弃）土场、施工便道等施工场地及时进行平整和恢复。选用低噪声的施工机械和工艺，合理布置施工场地、优化运输路线，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。吹瓶工艺产生的废气经活性炭吸附后由15m高排气筒排放，废气中污染物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排放限值中非甲烷总烃及颗粒物排放限值要求；厂界无组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值中非甲烷总烃及颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。冬季供暖采用电取暖。

    3、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准标准要求。

　　4、生活废水排入化粪池定期清运；洗瓶水等清净下水满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1（旱作、非盐碱土地区）水质标准要求用于周边农田灌溉。
5、严格按照《报告表》要求落实固体废物污染防治措施，废活性炭、废弃滤膜、废弃滤料等由厂家回收，生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。

6、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。

 　 7、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                        乌拉特前旗环境保护局

2019年3月15日

PAGE  

