
巴彦淖尔市正三寰房地产开发有限责任公司建设万顺加油站、CNG加气站、汽车充电桩站项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2019]23号

巴彦淖尔市正三寰房地产开发有限责任公司：

你公司报送的《巴彦淖尔市正三寰房地产开发有限责任公司建设万顺加油站、CNG加气站、汽车充电桩站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目拟建于乌拉特前旗乌拉山镇，地理坐标北纬40°44'34.63"，东经108°38'43.52"。本项目设计年销售成品油1080t，其中汽油450t，柴油630t，天然气720×104 Nm³。。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。确保厂界无组织废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界排放监控浓度限值要求；加油站油气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952－2007）油气排放控制和限值要求。

3、采取有效降噪减震措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。

5、生活污水排入城镇污水管网。

6、油罐底沉积物、废机油等危险废物委托有资质部门定期更换不落地处置。生活垃圾由环卫部门清运。
7、冬季取暖由城镇集中供热提供。

8、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

9、项目竣工后应按照规定程序进行竣工环境保护验收。验收合格后方可正式运营。

10、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                    乌拉特前旗环境保护局

                                       2019年7月3日

PAGE  

