乌拉特前旗乌毛计人工湿地生态建设工程环境影响报告表审批意见

乌环表[2019]30号

乌拉特前旗住房和城乡建设局：

你单位报送的《乌拉特前旗乌毛计人工湿地生态建设工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、该项目的建设内容为利用低洼盐碱地通过围堰的方法建设人工湿地。拟选址位于乌毛计闸口南1000m处，面积87.2hm2。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、湿地的建设及运营必须符合《巴彦淖尔市城镇污水处理厂出水排入湿地要求及湿地建设指导意见》的相关要求。

2、认真落实施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

3、全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施。生态滞留塘产生的恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求。

4、严格按照《报告表》要求落实固体废物防治措施。运营过程产生的一般固废全部综合利用。
5、采取有效降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目试运行三个月内要按规定程序申请竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。
8、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
乌拉特前旗环境保护局

                                                   2019年9月5日
