
乌拉特前旗人民医院检验中心建设项目环境影响报告表审批意见

乌环表[2019]41号

乌拉特前旗人民医院：

你院报送的《乌拉特前旗人民医院检验中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

该项目位于乌拉特前旗人民医院院内北侧预留空地，中心坐标为E:108°38′54.66″，N:40°43′41.76″；临床生化检验，临床免疫检验，临床微生物检验等专业科室、病理检验室，并配置血库。

根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，检验室废气经通风橱收集后经活性炭吸附后送至楼顶排气口排放,污染物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中新污染源二级标准要求。

3、生活污水与医疗废水经医院医用废水处理站预处理后，出水水质必须符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准要求后，排入市政污水管网。

4、危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的处理单位进行处理。医疗废物的暂存必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求；生活垃圾经收集后由环卫部门集中处置。

5、采取有效降噪措施，运营期噪声须满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

6、项目冬季取暖依托城镇集中供热，不得新建燃煤锅炉。

7、强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收。

9、项目建设期间的环境监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

2019-10-17
PAGE  

