
乌拉特前旗环境保护局关于《内蒙古羊上羊食品有限公司有机肉羊扶贫产业园建设项目环境影响报告表》审批意见
乌环表[2020] 28号

内蒙古羊上羊食品有限公司：

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于转发自治区环境保护厅〈环境影响评价文件（非辐射类）分级审批及验收意见〉的通知》（内政办字[2015]61号）及《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅印发〈内蒙古自治区关于开展扩权强县试点工作的意见〉的通知》（内党办发[2014]18号）和《内蒙古自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于开展第二批扩权强县试点工作的通知》（厅发[2015]17号）文件精神，你公司报送的《内蒙古羊上羊食品有限公司有机肉羊扶贫产业园建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、该项目拟建于乌拉特前旗明安镇毛家圪堵村应州渠社，项目区中心地理坐标为北纬40°52′29.89"，东经109°50′10.07"。本项目拟设计日屠宰肉羊400只、年屠宰肉羊140000只。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。  

2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施。确保恶臭气体满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级新改扩建标准限值，不得对周围环境敏感目标产生影响；天然气蒸汽锅炉废气经8米高排气筒排放，确保锅炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃气锅炉排放标准。
3、认真落实《报告表》提出的废水污染防治措施。屠宰废水、地面冲洗水、锅炉废水和生活污水经自建污水处理站处理达到《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的标准限值及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工三级标准限值两者中“严者”要求后，用罐车拉运至内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特前旗分公司污水处理厂处理，待项目区周边乡镇建成污水处理厂，就近拉运处理。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。屠宰过程中附带产生的胃、肠残留物、碎肉渣等废弃物与待宰圈粪便暂存于厂区一般固废暂存场，经无害化处理后，统一处置，每日由当地农户拉运作农肥；污水处理站污泥、栅渣由专用车辆清运至内蒙古巴彦淖尔创业水务有限责任公司乌拉特前旗分公司污水处理厂统一处置；不合格羊内脏及病胴体投入安全填埋井安全填埋；生活垃圾经垃圾桶暂存后委托环卫部门清运处置；废离子交换树脂委托有危废处置资质单位进行更换并直接回收，不在项目区内暂存。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定程序进行环境保护验收。验收合格后方可正式生产。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。
　　10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                            乌拉特前旗环境保护局

                            2020年8月31日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

