
乌拉特前旗环境保护局关于《巴彦淖尔市港湾石油有限责任公司第二加油站建设项目环境影响报告表》审批意见

乌环表[2020]29号

巴彦淖尔市港湾石油有限责任公司：

　　根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号）文件精神，你公司报送的《巴彦淖尔市港湾石油有限责任公司第二加油站建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
该项目拟建于乌拉特前旗西小召镇公田村306乡道南，中心坐标为：东经108°27′41″；北纬40°51′29″。新建一座加油站，预计销售车用汽油100t/a、车用柴油300t/a。建设内容包括站房、埋地布置有2个30m3的柴油储罐（钢制双层）、1个30m3的汽油储罐（钢制双层）、加油岛、罩棚及辅助设施等。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、认真落实《报告表》提出的大气污染防治措施。确保厂界无组织废气浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界排放监控浓度限值要求。

3、采取有效降噪减震措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。

5、油罐底沉积物、废机油等危险废物委托有资质部门定期更换不落地处置。生活垃圾由环卫部门清运。

6、冬季取暖由乌拉特前旗西小召镇公田村供热站供给。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

10、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。
11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。  

乌拉特前旗环境保护局

                                        2020年12月31日
PAGE  

