
乌拉特前旗环境保护局关于《内蒙古海罡食品有限公司冷链物流及鱼类加工保鲜项目环境影响报告表》审批意见
乌环表[2021]01号

内蒙古海罡食品有限公司：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号）文件精神，你公司报送的《内蒙古海罡食品有限公司冷链物流及鱼类加工保鲜项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
该项目拟建于乌拉特前旗乌梁素海坝头，项目区中心地理坐标为北纬40°51′22.79"，东经108°50′26.79"。本项目为新建项目，设计年加工5000吨保鲜鱼类，主要建设内容包括1台0.7MW生物质热水供暖锅炉、主体工程生产车间、收购车间及冷链库等，以及配套的公用辅助设施。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水、经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、强化废气污染防治。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，生产车间安装送风、排风系统，一体化污水处理设备为全封闭式并设置在地下，污水处理过程中定期投加除臭剂，确保恶臭气体浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准要求，不得对周围环境敏感目标产生影响；生物质锅炉废气经1套布袋除尘器处理后经25m高排气筒排放，确保锅炉废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建燃煤锅炉排放标准。

3、认真落实《报告表》提出的废水污染防治措施。清洗废水经项目区自建一体化污水处理设备进行处理，达到《污水排入城市下水道标准》（GB/T31962-2015）表1的标准限值要求后，与生活污水、锅炉及软水装置排污水一起用罐车拉运至巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司污水处理厂处理，待乌梁素海渔场污水处理厂建成后通过厂区污水总排口排入该污水处理厂处理。
4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。鱼鳞、鱼鳃、内脏等废弃物及不合格品统一收集后暂存于专用加盖塑料桶，每日由当地农户拉运作为鱼饲料综合利用；污水处理设备产生污泥、栅渣由专用车辆清运至内蒙古重生生物科技有限公司作为生产有机肥原料综合利用；炉灰、除尘灰、生活垃圾经专用垃圾桶暂存后委托环卫部门清运处置；废离子交换树脂委托有危废处置资质单位进行更换并直接回收，不在项目区内暂存。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定程序进行环境保护验收。验收合格后方可正式生产。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。
    10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

乌拉特前旗环境保护局

                                                  2021年1月8日

PAGE  

