
乌拉特前旗环境保护局关于《内蒙古欣旺生物肥科技有限公司年产3万吨微生物复合有机肥粪污资源化利用新建项目环境影响报告表》审批意见
乌环表[2021] 04号

内蒙古欣旺生物肥科技有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《内蒙古欣旺生物肥科技有限公司年产3万吨微生物复合有机肥粪污资源化利用新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、该项目拟建乌拉特前旗乌拉山镇西山咀农场二分场，项目区中心点坐标为108°36'22.89"E，40°49'13.56"N。本项目拟设计年产3万吨有机肥。

根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。  

2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施。发酵车间为封闭彩钢棚，恶臭气体采用“复合微生物菌-EMBC发酵工艺+微生物除臭+活性炭吸附”处理，通过15m高排气筒排放，确保有组织恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表2标准限值，厂界无组织恶臭气体排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的表1二级新扩改建标准限值，不得对周围环境敏感目标产生影响；两台热风炉废气分别经两套多管旋风除尘器+湿式碱法水浴脱硫（单碱法）装置处理，最后合并由一根15米高排气筒排放，确保热风炉废气污染物排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2、表4标准和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）》表2中二级标准；生产车间全封闭并设重力沉降室、煤库为封闭彩钢结构，地面硬化并定期洒水抑尘， 确保厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值。

3、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。生活污水进入防渗化粪池，定期清掏用于附近农田施肥。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。筛分及冷却工段中产生的粉尘全部直接作为粉状成品外售，不外排；废弃包装材料外售废品回收站；热风炉炉渣以及脱硫渣外售建材公司；废活性炭由厂家回收或者委托一般固废处置单位处置；生活垃圾经集中收集后，委托当地环卫部门处置。

6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后方可正式生产。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。
　　10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                            乌拉特前旗环境保护局

                            2021年3月22日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

