
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔市乌拉特前旗污水处理厂污泥清洁能源干化处理改造项目环境影响报告表》审批意见

乌前环表审[2021]01号

乌拉特前旗住房和城乡建设局：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《巴彦淖尔市乌拉特前旗污水处理厂污泥清洁能源干化处理改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
　　该项目拟建于巴彦淖尔市乌拉特前旗污水处理厂厂区内，厂址中心坐标为N40°42'09.5"，E108°40'13.9"。主要技改内容为建设污泥干化配套设施，预计建成后，日处理60%含水率的污泥为20t/d。
　　根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

　　项目建设与运行应注意做好以下工作：

　　1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

　　2、强化废气污染防治措施。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，污泥干化车间配套大排量排风扇及加强厂区内绿化，选择抗污力强，净化空气好的植物；污泥在干化后及时清运，确保恶臭气体污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中大气污染物排放标准中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级排放标准限值。    

　　3、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。污泥干化车间四周内部设置围堰及导流沟，通过导流沟将渗滤液引出至渗滤液收集池后，抽出至污水处理厂污水处理系统处理。    

　　4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

　　5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施，经脱水干化后处理后污泥暂存于干化污泥暂存库后，定期运输至巴彦淖尔市强盛新型建材有限公司作为制砖原料，另一部分经脱水处理后污泥定期运输至乌拉特前旗强盛新型建材公司厂内的固废消纳场处理或综合利用。

　　6、强化环境风险防范意识，严格按照《报告表》要求落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

　　7、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

　　8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

　　9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。

   10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                                        2021年3月26日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

