
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇建筑垃圾、污泥及淤泥等固废消纳场建设项目环境影响报告表》审批意见

乌前环表审[2021]02号

乌拉特前旗城市管理行政执法局：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇建筑垃圾、污泥及淤泥等固废消纳场建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：
该项目拟建于乌拉山镇乌拉特前旗强盛新型建材公司厂区内，厂址中心坐标为N：40°47'0.65"，E：108°39'35.21"。主要建设内容为：利用乌拉山镇及周边地区建筑垃圾、废水泥路面、污泥及淤泥等固废进行综合利用，年处理80.8万吨（日处理约2213吨）建筑垃圾、废水泥路面、污泥及淤泥等固废垃圾，将固废回收加工再利用生产成建材产品（砂、碎石、废土），其中砂8800吨、碎石395900吨，废土约354684.8吨，砂、碎石作为建材外售，废土作为强盛公司制砖原料。

　　根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

　　项目建设与运行应注意做好以下工作：

　　1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治措施。合理选择低污染、低排放、低能耗设备、装备。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，物料上料、破碎、筛分等设备设于全封闭的生产车间内，破碎设备上方设集气罩、振动筛设备全封闭，废气经收集后经布袋除尘器处理后经1根15m排气筒排放，确保污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值；

建筑垃圾、废水泥路面入场后首先进入筛分环节，筛分环节产生的块状物料分别送入块状建筑垃圾堆场、块状废水泥路面堆场暂存，筛下物经洗砂工序后其产物细砂进入全封闭干化污泥及干化淤泥仓库暂存待用，块状建筑垃圾堆场、块状废水泥路面堆场四周设置防风抑尘网，定期洒水抑尘；淤泥、湿污泥晾晒于污泥及淤泥晾晒场地，待淤泥、湿污泥晾晒至含水率40%左右时，与暂存于污泥及淤泥晾晒场地的干化污泥一同转运至干化污泥及干化淤泥仓库待用，污泥及淤泥晾晒场地四周设置防风抑尘网、干化污泥及干化淤泥仓库全封闭；生产车间全封闭；成品仓库全封闭、并设置自动喷雾装置；厂区出入口处设置车辆冲洗设施，配置循环水池，车辆冲洗水循环使用，确保无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）厂界无组织排放监控限值。    

　　3、强化地下水污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控。生产废水经处理后循环使用；晾晒场地设置渗滤液收集系统，渗滤液经收集后全部回用于制砖生产线；生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运处理。    

　　4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施，沉淀泥渣、除尘器下灰暂存于干化污泥及干化淤泥仓库后用作制砖原料；废铁集中收集后定期外售；废机油用铁桶收集后存放在危废暂存间，定期交由具有危废处置资质的单位处理；生活垃圾集中收集后交由环卫部门定期清运处理。

　　6、强化环境风险防范意识，严格按照《报告表》要求落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。

　　7、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

　　8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

　　9、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。

   10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2021年 4 月12 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

