
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗蒙中医医院综合服务能力提升建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2021]04号
乌拉特前旗蒙中医医院：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你院报送的《内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗蒙中医医院综合服务能力提升建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

该项目位于乌拉特前旗蒙中医医院内治未病中心西侧，中心坐标为108°38′21.429″E，40°44′21.429″N；本项目为改扩建项目，建设内容为传染病楼1座，内设床位36张，配套建设废水处理设备1套，废水预处理设备处理工艺为中和沉淀+化学反应+曝气氧化+生化处理+重金属捕捉+光催化反应+微电解+臭氧消毒。
根据《报告表》结论，该项目落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工场地定期洒水; 施工场地内运输通道硬化并及时清扫、冲洗；施工结束后及时对施工场地恢复地面道路及植被;施工期生活污水依托现有医院综合楼生活污水排放系统进行处理;施工废水通过设置临时施工废水沉淀池，经隔油沉淀处理后用于场地洒水抑尘;选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，废水处理设备全封闭，现有污水处理站废气经收集后，经过活性炭吸附+紫外灯消毒后，由15m排气筒高空排放，确保有组织恶臭废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求、无组织恶臭废气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定限值。

3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。该项目产生的医疗废水和生活污水废水经新建废水处理设备处理后排入医院现有污水处理站，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政污水管网排入乌拉特前旗污水处理厂。

4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。医疗废物分类并设专用收集装置，暂存至符合要求的医疗废物暂存间, 定期由巴彦淖尔市医疗废物集中处置中心收集处理；新建污水预处理设备和原有污水处理系统产生的污泥、栅渣等在污泥干化池内暂存，经无害化处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，委托有资质的医疗废物处理单位进行处置，不得在院内堆存；生活垃圾经收集后由环卫部门集中处置。

　   6、强化地下水污染防治。按报告表要求，严格落实防渗措施，加强对地下水的监控，严禁地下水和土壤污染。

7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。
    8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

　　9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

10、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。

11、涉辐射类项目执行国家环保相关规定。
    12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年6月15 日
抄送：乌拉特前旗环境监测站、乌拉特前旗环境监察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PAGE  

