
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗中蒙医院中蒙医药传承创新提升建设及设备购置项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2021]06号
乌拉特前旗中蒙医院：
根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你院报送的《乌拉特前旗中蒙医院中蒙医药传承创新提升建设及设备购置项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由我局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

该项目位于乌拉特前旗中蒙医院院内北侧，项目建设性质为改扩建，新建综合楼1座，内设床位100张，设有蒙医五疗治疗区、治未病中心、蒙中医药制剂中心、康复区、适宜技术培训中心及附属医疗设备。
根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，现有污水处理站废气经过活性炭吸附+紫外灯消毒后，由15m排气筒高空排放，确保有组织恶臭废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求、无组织恶臭废气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定限值；粉碎机、配料混合机自带吸尘除尘装置，除尘后粉尘通过破碎机和配料混合机排气口排放，确保颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物无组织排放标准。

3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。该项目产生的医疗废水和生活污水经医院现有污水处理站处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政污水管网排入乌拉特前旗污水处理厂。

4、采取有效降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类和4类标准要求。

　　 5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。医疗废物分类并设专用收集装置，暂存至符合要求的医疗废物暂存间, 定期由巴彦淖尔市医疗废物集中处置中心收集处理；原有污水处理系统产生的污泥、栅渣等属危险废物，应按危险废物进行处理和处置，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准后，委托有资质的医疗废物处理单位进行处置，不得在院内堆存；废活性炭暂存于院内现有医疗废物暂存间，交由有危险废物处理资质的单位处理；拣选固废、除尘灰、蒙中医药制剂中心产生废包装物、生活垃圾等一般固废经集中收集后委托环卫部门定期统一清运。

     6、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求，严格落实防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，严禁地下水和土壤污染。

7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，制定环境风险事故应急预案，提高事故风险防范和污染控制能力。
    8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告。

　　9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

10、该项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施等如发生重大变动，应重新报批环评文件。

11、涉辐射类项目执行国家环保相关规定。

    12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月10日

抄送：乌拉特前旗环境监测站、乌拉特前旗环境监察大队　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

PAGE  

