
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司新建煤气外送管道项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2022] 19 号
巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司：
 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的《巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司新建煤气外送管道项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
   一、该项目位于乌拉特前旗工业园区巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司南侧，起点位于巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司煤气加压站出口紧急切断阀，终点分别位于巴彦淖尔市来鑫化工有限公司厂外入口紧急切断阀、内蒙古金鼎新材料股份有限公司厂外入口紧急切断阀、内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司厂外入口紧急切断阀。起始点坐标为109度22分14.720秒，40度35分2.630秒；东南输气管段终点坐标为109度22分28.340秒，40度35分0.310秒；西南输气管段终点坐标为109度21分55.220秒，40度35分1.640秒；西北输气管段终点坐标为109度20分55.080秒，40度35分22.380秒。煤气管线总长度2600m，煤气通过厂内现有加压站调压后分东南输气管段、西南输气管段、西北输气管段架空敷设送至用气点，设置支架107处，占地面积约为54m2。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》及《环境风险专项评价》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、及环境风险防范环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。
二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

    1、严格落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工场地四周设置施工屏障，对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集处理。严格控制工程占地，施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。施工完毕后进行场地平整后，在适宜季节采取撒种适生草籽的植被恢复措施，使施工场地地表植被恢复达到原有植被覆盖度以上。
 2、本项目为管道项目，运行期无生态环境影响，运行期的污染主要为煤气管道的冷凝水与抽水泵的噪声。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。废水自流入废水收集池内，再通过水泵经管道输送回巴彦淖尔市金沣焦化有限责任公司热循环池，经澄清冷却后循环利用，不外排。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般防渗区、重点防渗区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
6、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。该项目启动生产前制定突发环境事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
7、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入运行。

8、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

9、项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、工艺、地点或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自项目环评文件批准之日起,超过五年方决定开工建设,环评文件应当报我局重新审核批准。

　10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2022年 9 月 13 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　
PAGE  

