
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古安合新材料有限公司年产2万吨精细蜡项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2022] 33号

内蒙古安合新材料有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古同人工程技术咨询有限公司编制的《内蒙古安合新材料有限公司年产2万吨精细蜡项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古安合新材料有限公司年产2万吨精细蜡项目位于巴彦淖尔市乌拉特前旗中小企业创业园区（乌拉山镇桥南内蒙古腾瑞农贸有限公司院内，本项目租赁该厂区东北角的一处空地进行建设，租赁面积为4799m2，土地性质为工业用地）；项目中心坐标为东经：108°41'27.632"；北纬：40°41'33.136"。本项目新建1座生产车间，共建设3条精细蜡生产线，1#精细蜡生产线年产6000吨精细蜡、2#精细蜡生产线年产6000吨精细蜡、3#精细蜡生产线年产8000吨精细蜡，总计年生产2万吨精细蜡。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的建设期的污染防治措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。液体原料蜡储罐、化蜡釜、混料罐挥发废气污染治理措施为密闭储罐，3台喷雾冷却塔均为封闭装置，收集的废气分别经布袋除尘器（共3台）处理后，由同1根15m高排气筒（P1）排放。煤与灰渣储存于封闭库内；无组织、有组织废气颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值。2台1.5t/h生物质导热油炉和1台2t/h生物质导热油炉产生的废气分别经布袋除尘器（共3台）处理后，由同1根30m高排气筒（P2）排放；烟气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放控制要求。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施。生活污水排入化粪池，由当地环卫部门定期清运处置。

4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。原料的废包装袋暂存于全封闭一般固废暂存间内，定期外售废品收购站。废过滤白土暂存于全封闭一般固废暂存库内，由白土厂家进行回收再利用。喷雾冷却塔布袋除尘器收集的除尘灰暂存于全封闭一般固废暂存库内，混入块状费托蜡内，返回生产工艺再利用。生物质导热油炉布袋除尘器收集的除尘灰暂存于全封闭灰渣库内，外售周边农田施肥。生物质炉渣，暂存于全封闭灰渣库内，外售周边农田施肥。废导热油属于危险废物，导热油炉内导热油定期更换，由有资质单位直接更换并清运，在厂区内不暂存、不落地。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
6、按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，建立地下水动态监测制度，加强地下水水质监控；强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2022年12 月   日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


