
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂300MW危废库房新建项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2022] 35 号

北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你厂报送的由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂300MW危废库房新建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
一、该项目拟建于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇G110国道南乌拉特发电厂厂区西北角的物资库，项目中心坐标为东经108度45分55.313秒，北纬40度39分15.802秒。本项目为新建项目，主要建设内容为：新建危废暂存库房占地面积约100㎡、库容约588m³，危废库划分为3个区域，分别为含铅废物暂存区，废矿物油与含矿物油废物和其他废物暂存区。
根据该项目《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。
　　二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实建设期的污染防治措施。施工主要在封闭库房内进行，施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，合理安排施工时间，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的运营期大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。无组织废气主要为非甲烷总烃，采用“密封桶＋通风装置＋活性炭”方式处理后经危险废物暂存库内的通风装置外排。无组织排放厂界能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求。废铅蓄电池贮存间安装换气扇，如破损及时收集到防腐蚀的PE塑料桶收集并密封，产生的少量硫酸雾经换气扇换气后无组织排放。无组织硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准。
3、本项目不新增员工，无新增生活用水。发生事故时事故废液通过导流沟槽进入废液池，收集到具盖耐酸耐腐蚀容器中暂存，由有资质单位及时抽取清运处理。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。本项目废机油及废机油桶、废化学液、废铅酸蓄电池、废活性炭等危险废物经收集后暂存于危险废物暂存库，定时由有资质的单位进行处理。危废暂存库的设计、建设、污染防治和运行管理和废机油及废机油桶、废铅酸蓄电池等的收集、运输贮存和转运必须严格执行《报告表》中提出的防治措施和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年）的各项规定。项目所产生的一般固废，经分类收集并贮存后，交由有资质单位处理。

6、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实危废暂存库一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2022年 12 月 26日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

