
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料锅炉变更项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2023] 5 号

内蒙古东立光伏电子有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古生态环境科学研究院有限公司编制的《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料锅炉变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料锅炉变更项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内蒙古东立光伏电子有限公司现有厂区内，厂址中心坐标为E109°21′50.49″，N40°35′47.92″。本项目由原环评的2×130t/h循环流化床锅炉、3×21000kW导热油炉变更为2×60t/h循环流化床燃煤锅炉和2×60t/h燃气锅炉，配套建设环保、配电、安全等设施，建成后为全厂生产、生活供应蒸汽。锅炉烟气执行标准由《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1变更为《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准。
二、《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目环境影响报告书》2015年8月19日取得原巴彦淖尔市环境保护局批复，并分别于2019年6月24日和2019年7月12日通过建设项目竣工环境保护自主验收（一期）和原巴彦淖尔市环境保护局验收（一期固废，巴环验[2019]19号）。
三、根据《报告表》结论，项目建设在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。严禁安装使用国家明令淘汰、禁止、限制的环保设施。

四、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气污染物排放符合各项排放标准。2×60t/h燃煤锅炉烟气分别采用低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘器处理后，共用1台脱硫塔（电石渣-石膏法）处理后通过1根50m高烟囱DA001排放，按规范要求配备烟气在线监测系统，燃煤锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值；2×60t/h燃气锅炉烟气分别采用低氮燃烧脱硝处理后共用1根42m烟囱DA002排放，按规范要求配备烟气在线监测系统。燃气锅炉烟气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉大气污染物排放限值。运输煤炭车辆采取密闭方式，防止物料遗撒造成煤尘污染；厂区内建一座全封闭的储煤库，运煤汽车进入储煤库内进行卸煤，为减少卸煤、储煤过程产生的粉尘，在储煤库顶部安装洒水抑尘装置，定期对煤堆进行洒水抑尘，受煤坑建设在储煤库内，对落料转载部位进行洒水抑尘。建设一座封闭锅炉渣库，在灰渣库内安装洒水抑尘设施。氨气无组织通过调整氨水喷枪前的球阀控制，在平时操作中尽可能使旋转喷枪枪头朝下，增加反应时间，每只枪喷氨分布均匀（其操作看压力降），降低氨逃逸。氨逃逸无组织执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1限值要求。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施。脱盐水站排污水排入厂区中水处理系统，锅炉清净废水用于出灰加湿、输煤系统喷洒抑尘；脱硫废水通过真空皮带脱水机定期过滤，滤饼为石膏综合利用，滤液排入污水处理站蒸发结晶处理，冷凝水回用于循环水系统，生产废水不外排。

4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。本项目产生的固体废物中灰渣、石膏均属于第II类一般固废，灰渣暂存于灰渣库，石膏暂存于石膏库，经收集后送往乌拉特前旗工业园区工业固废堆场。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

6、按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施。氨水储罐区防渗措施和导流围堰收集措施等必须符合相关技术规范的要求。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对环保设施及危险化学品运输、存储及使用的安全管理，切实做好各项应急防范工作，防止生产过程中“跑、冒、滴、漏”造成污染事故和安全生产事故的发生。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2023年 4 月  11  日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


