建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：    乌拉特前旗国龙风力发电有限公司    
         10MW分散式风电项目        
建设单位（盖章）：乌拉特前旗国龙风力发电有限公司  
编制日期：            2023年4月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目

	项目代码
	2212-150823-04-01-170195

	建设单位联系人
	贾燕军
	联系方式
	13191436333

	建设地点
	内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内

	地理坐标
	（109度36分43秒，41度10分14秒）

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 90 陆上风力发电 4415 

其他风力发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总占地面积为92138.7215m2（包括永久用地22088.2715m2和临时用地70050.45m2）

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	巴彦淖尔市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	巴发改审字[2022]78

	总投资（万元）
	6986.9
	环保投资（万元）
	669.6

	环保投资占比（%）
	9.58
	施工工期
	2023年5月-2023年10月

	是否开工建设
	(否

□是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《内蒙古自治区能源发展“十四五”规划》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《内蒙古自治区能源发展“十四五”规划》的符合性分析

《内蒙古自治区能源发展“十四五”规划》内政办发〔2022〕16号文件第四章实施新能源倍增工程，建设现代能源新中心中指出推进新能源基地化建设。统筹新能源开发与草原生态保护，严守自治区“三区三线”，自然保护区、生态脆弱区、生态功能区原则上不再新建风电和光伏项目。重点打造包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、阿拉善盟和内蒙古东部的通辽市等地区千万千瓦级风电基地，在边境沿线推进风电集中连片开发，建设一批百万千瓦级风电项目。实施沿边风光带、沿黄绿能走廊、沙漠光伏亮点、煤矿采空区绿色建设行动，新上光伏电站优先布局在边境沿线、沙漠戈壁、荒漠半荒漠地区，重点在库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林、毛乌素沙漠和浑善达克沙地推进大规模“光伏+生态治理”建设，鼓励呼伦贝尔市、锡林郭勒盟、鄂尔多斯市等地区在采煤沉陷区、露天矿排土场推进“光伏+生态修复”项目建设，构建新能源开发与生态保护协同融合的发展格局。

本项目位于巴彦淖尔市且不在自然保护区、生态脆弱区、生态功能区，本工程风力发电本身属清洁能源开发，因此符合《内蒙古自治区能源发展“十四五”规划》。

	其他符合性分析
	1、与《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的符合性分析

《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第六篇 加快产业转型升级，构建绿色现代产业体系

第十八章推动能源资源高效利用第一节发展壮大清洁能源产业着力做强风光产业。着力做强光伏、风电、光热等新能源产业，深入挖掘存量节能潜力，支持绿色技术创新，形成清洁低碳、安全、高效的能源体系。主动融入黄河“几”字湾清洁能源基地建设，推广光伏治沙、农光互补、林光互补、牧光互补等发展模式，建设乌兰布和沙漠生态治理光伏发电综合示范基地。利用新能源优势，建设新能源储能电站，力争在储能方面取得新的突破。积极争取千万千瓦级国家清洁能源基地和可再生能源外送基地项目。积极争取巴彦淖尔市中蒙跨境风光火储千万千瓦级综合能源基地建设。
本工程为风力发电且其本身属清洁能源开发，不仅可提供电力能源优化能源结构，而且又节约了煤炭等一次能源和水资源，因此符合《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。
2、与《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》中第七节推动清洁能源发展指出优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展进程，优先开发利用可再生能源，打造风能、光伏、氢能、储能“四大产业集群”，推动非化石能源和天然气成为能源消费增量的主体。实施新能源倍增工程，到2025年力争可再生能源占全部电源装机比重达到45%左右。鼓励在鄂尔多斯、包头等具备条件的地区发展规模化风光制氢，探索氢能供电供热商业模式，建设绿氢生产基地。促进煤炭产业转型发展，科学控制产能产量，淘汰落后产能，释放优质产能，在保煤的前提下，持续优化煤炭产能结构，严格控制煤炭开发强度。
本工程风力发电本身属清洁能源开发，不仅可提供电力能源优化能源结构，而且又节约了煤炭等一次能源和水资源。风力发电场运营过程中无工艺废水和工艺废气产生，从源头削减污染物，大大减轻了对大气环境和水环境的污染；运营过程中没有生活污水和生活垃圾产生；风机维修过程产生的废油，收集至专用桶中与箱变内的废铅酸电池，直接带走交由有资质的单位处理；施工期产生的废弃土方可用于场内道路填筑进行综合利用，固废处置率达100%。本项目重视生态环境保护，对风力发电场建设过程中的生态破坏提出了完善的生态恢复和补偿措施，经采取措施后，区域生态环境逐渐改善，使环境与经济发展协调统一。
3、与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析
《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》第三章 坚持创新引领，推动绿色高质量发展第三节构建绿色低碳能源供给体系推动新能源发展建设。建成千万千瓦级国家清洁能源基地、可再生能源外送基地和乌兰布和沙漠生态治理光伏发电综合示范基地，加强黄河“几”字弯风电基地、“光伏+生态治理”等基地规划设计，开展农牧区“农光互补”、“林光互补”、“牧光互补”等互补综合能源建设，推进大规模储能示范应用。优先开发利用可再生能源，大力发展风电、太阳能，不断扩大可再生能源装机规模和比例，利用河套地区农林生物质丰富优势，推进生物质热电联产，积极促进可再生能源消纳，推动可再生能源与电网建设协调发展。 

大力推进储能技术装备研发示范。切实做好可再生能源与大规模储能的有机结合，推进“多能互补”和“源网荷储一体化”示范建设。积极提升新能源就地消纳和外送消纳能力。加快推进电网关键线路建设，研究开展柔性直流等智能化输电技术试点，开展自备电厂调峰、火电灵活性改造、配套建设储能等试点示范，提升新能源资源对本地绿色低碳发展的贡献率，将丰富的风、光资源优势转化为低碳转型发展优势。
本项目属于风力发电项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内。符合《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》中优先开发利用可再生能源，大力发展风电、太阳能，不断扩大可再生能源装机规模和比例，利用河套地区农林生物质丰富优势，推进生物质热电联产，积极促进可再生能源消纳，推动可再生能源与电网建设协调发展。本项目的建设对《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》起到推动作用。
4、与《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》符合性分析

“十四五”电力发展规划中提出加快新能源分布式开发利用。优先在风能资源优越、土地资源紧缺、靠近负荷中心地区发展分散式风电。

本项目属于风力发电项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，风能资源优越，大力推动当地新能源分布式开发利用，因此本项符合内蒙古自治区“十四五”电力发展规划。

5、与《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推动全区风电光伏新能源产业高质量发展的意见》符合性分析

根据内蒙古自治区人民政府办公厅关于推动全区风电光伏新能源产业高质量发展的意见第二条第三点指出，坚持生态优先和科学布局相结合的原则。强化国土空间规划和用途管控，统筹新能源开发利用、生态环境保护和国土空间利用。推进资源总量管理、科学规划、合理布局、有序开发、规模利用，全面提高资源利用效率。因地制宜推进分散式风电、分布式光伏多场景融合发展。本项目的建设重点布局在风资源丰富地区及荒漠草原地区，属于分散式风电项目，因此符合该意见。
6、产业政策符合性分析

本项目属于：“D4415风力发电”，为新建工程，属10MW风力发电项目。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类及淘汰类项目，属于允许建设的项目，因此本项目的建设符合国家产业政策。

企业已于2022年12月31日取得巴彦淖尔市发展和改革委员会出具的《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目核准的批复》（巴发改审字[2022]78）。综上，本项目符合当地相关政策要求。

7、选址合理性分析
本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内。根据巴彦淖尔市自然资源局出具的《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目用地预审与选址意见书的批复》（巴自然资预审选址字〔2023〕5号）：该项目用地位于城镇开发边界范围以外，已列入在编的乌拉特前旗国土空间总体规划重点建设项目安排表，乌拉特前旗人民政府承诺将该项目用地布局及规模统筹纳入在编的国土空间总体规划及“一张图”。该项目已取得建设项目用地预审与选址意见。根据本项目已取得的乌拉特前旗自然资源局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否压覆重要矿产的回函》和《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》（乌自然资发[2022]36号）、巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及饮用水源地保护区的复函》（乌环字[2021]338号）、乌拉特前旗文体旅游广电局《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目建设用地范围内有无文物遗存调查情况的函》（乌文体旅广函发[2021]79号）、乌拉特前旗军事设施保护委员会《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及军事禁区的函》（乌前军发[2021]2号）可知：项目场址不涉及自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域；项目占地范围内不涉及基本农田、军事基地，不压覆矿产资源；项目所处位置距乌拉特前旗水源地安全饮用水保护范围较远；根据乌拉特前旗林业和草原局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》（乌林草发[2022]13号）可知：项目场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。且根据分析，本项目建成投产后排放的各项污染物经采取可行的措施后均可得到合理处置，不会对周围外环境造成较大影响。

综上，在企业满足本评价提出得各项措施及要求得情况下，从环保角度考虑，本项目选址合理。
8、与“三线一单”相符性分析

（1）生态保护红线

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇东约6km的永红村境内，用地类型为其他草地，项目不在文物古迹、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、基本草原、基本农田范围内；根据乌拉特前旗自然资源局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》（乌自然资发[2022]36号）文件可知：“项目选址不在乌拉特前旗生态保护红线（2021年7月版）内，符合生态保护红线的原则。

（2）资源利用上线

资源利用上线即各地区能源、水、土地等资源消耗是不得突破的“天花板”。本项目在生产运营过程中有一定量的电等资源消耗， 由乌拉特前旗供电局提供，本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用等方式节约能源，污染治理方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染， 项目消耗的电等资源不会突破区域的资源利用上线。

（3）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标， 也是改善环境质量的基准线。环境质量底线的基本要求是环境质量只能提高、不能降低，推进环境质量持续改善。

根据乌拉特前旗区控自动站2021年环境空气质量监测数据可知项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度，CO百分位数日平均浓度、O3 的8h平均质量浓度均满足相应浓度限值，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，故判定本项目评价区域为达标区。本项目营运期没有废气和废水产生。因此，项目建成后不会改变评价范围内的环境功能区划，满足区域环境质量目标。
（4）生态环境准入清单的符合性

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》可知，本项目属于生态环境准入清单内的重点管控单元：ZH15082320015-小佘太镇采矿用地-生态用水补给区、土地资源重点管控区，本次评价生态环境准入清单的符合性按《巴彦淖尔市生态环境准入清单》要求进行分析，具体见表1-1与表1-2。
表1-1  巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析表

管控类型

管控要求

本项目情况

符合性

总体要求

1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。

2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。

4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。

5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级，限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前，全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准，不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。

6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。

7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。

8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。

1、本项目属于风力发电项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，不在化工园区范围

内，同时也不涉及新化工园区的布局。

2、本项目不属于“两高”项目；不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目。

3、本项目所在地巴彦淖尔市乌拉特前旗2021年大气环境中6项污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，由此可判断乌拉特前旗为达标区；各污染物排放量较小，并且再采取相应环保措施后，各污染物均可达标排放，不会造成区域环境质量恶化。

4、本项目属于风力发电项目，位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，不占用耕地、基本农田。
5、本项目不属于矿山企业。

6、本项目为风力发电项目，符合国家产业政策，不违反产业准入负面清单要求。本项目不属于矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目。

7、本项目为风力发电项目，不属于畜禽养殖业。

8、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目应编制环境影响报告表，根据预测，本项目各污染物均可达标排放。

符合

表1-2 与巴彦淖尔市生态环境准入清单符合性分析

项目

内容

符合性

编码： ZH15 08232 0015， 小佘太镇采矿用地
重点管

控单元

生态用
水补给
区、土
地资源
重点管
控区
资源
利用
效率
要求
1、矿山“三率”水平达到国内同行业先进水平，矿山“三率”水平达标率达85%以上，尾矿排放重金属残留水平进一步降低。 

2、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 

3、严控地下水超采。禁止私自开采地下水。新建、改建、扩建的高耗水工业项目，禁止擅自使用地下水。食品、制药等项目取用地下水，须经有管理权限的水行政主管部门批准。 

4、提高工业企业用水用能效率。 

5、矿山企业要严格落实矿产资源开发利用方案、环境影响评价文件，水土保持方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案等要求，提高资源利用效率水平。 

6、新建有色金属、非金属矿采选业项目生产工艺应达到国内先进水平，清洁生产水平应达到《清洁生产审核办法》规定范围之内，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内，现有企业 3 年内生产工艺应进行改造升级，清洁生产必须按照《清洁生产审核办法》进行审核，水耗控制在《内蒙古自治区地方标准行业用水定额》（DB15/T385-2020）规定范围之内
本工程为风力发电且其本身属清洁能源开发。不属于矿山项目，不属于高污染高耗能高耗水项目。本项目的建设符合国家和当地产业政策
因此，本项目的建设符合巴彦淖尔市总体准入要求与生态环境准入清单要求。

综上所述，本次项目的建设符合“三线一单”要求。




二、建设内容

	地理位置
	乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目地处内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内。中心地理坐标为109度36分43秒，41度10分14秒。本工程永久占地为22088.2715m2，其中永久征地4554m2，长期租地17534.2715m2。
根据建设单位提供的项目设计资料，本工程拐点坐标见表2-1。

表2-1 本次工程范围坐标（2000国家大地坐标系、3度分带中央子午线108）

名称
序号
纵坐标（x）
横坐标（y）

永久征地4554m2
面积（489.5×2=979平米）

T01

（风机）
1
4561356.152
36637251.962
2
4561356.152
36637262.038
3
4561349.034
36637269.153
4
4561338.966
36637269.153
5
4561331.848
36637262.038
6
4561331.848
36637251.962
7
4561338.966
36637244.847
8
4561349.034
36637244.847
1
4561356.152
36637251.962
T02

（风机）
1
4560765.152
36635641.962
2
4560765.152
36635652.038
3
4560758.034
36635659.153
4
4560747.966
36635659.153
5
4560740.848
36635652.038
6
4560740.848
36635641.962
7
4560747.966
36635634.847
8
4560758.034
36635634.847
1
4560765.152
36635641.962
面积（56×2=112平米）

T01箱变
1
4561334.299
36637245.504
2
4561331.370
36637239.147
3
4561338.636
36637235.799
4
4561341.565
36637242.157
1
4561334.299
36637245.504
T02箱变
1
4560739.350
36635640.681
2
4560734.008
36635636.157
3
4560739.179
36635630.052
4
4560744.520
36635634.576
1
4560739.350
36635640.681
面积（1800.00平米）

开

关

站

1

4560192.000
36635708.000
2

4560192.000
36635748.000
3

4560147.000
36635748.000
4

4560147.000
36635708.000
1
4560192.000
36635708.000
名称
序号
纵坐标（x）

横坐标（y）
序号

纵坐标（x）
横坐标（y）

进站道路1663m2
1

4559942.34 
635801.86 
57

4560133.16 
635719.12 
2

4559942.34 
635799.30 
58

4560129.14 
635716.14 
3

4559943.59 
635794.53 
59

4560125.12 
635713.17 
4

4559946.08 
635790.20 
60

4560121.10 
635710.20 
5

4559948.58 
635785.86 
61

4560117.08 
635707.23 
6

4559951.07 
635781.53 
62

4560113.05 
635704.25 
7

4559953.57 
635777.20 
63

4560108.89 
635701.49 
8

4559956.06 
635772.87 
64

4560104.48 
635699.14 
9

4559958.56 
635768.53 
65

4560099.87 
635697.20 
10

4559961.96 
635764.90 
66

4560095.10 
635695.71 
11

4559965.65 
635761.52 
67

4560090.21 
635694.67 
12

4559969.34 
635758.15 
68

4560085.25 
635694.10 
13

4559973.02 
635754.77 
69

4560080.25 
635693.99 
14

4559976.71 
635751.39 
70

4560075.26 
635694.35 
15

4559980.39 
635748.01 
71

4560070.31 
635695.04 
16

4559984.08 
635744.63 
72

4560065.36 
635695.74 
17

4559987.77 
635741.25 
73

4560060.41 
635696.45 
18

4559991.45 
635737.88 
74

4560055.46 
635697.15 
19

4559995.14 
635734.50 
75

4560050.51 
635697.85 
20

4559998.85 
635731.15 
76

4560045.56 
635698.56 
21

4560003.04 
635728.42 
77

4560040.67 
635699.59 
22

4560007.24 
635725.71 
78

4560035.90 
635701.08 
23

4560011.44 
635723.00 
79

4560031.29 
635703.00 
24

4560015.64 
635720.29 
80

4560026.87 
635705.35 
25

4560019.84 
635717.58 
81

4560022.65 
635708.03 
26

4560024.05 
635714.86 
82

4560018.45 
635710.74 
27

4560028.25 
635712.15 
83

4560014.25 
635713.45 
28

4560032.56 
635709.62 
84

4560010.05 
635716.16 
29

4560037.11 
635707.56 
85

4560005.85 
635718.87 
30

4560041.86 
635706.00 
86

4560001.65 
635721.58 
31

4560046.74 
635704.96 
87

4559997.45 
635724.30 
32

4560051.69 
635704.25 
88

4559993.43 
635727.25 
33

4560056.64 
635703.55 
89

4559989.74 
635730.63 
34

4560061.59 
635702.84 
90

4559986.05 
635734.01 
35

4560066.55 
635702.14 
91

4559982.37 
635737.39 
36

4560071.50 
635701.44 
92

4559978.68 
635740.76 
37

4560076.45 
635700.76 
93

4559974.99 
635744.14 
38

4560081.44 
635700.47 
94

4559971.31 
635747.52 
39

4560086.43 
635700.72 
95

4559967.62 
635750.90 
40

4560091.37 
635701.50 
96

4559963.94 
635754.28 
41

4560096.19 
635702.81 
97

4559960.25 
635757.65 
42

4560100.85 
635704.62 
98

4559956.56 
635761.03 
43

4560105.29 
635706.92 
99

4559953.25 
635764.76 
44

4560109.45 
635709.67 
100

4559950.74 
635769.08 
45

4560113.47 
635712.65 
101

4559948.25 
635773.41 
46

4560117.49 
635715.62 
102

4559945.75 
635777.75 
47

4560121.51 
635718.59 
103

4559943.26 
635782.08 
48

4560125.53 
635721.56 
104

4559940.02 
635785.82 
49

4560129.56 
635724.54 
105

4559935.32 
635787.33 
50

4560133.66 
635727.39 
106

4559930.54 
635786.13 
51

4560138.36 
635729.03 
107

4559930.02 
635786.16 
52

4560143.34 
635729.25 
108

4559933.43 
635789.82 
53

4560147.00 
635729.25 
109

4559936.52 
635793.72 
54

4560147.00 
635722.91 
110

4559939.38 
635797.83 
55

4560142.16 
635722.75 
111

4559942.34 
635801.86 
56

4560137.27 
635721.94 
1

4559942.34 
635801.86 
长期租地17534.2715m2
名称
序号
横坐标（y）
纵坐标（x）
面积（36×11=396平米）
塔基1
1

635737.3976
4560199.731
2

635736.8333
4560205.705
3

635742.8067
4560206.269
4

635743.371
4560200.295
塔基2
1

635726.07
4560319.105
2

635725.5058
4560325.079
3

635731.4792
4560325.643
4

635732.0434
4560319.669
塔基3
1

635696.0808
4560635.142
2

635695.5165
4560641.116
3

635701.4899
4560641.68
4

635702.0542
4560635.707
塔基4
1

635687.7271
4560711.501
2

635690.254
4560716.942
3

635695.696
4560714.415
4

635693.169
4560708.974
塔基5
1

635869.4666
4560787.98
2

635874.963
4560790.386
3

635877.3691
4560784.889
4

635871.8726
4560782.483
塔基6
1

636060.8254
4560865.025
2

636066.3219
4560867.431
3

636068.7279
4560861.934
4

636063.2315
4560859.528
塔基7
1

636353.3863
4560982.552
2

636358.8828
4560984.958
3

636361.2888
4560979.461
4

636355.7924
4560977.055
塔基8
1

636576.0568
4561072.447
2

636581.5532
4561074.853
3

636583.9593
4561069.357
4

636578.4628
4561066.951
塔基9
1

636844.8612
4561180.435
2

636850.3576
4561182.841
3

636852.7636
4561177.345
4

636847.2672
4561174.939
塔基10
1

637084.3987
4561277.217
2

637089.8951
4561279.623
3

637092.3012
4561274.127
4

637086.8047
4561271.721
塔基11
1

637199.0241

4561323.182

2

637204.5205

4561325.588

3

637206.9266

4561320.092

4

637201.4301

4561317.686

名称

序号

纵坐标（x）

横坐标（y）

序号

纵坐标（x）

横坐标（y）

检修道路17138.2715m2
T02检修道路轮廓线坐标，占地面积3564.90平米：长792.2m，宽度4.5m

F1
4561314.79 

637725.91 

F162
4561335.37 

637278.27 

F2
4561315.13 

637722.86 

F163
4561339.03 

637282.20 

F3
4561315.68 

637717.89 

F164
4561343.28 

637285.48 

F4
4561316.23 

637712.92 

F165
4561348.02 

637288.00 

F5
4561316.78 

637707.95 

F166
4561353.11 

637289.71 

F6
4561317.32 

637702.98 

F167
4561358.42 

637290.54 

F7
4561317.87 

637698.01 

F168
4561363.79 

637290.49 

F8
4561318.42 

637693.04 

F169
4561369.07 

637289.54 

F9
4561318.97 

637688.07 

F170
4561374.08 

637287.74 

F10
4561319.52 

637683.10 

F171
4561378.68 

637285.42 

F11
4561320.07 

637678.13 

F172
4561383.13 

637283.13 

F12
4561320.62 

637673.16 

F173
4561387.58 

637280.84 

F13
4561321.17 

637668.19 

F174
4561392.02 

637278.56 

F14
4561321.72 

637663.22 

F175
4561396.47 

637276.27 

F15
4561322.27 

637658.25 

F176
4561400.92 

637273.98 

F16
4561322.81 

637653.29 

F177
4561405.36 

637271.69 

F17
4561323.39 

637648.37 

F178
4561409.81 

637269.41 

F18
4561324.13 

637643.52 

F179
4561414.22 

637267.14 

F19
4561325.10 

637638.67 

F180
4561418.58 

637265.07 

F20
4561326.07 

637633.81 

F181
4561423.04 

637263.60 

F21
4561327.21 

637629.13 

F182
4561427.81 

637262.64 

F22
4561328.87 

637624.59 

F183
4561432.66 

637261.66 

F23
4561330.74 

637619.99 

F184
4561437.37 

637260.93 

F24
4561332.60 

637615.41 

F185
4561441.93 

637260.95 

F25
4561334.62 

637611.05 

F186
4561446.61 

637261.90 

F26
4561337.12 

637606.92 

F187
4561451.48 

637262.89 

F27
4561339.86 

637602.79 

F188
4561456.18 

637263.97 

F28
4561342.59 

637598.67 

F189
4561460.49 

637265.55 

F29
4561345.46 

637594.79 

F190
4561464.40 

637268.09 

F30
4561348.71 

637591.22 

F191
4561468.32 

637271.06 

F31
4561352.19 

637587.69 

F192
4561472.07 

637273.92 

F32
4561355.65 

637584.19 

F193
4561474.94 

637277.53 

F33
4561359.25 

637581.03 

F194
4561477.61 

637281.62 

F34
4561363.20 

637578.23 

F195
4561480.30 

637285.82 

F35
4561367.34 

637575.48 

F196
4561482.85 

637289.79 

F36
4561371.46 

637572.75 

F197
4561484.29 

637294.15 

F37
4561375.60 

637570.30 

F198
4561485.45 

637298.88 

F38
4561380.00 

637568.33 

F199
4561486.44 

637303.65 

F39
4561384.60 

637566.47 

F200
4561487.05 

637308.49 

F40
4561389.18 

637564.61 

F201
4561487.53 

637313.43 

F41
4561393.72 

637563.01 

F202
4561488.01 

637318.41 

F42
4561398.42 

637561.98 

F203
4561488.49 

637323.38 

F43
4561403.31 

637561.07 

F204
4561488.97 

637328.36 

F44
4561408.18 

637560.16 

F205
4561489.45 

637333.34 

F45
4561412.95 

637559.43 

F206
4561489.94 

637338.31 

F46
4561417.79 

637559.29 

F207
4561490.42 

637343.29 

F47
4561422.75 

637559.24 

F208
4561490.90 

637348.27 

F48
4561427.67 

637559.25 

F209
4561491.38 

637353.24 

F49
4561432.59 

637559.54 

F210
4561491.86 

637358.22 

F50
4561437.58 

637559.86 

F211
4561492.34 

637363.20 

F51
4561442.57 

637560.18 

F212
4561492.83 

637368.17 

F52
4561447.56 

637560.50 

F213
4561493.31 

637373.15 

F53
4561452.55 

637560.82 

F214
4561493.79 

637378.13 

F54
4561457.54 

637561.14 

F215
4561494.27 

637383.10 

F55
4561462.53 

637561.45 

F216
4561494.75 

637388.08 

F56
4561467.52 

637561.77 

F217
4561495.23 

637393.06 

F57
4561472.51 

637562.09 

F218
4561495.72 

637398.08 

F58
4561477.57 

637562.41 

F219
4561496.44 

637403.13 

F59
4561482.70 

637562.39 

F220
4561497.41 

637408.29 

F60
4561487.79 

637562.12 

F221
4561499.28 

637413.19 

F61
4561493.05 

637561.65 

F222
4561501.43 

637418.02 

F62
4561498.10 

637560.10 

F223
4561504.46 

637422.32 

F63
4561502.85 

637558.29 

F224
4561507.72 

637426.45 

F64
4561507.62 

637556.41 

F225
4561511.65 

637429.97 

F65
4561512.20 

637554.06 

F226
4561515.74 

637433.12 

F66
4561516.59 

637551.58 

F227
4561520.00 

637435.90 

F67
4561520.98 

637549.11 

F228
4561524.12 

637438.62 

F68
4561525.38 

637546.42 

F229
4561527.99 

637441.46 

F69
4561529.54 

637543.26 

F230
4561531.52 

637444.80 

F70
4561533.28 

637539.69 

F231
4561535.14 

637448.22 

F71
4561536.81 

637536.00 

F232
4561538.55 

637451.54 

F72
4561540.26 

637532.07 

F233
4561541.23 

637455.40 

F73
4561543.06 

637527.53 

F234
4561543.63 

637459.50 

F74
4561544.97 

637522.64 

F235
4561545.43 

637463.92 

F75
4561546.63 

637517.87 

F236
4561546.96 

637468.34 

F76
4561548.28 

637513.07 

F237
4561547.41 

637472.98 

F77
4561549.65 

637508.07 

F238
4561547.65 

637477.91 

F78
4561550.39 

637502.98 

F239
4561547.88 

637482.85 

F79
4561551.10 

637498.03 

F240
4561547.89 

637487.68 

F80
4561551.82 

637493.04 

F241
4561547.36 

637492.48 

F81
4561552.39 

637487.92 

F242
4561546.65 

637497.39 

F82
4561552.38 

637482.75 

F243
4561545.93 

637502.34 

F83
4561552.15 

637477.70 

F244
4561545.24 

637507.15 

F84
4561551.90 

637472.65 

F245
4561543.98 

637511.75 

F85
4561551.38 

637467.37 

F246
4561542.37 

637516.40 

F86
4561549.64 

637462.34 

F247
4561540.75 

637521.08 

F87
4561547.68 

637457.50 

F248
4561539.02 

637525.51 

F88
4561545.02 

637452.97 

F249
4561536.63 

637529.39 

F89
4561542.00 

637448.62 

F250
4561533.49 

637532.96 

F90
4561538.26 

637444.97 

F251
4561530.10 

637536.51 

F91
4561534.61 

637441.52 

F252
4561526.62 

637539.83 

F92
4561530.87 

637438.00 

F253
4561522.84 

637542.70 

F93
4561526.69 

637434.92 

F254
4561518.70 

637545.22 

F94
4561522.47 

637432.13 

F255
4561514.38 

637547.66 

F95
4561518.35 

637429.45 

F256
4561510.06 

637550.10 

F96
4561514.53 

637426.50 

F257
4561505.76 

637552.31 

F97
4561511.01 

637423.35 

F258
4561501.23 

637554.09 

F98
4561508.07 

637419.63 

F259
4561496.64 

637555.84 

F99
4561505.36 

637415.78 

F260
4561492.18 

637557.21 

F100
4561503.44 

637411.47 

F261
4561487.47 

637557.64 

F101
4561501.76 

637407.06 

F262
4561482.58 

637557.89 

F102
4561500.88 

637402.40 

F263
4561477.71 

637557.91 

F103
4561500.19 

637397.55 

F264
4561472.79 

637557.60 

F104
4561499.71 

637392.62 

F265
4561467.80 

637557.28 

F105
4561499.23 

637387.65 

F266
4561462.81 

637556.96 

F106
4561498.75 

637382.67 

F267
4561457.82 

637556.64 

F107
4561498.27 

637377.69 

F268
4561452.83 

637556.33 

F108
4561497.79 

637372.72 

F269
4561447.84 

637556.01 

F109
4561497.31 

637367.74 

F270
4561442.86 

637555.69 

F110
4561496.82 

637362.76 

F271
4561437.87 

637555.37 

F111
4561496.34 

637357.79 

F272
4561432.87 

637555.05 

F112
4561495.86 

637352.81 

F273
4561427.81 

637554.75 

F113
4561495.38 

637347.83 

F274
4561422.73 

637554.74 

F114
4561494.90 

637342.86 

F275
4561417.70 

637554.79 

F115
4561494.41 

637337.88 

F276
4561412.55 

637554.94 

F116
4561493.93 

637332.90 

F277
4561407.43 

637555.72 

F117
4561493.45 

637327.93 

F278
4561402.48 

637556.64 

F118
4561492.97 

637322.95 

F279
4561397.53 

637557.57 

F119
4561492.49 

637317.97 

F280
4561392.48 

637558.67 

F120
4561492.01 

637313.00 

F281
4561387.59 

637560.40 

F121
4561491.52 

637307.99 

F282
4561382.91 

637562.30 

F122
4561490.88 

637302.91 

F283
4561378.24 

637564.19 

F123
4561489.84 

637297.89 

F284
4561373.53 

637566.30 

F124
4561488.62 

637292.91 

F285
4561369.07 

637568.94 

F125
4561486.94 

637287.84 

F286
4561364.85 

637571.73 

F126
4561484.09 

637283.39 

F287
4561360.66 

637574.51 

F127
4561481.39 

637279.17 

F288
4561356.45 

637577.49 

F128
4561478.60 

637274.89 

F289
4561352.56 

637580.92 

F129
4561475.24 

637270.68 

F290
4561348.99 

637584.53 

F130
4561471.04 

637267.48 

F291
4561345.44 

637588.12 

F131
4561466.99 

637264.40 

F292
4561341.98 

637591.94 

F132
4561462.51 

637261.50 

F293
4561338.91 

637596.09 

F133
4561457.47 

637259.65 

F294
4561336.11 

637600.30 

F134
4561452.43 

637258.49 

F295
4561333.32 

637604.51 

F135
4561447.51 

637257.49 

F296
4561330.64 

637608.93 

F136
4561442.39 

637256.45 

F297
4561328.47 

637613.62 

F137
4561437.03 

637256.43 

F298
4561326.57 

637618.30 

F138
4561431.87 

637257.23 

F299
4561324.67 

637622.97 

F139
4561426.92 

637258.23 

F300
4561322.89 

637627.82 

F140
4561421.89 

637259.24 

F301
4561321.68 

637632.84 

F141
4561416.90 

637260.88 

F302
4561320.69 

637637.78 

F142

4561412.23 

637263.10 

F303
4561319.69 

637642.74 

F143

4561407.75 

637265.41 

F304
4561318.93 

637647.77 

F144

4561403.30 

637267.69 

F305
4561318.34 

637652.78 

F145

4561398.86 

637269.98 

F306
4561317.79 

637657.76 

F146

4561394.41 

637272.27 

F307
4561317.24 

637662.73 

F147

4561389.97 

637274.55 

F308
4561316.69 

637667.70 

F148

4561385.52 

637276.84 

F309
4561316.15 

637672.67 

F149

4561381.07 

637279.13 

F310
4561315.60 

637677.64 

F150

4561376.63 

637281.41 

F311
4561315.05 

637682.61 

F151

4561372.30 

637283.60 

F312
4561314.50 

637687.58 

F152

4561367.91 

637285.18 

F313
4561313.95 

637692.55 

F153

4561363.36 

637285.99 

F314
4561313.40 

637697.52 

F154

4561358.75 

637286.04 

F315
4561312.85 

637702.49 

F155

4561354.18 

637285.32 

F316
4561312.30 

637707.46 

F156

4561349.80 

637283.85 

F317
4561311.75 

637712.42 

F157

4561345.73 

637281.68 

F318
4561311.20 

637717.39 

F158

4561342.07 

637278.87 

F319
4561310.66 

637722.36 

F159

4561338.93 

637275.48 

F320
4561310.40 

637724.68 

F160

4561336.29 

637271.46 

F321
4561314.79 

637725.91 

F161

4561332.53 

637273.93 

T01检修道路轮廓线坐标，占地面积11009.1515平米：长2446.47m，宽度4.5m
1

4560847.92 

635476.06 

491
4560170.24 

636972.02 

2

4560848.06 

635481.06 

492
4560175.17 

636971.20 

3

4560848.19 

635486.05 

493
4560180.11 

636970.38 

4

4560848.28 

635489.53 

494
4560185.04 

636969.56 

5

4560850.73 

635495.58 

495
4560189.85 

636968.30 

6

4560852.98 

635500.03 

496
4560194.52 

636966.50 

7

4560855.45 

635504.38 

497
4560199.18 

636964.70 

8

4560857.92 

635508.73 

498
4560202.93 

636961.47 

9

4560860.39 

635513.07 

499
4560206.21 

636957.71 

10

4560862.86 

635517.42 

500
4560209.50 

636953.94 

11

4560865.33 

635521.77 

501
4560212.16 

636949.74 

12

4560867.80 

635526.11 

502
4560214.51 

636945.33 

13

4560870.27 

635530.46 

503
4560216.86 

636940.91 

14

4560872.74 

635534.81 

504
4560219.20 

636936.50 

15

4560875.21 

635539.16 

505
4560221.55 

636932.08 

16

4560877.68 

635543.50 

506
4560223.90 

636927.67 

17

4560880.15 

635547.85 

507
4560226.24 

636923.25 

18

4560882.62 

635552.20 

508
4560228.59 

636918.84 

19

4560885.09 

635556.54 

509
4560230.94 

636914.42 

20

4560887.56 

635560.89 

510
4560233.28 

636910.01 

21

4560890.03 

635565.24 

511
4560235.63 

636905.59 

22

4560892.17 

635569.76 

512
4560237.98 

636901.18 

23

4560894.27 

635574.30 

513
4560240.38 

636896.79 

24

4560896.16 

635578.91 

514
4560243.16 

636892.64 

25

4560897.45 

635583.74 

515
4560246.07 

636888.58 

26

4560898.74 

635588.57 

516
4560248.98 

636884.51 

27

4560899.70 

635593.47 

517
4560251.89 

636880.45 

28

4560900.06 

635598.44 

518
4560255.34 

636876.85 

29

4560899.93 

635603.44 

519
4560258.94 

636873.38 

30

4560899.79 

635608.43 

520
4560262.54 

636869.91 

31

4560899.66 

635613.43 

521
4560266.14 

636866.43 

32

4560899.21 

635618.40 

522
4560270.20 

636863.54 

33

4560898.37 

635623.33 

523
4560274.38 

636860.79 

34

4560897.54 

635628.26 

524
4560278.55 

636858.04 

35

4560896.70 

635633.19 

525
4560282.73 

636855.29 

36

4560895.87 

635638.12 

526
4560287.31 

636853.30 

37

4560895.04 

635643.05 

527
4560291.91 

636851.33 

38

4560894.83 

635648.03 

528
4560296.51 

636849.37 

39

4560894.92 

635653.03 

529
4560301.11 

636847.42 

40

4560895.70 

635657.86 

530
4560305.91 

636846.02 

41

4560897.93 

635662.33 

531
4560310.74 

636844.72 

42

4560900.16 

635666.81 

532
4560315.58 

636843.46 

43

4560902.48 

635671.21 

533
4560319.66 

636842.39 

44

4560906.07 

635674.69 

534
4560323.29 

636841.23 

45

4560910.73 

635676.49 

535
4560327.90 

636839.31 

46

4560915.40 

635678.28 

536
4560332.30 

636836.94 

47

4560920.07 

635680.08 

537
4560336.44 

636834.14 

48

4560924.73 

635681.88 

538
4560340.28 

636830.94 

49

4560929.70 

635681.96 

539
4560343.78 

636827.37 

50

4560934.70 

635681.76 

540
4560346.91 

636823.48 

51

4560939.69 

635681.55 

541
4560349.90 

636819.46 

52

4560944.69 

635681.35 

542
4560352.88 

636815.45 

53

4560949.68 

635681.14 

543
4560355.86 

636811.44 

54

4560954.68 

635680.94 

544
4560358.84 

636807.43 

55

4560959.67 

635681.13 

545
4560361.83 

636803.41 

56

4560964.65 

635681.50 

546
4560364.81 

636799.40 

57

4560969.20 

635683.53 

547
4560367.85 

636795.43 

58

4560973.73 

635685.66 

548
4560371.23 

636791.75 

59

4560978.25 

635687.79 

549
4560374.95 

636788.42 

60

4560982.67 

635690.08 

550
4560379.00 

636785.48 

61

4560985.78 

635693.95 

551
4560383.31 

636782.96 

62

4560988.58 

635698.09 

552
4560387.86 

636780.88 

63

4560991.38 

635702.23 

553
4560392.59 

636779.27 

64

4560993.39 

635706.71 

554
4560397.46 

636778.14 

65

4560994.35 

635711.61 

555
4560402.41 

636777.49 

66

4560995.30 

635716.52 

556
4560407.41 

636777.35 

67

4560995.73 

635721.48 

557
4560412.39 

636777.71 

68

4560995.75 

635726.48 

558
4560417.32 

636778.56 

69

4560995.78 

635731.48 

559
4560422.13 

636779.90 

70

4560995.80 

635736.48 

560
4560426.83 

636781.61 

71

4560995.83 

635741.48 

561
4560431.52 

636783.36 

72

4560995.85 

635746.48 

562
4560436.20 

636785.10 

73

4560995.88 

635751.48 

563
4560440.89 

636786.84 

74

4560995.90 

635756.48 

564
4560445.58 

636788.58 

75

4560995.93 

635761.48 

565
4560450.27 

636790.32 

76

4560995.95 

635766.48 

566
4560454.95 

636792.07 

77

4560995.98 

635771.48 

567
4560459.64 

636793.81 

78

4560996.00 

635776.48 

568
4560464.33 

636795.54 

79

4560996.03 

635781.48 

569
4560469.12 

636796.97 

80

4560996.05 

635786.48 

570
4560474.03 

636797.91 

81

4560996.08 

635791.48 

571
4560479.00 

636798.35 

82

4560996.10 

635796.48 

572
4560484.00 

636798.30 

83

4560996.13 

635801.48 

573
4560488.97 

636797.75 

84

4560996.15 

635806.48 

574
4560493.86 

636796.70 

85

4560996.18 

635811.48 

575
4560498.69 

636795.43 

86

4560996.20 

635816.48 

576
4560503.53 

636794.16 

87

4560996.23 

635821.48 

577
4560508.37 

636792.90 

88

4560996.25 

635826.48 

578
4560513.20 

636791.63 

89

4560996.72 

635831.44 

579
4560518.04 

636790.36 

90

4560997.50 

635836.38 

580
4560522.88 

636789.09 

91

4560998.27 

635841.32 

581
4560527.71 

636787.82 

92

4560999.85 

635845.99 

582
4560532.55 

636786.55 

93

4561002.28 

635850.36 

583
4560537.39 

636785.29 

94

4561004.71 

635854.73 

584
4560542.22 

636784.02 

95

4561007.13 

635859.10 

585
4560547.06 

636782.75 

96

4561010.08 

635863.03 

586
4560551.89 

636781.48 

97

4561014.02 

635866.10 

587
4560556.58 

636779.76 

98

4561017.96 

635869.18 

588
4560561.23 

636777.92 

99

4561021.91 

635872.26 

589
4560565.88 

636776.07 

100

4561025.98 

635875.12 

590
4560570.53 

636774.23 

101

4561030.79 

635876.46 

591
4560574.84 

636771.73 

102

4561035.63 

635877.69 

592
4560579.05 

636769.03 

103

4561040.48 

635878.93 

593
4560582.95 

636765.91 

104

4561045.32 

635880.11 

594
4560586.86 

636762.79 

105

4561050.28 

635879.41 

595
4560590.33 

636759.21 

106

4561055.23 

635878.72 

596
4560593.64 

636755.46 

107

4561060.18 

635878.02 

597
4560596.95 

636751.71 

108

4561065.13 

635877.32 

598
4560600.06 

636747.81 

109

4561069.55 

635875.07 

599
4560602.99 

636743.75 

110

4561073.90 

635872.61 

600
4560605.92 

636739.70 

111

4561078.26 

635870.15 

601
4560608.84 

636735.64 

112

4561082.46 

635867.47 

602
4560612.19 

636731.93 

113

4561086.22 

635864.17 

603
4560616.13 

636728.90 

114

4561089.94 

635860.83 

604
4560620.52 

636726.63 

115

4561093.66 

635857.49 

605
4560625.34 

636725.32 

116

4561097.30 

635854.07 

606
4560630.17 

636724.04 

117

4561100.79 

635850.49 

607
4560635.17 

636724.01 

118

4561104.25 

635846.88 

608
4560640.17 

636724.01 

119

4561107.70 

635843.27 

609
4560645.17 

636724.01 

120

4561111.07 

635839.56 

610
4560650.17 

636724.01 

121

4561114.42 

635835.86 

611
4560655.14 

636723.67 

122

4561117.78 

635832.15 

612
4560660.07 

636722.83 

123

4561121.14 

635828.45 

613
4560665.00 

636722.00 

124

4561124.49 

635824.74 

614
4560669.93 

636721.17 

125

4561127.85 

635821.03 

615
4560674.56 

636719.29 

126

4561131.20 

635817.33 

616
4560678.80 

636716.65 

127

4561134.56 

635813.62 

617
4560682.96 

636713.88 

128

4561137.92 

635809.92 

618
4560687.12 

636711.11 

129

4561141.49 

635806.42 

619
4560690.71 

636707.66 

130

4561145.14 

635803.01 

620
4560694.09 

636703.97 

131

4561148.80 

635799.60 

621
4560697.28 

636700.12 

132

4561152.51 

635796.25 

622
4560700.46 

636696.27 

133

4561156.58 

635793.35 

623
4560703.65 

636692.42 

134

4561160.71 

635790.53 

624
4560706.84 

636688.56 

135

4561164.84 

635787.71 

625
4560710.03 

636684.71 

136

4561169.07 

635785.07 

626
4560713.21 

636680.86 

137

4561173.97 

635784.20 

627
4560716.38 

636676.99 

138

4561178.92 

635783.49 

628
4560719.44 

636673.03 

139

4561183.87 

635782.77 

629
4560722.49 

636669.07 

140

4561188.74 

635782.57 

630
4560725.54 

636665.12 

141

4561193.27 

635784.70 

631
4560728.46 

636661.06 

142

4561197.79 

635786.82 

632
4560731.27 

636656.92 

143

4561202.32 

635788.95 

633
4560733.97 

636652.71 

144

4561205.48 

635792.59 

634
4560736.66 

636648.50 

145

4561207.89 

635796.97 

635
4560739.22 

636644.20 

146

4561210.29 

635801.36 

636
4560741.70 

636639.86 

147

4561212.70 

635805.74 

637
4560744.15 

636635.50 

148

4561212.63 

635810.63 

638
4560746.54 

636631.11 

149

4561212.13 

635815.60 

639
4560748.93 

636626.72 

150

4561211.62 

635820.58 

640
4560751.32 

636622.33 

151

4561210.88 

635825.49 

641
4560753.71 

636617.94 

152

4561208.94 

635830.10 

642
4560756.10 

636613.55 

153

4561206.99 

635834.70 

643
4560758.49 

636609.16 

154

4561205.04 

635839.31 

644
4560760.88 

636604.76 

155

4561203.09 

635843.91 

645
4560763.27 

636600.37 

156

4561201.14 

635848.51 

646
4560765.67 

636595.98 

157

4561199.19 

635853.12 

647
4560768.06 

636591.59 

158

4561197.25 

635857.72 

648
4560770.45 

636587.20 

159

4561195.30 

635862.33 

649
4560772.84 

636582.81 

160

4561193.35 

635866.93 

650
4560775.23 

636578.42 

161

4561191.40 

635871.54 

651
4560777.62 

636574.02 

162

4561189.45 

635876.14 

652
4560780.01 

636569.63 

163

4561187.51 

635880.75 

653
4560782.40 

636565.24 

164

4561185.56 

635885.35 

654
4560784.79 

636560.85 

165

4561183.61 

635889.96 

655
4560787.18 

636556.46 

166

4561181.66 

635894.56 

656
4560789.55 

636552.06 

167

4561179.71 

635899.17 

657
4560791.83 

636547.61 

168

4561177.76 

635903.77 

658
4560794.11 

636543.16 

169

4561175.82 

635908.38 

659
4560796.28 

636538.65 

170

4561173.87 

635912.98 

660
4560798.35 

636534.10 

171

4561171.92 

635917.59 

661
4560800.27 

636529.48 

172

4561169.97 

635922.19 

662
4560802.19 

636524.87 

173

4561168.02 

635926.80 

663
4560804.00 

636520.21 

174

4561166.08 

635931.40 

664
4560805.72 

636515.51 

175

4561164.13 

635936.01 

665
4560807.39 

636510.80 

176

4561162.18 

635940.61 

666
4560809.07 

636506.09 

177

4561160.23 

635945.22 

667
4560810.74 

636501.38 

178

4561158.28 

635949.82 

668
4560812.41 

636496.67 

179

4561156.33 

635954.43 

669
4560814.09 

636491.96 

180

4561154.39 

635959.03 

670
4560815.76 

636487.24 

181

4561152.44 

635963.64 

671
4560817.44 

636482.53 

182

4561150.49 

635968.24 

672
4560819.11 

636477.82 

183

4561148.54 

635972.85 

673
4560820.79 

636473.11 

184

4561146.59 

635977.45 

674
4560822.46 

636468.40 

185

4561144.64 

635982.05 

675
4560824.13 

636463.69 

186

4561142.70 

635986.66 

676
4560825.81 

636458.98 

187

4561140.75 

635991.26 

677
4560827.48 

636454.26 

188

4561138.80 

635995.87 

678
4560829.16 

636449.55 

189

4561136.85 

636000.47 

679
4560830.83 

636444.84 

190

4561134.90 

636005.08 

680
4560832.50 

636440.13 

191

4561132.96 

636009.68 

681
4560834.18 

636435.42 

192

4561131.01 

636014.29 

682
4560835.85 

636430.71 

193

4561129.06 

636018.89 

683
4560837.62 

636426.03 

194

4561127.11 

636023.50 

684
4560839.80 

636421.54 

195

4561125.12 

636028.08 

685
4560841.99 

636417.04 

196

4561122.95 

636032.59 

686
4560844.18 

636412.55 

197

4561120.79 

636037.10 

687
4560846.77 

636408.28 

198

4561118.63 

636041.61 

688
4560850.00 

636404.47 

199

4561116.40 

636046.08 

689
4560853.28 

636400.69 

200

4561113.93 

636050.43 

690
4560856.56 

636396.92 

201

4561111.46 

636054.77 

691
4560860.22 

636393.53 

202

4561108.94 

636059.09 

692
4560864.06 

636390.32 

203

4561106.24 

636063.30 

693
4560867.95 

636387.18 

204

4561103.39 

636067.41 

694
4560871.83 

636384.04 

205

4561100.54 

636071.52 

695
4560875.72 

636380.89 

206

4561097.69 

636075.62 

696
4560879.61 

636377.75 

207

4561094.76 

636079.67 

697
4560883.46 

636374.56 

208

4561091.65 

636083.59 

698
4560887.29 

636371.34 

209

4561088.54 

636087.51 

699
4560890.99 

636367.98 

210

4561085.35 

636091.35 

700
4560894.66 

636364.59 

211

4561082.15 

636095.19 

701
4560898.33 

636361.19 

212

4561078.95 

636099.04 

702
4560901.90 

636357.69 

213

4561075.75 

636102.88 

703
4560905.29 

636354.02 

214

4561072.55 

636106.72 

704
4560908.65 

636350.31 

215

4561069.35 

636110.56 

705
4560912.00 

636346.61 

216

4561066.15 

636114.41 

706
4560915.36 

636342.90 

217

4561063.00 

636118.29 

707
4560918.59 

636339.08 

218

4561059.89 

636122.20 

708
4560921.80 

636335.25 

219

4561056.85 

636126.17 

709
4560925.01 

636331.42 

220

4561053.98 

636130.26 

710
4560928.22 

636327.58 

221

4561051.11 

636134.36 

711
4560931.43 

636323.75 

222

4561048.24 

636138.45 

712
4560934.64 

636319.92 

223

4561045.50 

636142.63 

713
4560937.85 

636316.09 

224

4561042.98 

636146.95 

714
4560941.06 

636312.25 

225

4561040.46 

636151.27 

715
4560944.27 

636308.42 

226

4561037.93 

636155.58 

716
4560947.48 

636304.59 

227

4561035.47 

636159.93 

717
4560950.69 

636300.75 

228

4561033.19 

636164.38 

718
4560953.91 

636296.92 

229

4561030.96 

636168.86 

719
4560957.12 

636293.09 

230

4561028.76 

636173.35 

720
4560960.33 

636289.25 

231

4561026.57 

636177.84 

721
4560963.54 

636285.42 

232

4561024.37 

636182.33 

722
4560966.75 

636281.59 

233

4561022.18 

636186.83 

723
4560969.96 

636277.76 

234

4561019.98 

636191.32 

724
4560973.17 

636273.92 

235

4561017.79 

636195.81 

725
4560976.38 

636270.09 

236

4561015.59 

636200.30 

726
4560979.59 

636266.26 

237

4561013.39 

636204.79 

727
4560982.71 

636262.35 

238

4561011.20 

636209.29 

728
4560985.77 

636258.40 

239

4561008.95 

636213.75 

729
4560988.84 

636254.45 

240

4561006.55 

636218.14 

730
4560991.90 

636250.49 

241

4561004.15 

636222.53 

731
4560994.78 

636246.41 

242

4561001.76 

636226.91 

732
4560997.60 

636242.28 

243

4560999.29 

636231.26 

733
4561000.33 

636238.10 

244

4560996.65 

636235.50 

734
4561002.98 

636233.85 

245

4560993.92 

636239.69 

735
4561005.46 

636229.51 

246

4560991.10 

636243.82 

736
4561007.86 

636225.13 

247

4560988.21 

636247.90 

737
4561010.26 

636220.74 

248

4560985.15 

636251.86 

738
4561012.66 

636216.35 

249

4560982.09 

636255.81 

739
4561014.93 

636211.90 

250

4560979.03 

636259.76 

740
4561017.12 

636207.41 

251

4560975.90 

636263.66 

741
4561019.32 

636202.92 

252

4560972.69 

636267.49 

742
4561021.52 

636198.42 

253

4560969.47 

636271.32 

743
4561023.71 

636193.93 

254

4560966.26 

636275.16 

744
4561025.91 

636189.44 

255

4560963.05 

636278.99 

745
4561028.10 

636184.95 

256

4560959.84 

636282.82 

746
4561030.30 

636180.46 

257

4560956.63 

636286.66 

747
4561032.49 

636175.96 

258

4560953.42 

636290.49 

748
4561034.69 

636171.47 

259

4560950.21 

636294.32 

749
4561036.91 

636166.99 

260

4560947.00 

636298.16 

750
4561039.19 

636162.54 

261

4560943.79 

636301.99 

751
4561041.63 

636158.18 

262

4560940.58 

636305.82 

752
4561044.15 

636153.86 

263

4560937.37 

636309.65 

753
4561046.67 

636149.54 

264

4560934.16 

636313.49 

754
4561049.20 

636145.23 

265

4560930.95 

636317.32 

755
4561051.92 

636141.04 

266

4560927.74 

636321.15 

756
4561054.79 

636136.94 

267

4560924.53 

636324.99 

757
4561057.66 

636132.85 

268

4560921.32 

636328.82 

758
4561060.53 

636128.76 

269

4560918.10 

636332.65 

759
4561063.58 

636124.80 

270

4560914.89 

636336.49 

760
4561066.69 

636120.88 

271

4560911.65 

636340.29 

761
4561069.85 

636117.00 

272

4560908.30 

636344.00 

762
4561073.05 

636113.16 

273

4560904.94 

636347.70 

763
4561076.24 

636109.32 

274

4560901.58 

636351.41 

764
4561079.44 

636105.48 

275

4560898.16 

636355.06 

765
4561082.64 

636101.63 

276

4560894.57 

636358.54 

766
4561085.84 

636097.79 

277

4560890.90 

636361.93 

767
4561089.04 

636093.95 

278

4560887.23 

636365.33 

768
4561092.23 

636090.10 

279

4560883.50 

636368.65 

769
4561095.34 

636086.18 

280

4560879.67 

636371.86 

770
4561098.45 

636082.26 

281

4560875.80 

636375.03 

771
4561101.37 

636078.21 

282

4560871.92 

636378.18 

772
4561104.22 

636074.10 

283

4560868.03 

636381.32 

773
4561107.07 

636070.00 

284

4560864.14 

636384.47 

774
4561109.93 

636065.89 

285

4560860.25 

636387.61 

775
4561112.63 

636061.69 

286

4560856.44 

636390.85 

776
4561115.16 

636057.37 

287

4560852.86 

636394.32 

777
4561117.63 

636053.02 

288

4560849.58 

636398.09 

778
4561120.10 

636048.68 

289

4560846.30 

636401.86 

779
4561122.37 

636044.23 

290

4560843.08 

636405.69 

780
4561124.53 

636039.72 

291

4560840.45 

636409.93 

781
4561126.69 

636035.21 

292

4560838.26 

636414.42 

782
4561128.85 

636030.70 

293

4560836.07 

636418.92 

783
4561130.88 

636026.13 

294

4560833.89 

636423.42 

784
4561132.83 

636021.53 

295

4560832.02 

636428.05 

785
4561134.78 

636016.92 

296

4560830.35 

636432.76 

786
4561136.73 

636012.32 

297

4560828.67 

636437.47 

787
4561138.68 

636007.71 

298

4560827.00 

636442.18 

788
4561140.62 

636003.11 

299

4560825.33 

636446.89 

789
4561142.57 

635998.50 

300

4560823.65 

636451.60 

790
4561144.52 

635993.90 

301

4560821.98 

636456.32 

791
4561146.47 

635989.29 

302

4560820.30 

636461.03 

792
4561148.42 

635984.69 

303

4560818.63 

636465.74 

793
4561150.36 

635980.08 

304

4560816.95 

636470.45 

794
4561152.31 

635975.48 

305

4560815.28 

636475.16 

795
4561154.26 

635970.87 

306

4560813.61 

636479.87 

796
4561156.21 

635966.27 

307

4560811.93 

636484.58 

797
4561158.16 

635961.66 

308

4560810.26 

636489.30 

798
4561160.11 

635957.06 

309

4560808.58 

636494.01 

799
4561162.05 

635952.45 

310

4560806.91 

636498.72 

800
4561164.00 

635947.85 

311

4560805.24 

636503.43 

801
4561165.95 

635943.25 

312

4560803.56 

636508.14 

802
4561167.90 

635938.64 

313

4560801.89 

636512.85 

803
4561169.85 

635934.04 

314

4560800.18 

636517.55 

804
4561171.80 

635929.43 

315

4560798.41 

636522.23 

805
4561173.74 

635924.83 

316

4560796.49 

636526.84 

806
4561175.69 

635920.22 

317

4560794.57 

636531.46 

807
4561177.64 

635915.62 

318

4560792.54 

636536.03 

808
4561179.59 

635911.01 

319

4560790.39 

636540.54 

809
4561181.54 

635906.41 

320

4560788.12 

636545.00 

810
4561183.48 

635901.80 

321

4560785.84 

636549.45 

811
4561185.43 

635897.20 

322

4560783.48 

636553.85 

812
4561187.38 

635892.59 

323

4560781.09 

636558.24 

813
4561189.33 

635887.99 

324

4560778.70 

636562.64 

814
4561191.28 

635883.38 

325

4560776.30 

636567.03 

815
4561193.23 

635878.78 

326

4560773.91 

636571.42 

816
4561195.17 

635874.17 

327

4560771.52 

636575.81 

817
4561197.12 

635869.57 

328

4560769.13 

636580.20 

818
4561199.07 

635864.96 

329

4560766.74 

636584.59 

819
4561201.02 

635860.36 

330

4560764.35 

636588.98 

820
4561202.97 

635855.75 

331

4560761.96 

636593.38 

821
4561204.91 

635851.15 

332

4560759.57 

636597.77 

822
4561206.86 

635846.54 

333

4560757.18 

636602.16 

823
4561208.81 

635841.94 

334

4560754.79 

636606.55 

824
4561210.76 

635837.33 

335

4560752.40 

636610.94 

825
4561212.71 

635832.73 

336

4560750.01 

636615.33 

826
4561214.66 

635828.12 

337

4560747.62 

636619.72 

827
4561215.87 

635823.33 

338

4560745.22 

636624.12 

828
4561216.37 

635818.36 

339

4560742.83 

636628.51 

829
4561216.87 

635813.38 

340

4560740.44 

636632.90 

830
4561217.38 

635808.41 

341

4560738.01 

636637.26 

831
4561216.70 

635803.67 

342

4560735.52 

636641.60 

832
4561214.29 

635799.29 

343

4560732.98 

636645.90 

833
4561211.88 

635794.91 

344

4560730.28 

636650.12 

834
4561209.48 

635790.52 

345

4560727.59 

636654.33 

835
4561206.75 

635786.39 

346

4560724.78 

636658.47 

836
4561202.39 

635784.01 

347

4560721.86 

636662.52 

837
4561197.87 

635781.89 

348

4560718.81 

636666.48 

838
4561193.34 

635779.76 

349

4560715.75 

636670.44 

839
4561188.82 

635777.64 

350

4560712.70 

636674.40 

840
4561183.89 

635778.22 

351

4560709.52 

636678.26 

841
4561178.94 

635778.94 

352

4560706.33 

636682.11 

842
4561173.99 

635779.65 

353

4560703.15 

636685.97 

843
4561169.04 

635780.36 

354

4560699.96 

636689.82 

844
4561164.56 

635782.45 

355

4560696.77 

636693.67 

845
4561160.43 

635785.27 

356

4560693.58 

636697.52 

846
4561156.30 

635788.09 

357

4560690.40 

636701.37 

847
4561152.18 

635790.92 

358

4560686.99 

636705.03 

848
4561148.22 

635793.97 

359

4560683.24 

636708.29 

849
4561144.57 

635797.39 

360

4560679.08 

636711.06 

850
4561140.92 

635800.80 

361

4560674.91 

636713.83 

851
4561137.26 

635804.21 

362

4560670.48 

636716.09 

852
4561133.77 

635807.79 

363

4560665.67 

636717.32 

853
4561130.42 

635811.49 

364

4560660.73 

636718.16 

854
4561127.06 

635815.20 

365

4560655.80 

636718.99 

855
4561123.70 

635818.91 

366

4560650.85 

636719.51 

856
4561120.35 

635822.61 

367

4560645.85 

636719.51 

857
4561116.99 

635826.32 

368

4560640.85 

636719.51 

858
4561113.63 

635830.02 

369

4560635.85 

636719.51 

859
4561110.28 

635833.73 

370

4560630.85 

636719.52 

860
4561106.92 

635837.44 

371

4560625.97 

636720.48 

861
4561103.54 

635841.11 

372

4560621.15 

636721.80 

862
4561100.08 

635844.73 

373

4560616.39 

636723.27 

863
4561096.62 

635848.34 

374

4560612.27 

636726.08 

864
4561093.09 

635851.88 

375

4560608.49 

636729.31 

865
4561089.41 

635855.26 

376

4560605.17 

636733.05 

866
4561085.69 

635858.60 

377

4560602.24 

636737.10 

867
4561081.97 

635861.94 

378

4560599.32 

636741.15 

868
4561078.09 

635865.07 

379

4560596.39 

636745.21 

869
4561073.74 

635867.53 

380

4560593.26 

636749.10 

870
4561069.39 

635870.00 

381

4560589.95 

636752.85 

871
4561065.03 

635872.46 

382

4560586.64 

636756.59 

872
4561060.19 

635873.47 

383

4560583.06 

636760.06 

873
4561055.24 

635874.17 

384

4560579.16 

636763.18 

874
4561050.29 

635874.87 

385

4560575.20 

636766.23 

875
4561045.34 

635875.52 

386

4560570.93 

636768.84 

876
4561040.49 

635874.29 

387

4560566.45 

636771.00 

877
4561035.65 

635873.05 

388

4560561.80 

636772.85 

878
4561030.80 

635871.82 

389

4560557.15 

636774.69 

879
4561026.25 

635869.94 

390

4560552.50 

636776.54 

880
4561022.31 

635866.87 

391

4560547.71 

636777.93 

881
4561018.37 

635863.79 

392

4560542.87 

636779.20 

882
4561014.43 

635860.71 

393

4560538.03 

636780.46 

883
4561011.15 

635857.07 

394

4560533.20 

636781.73 

884
4561008.73 

635852.70 

395

4560528.36 

636783.00 

885
4561006.30 

635848.32 

396

4560523.53 

636784.27 

886
4561003.87 

635843.95 

397

4560518.69 

636785.54 

887
4561002.50 

635839.22 

398

4560513.85 

636786.81 

888
4561001.72 

635834.28 

399

4560509.02 

636788.07 

889
4561000.95 

635829.34 

400

4560504.18 

636789.34 

890
4561000.74 

635824.36 

401

4560499.34 

636790.61 

891
4561000.72 

635819.36 

402

4560494.51 

636791.88 

892
4561000.69 

635814.36 

403

4560489.63 

636792.96 

893
4561000.67 

635809.36 

404

4560484.66 

636793.56 

894
4561000.64 

635804.36 

405

4560479.67 

636793.65 

895
4561000.62 

635799.36 

406

4560474.69 

636793.25 

896
4561000.59 

635794.36 

407

4560469.77 

636792.35 

897
4561000.57 

635789.36 

408

4560464.97 

636790.97 

898
4561000.54 

635784.36 

409

4560460.27 

636789.24 

899
4561000.52 

635779.36 

410

4560455.59 

636787.50 

900
4561000.49 

635774.36 

411

4560450.90 

636785.76 

901
4561000.47 

635769.36 

412

4560446.21 

636784.02 

902
4561000.44 

635764.36 

413

4560441.53 

636782.28 

903
4561000.42 

635759.36 

414

4560436.84 

636780.53 

904
4561000.39 

635754.36 

415

4560432.15 

636778.79 

905
4561000.37 

635749.36 

416

4560427.47 

636777.05 

906
4561000.34 

635744.36 

417

4560422.78 

636775.31 

907
4561000.32 

635739.36 

418

4560418.03 

636773.74 

908
4561000.29 

635734.36 

419

4560413.16 

636772.66 

909
4561000.27 

635729.36 

420

4560408.19 

636772.06 

910
4561000.24 

635724.36 

421

4560403.20 

636771.97 

911
4561000.22 

635719.36 

422

4560398.21 

636772.37 

912
4560999.48 

635714.43 

423

4560393.30 

636773.27 

913
4560998.52 

635709.52 

424

4560388.50 

636774.66 

914
4560997.56 

635704.61 

425

4560383.86 

636776.52 

915
4560995.43 

635700.19 

426

4560379.43 

636778.83 

916
4560992.63 

635696.05 

427

4560375.25 

636781.57 

917
4560989.83 

635691.91 

428

4560371.36 

636784.72 

918
4560986.94 

635687.85 

429

4560367.81 

636788.24 

919
4560982.89 

635685.00 

430

4560364.63 

636792.09 

920
4560978.36 

635682.87 

431

4560361.65 

636796.11 

921
4560973.84 

635680.74 

432

4560358.67 

636800.12 

922
4560969.32 

635678.61 

433

4560355.69 

636804.13 

923
4560964.66 

635676.99 

434

4560352.70 

636808.14 

924
4560959.67 

635676.61 

435

4560349.72 

636812.16 

925
4560954.68 

635676.44 

436

4560346.74 

636816.17 

926
4560949.69 

635676.64 

437

4560343.76 

636820.18 

927
4560944.69 

635676.84 

438

4560340.56 

636824.03 

928
4560939.70 

635677.05 

439

4560337.00 

636827.54 

929
4560934.70 

635677.25 

440

4560333.11 

636830.67 

930
4560929.70 

635677.46 

441

4560328.93 

636833.41 

931
4560924.79 

635677.08 

442

4560324.49 

636835.71 

932
4560920.13 

635675.28 

443

4560319.85 

636837.55 

933
4560915.46 

635673.49 

444

4560317.78 

636838.23 

934
4560910.79 

635671.69 

445

4560315.17 

636838.91 

935
4560906.68 

635669.03 

446

4560310.33 

636840.18 

936
4560904.17 

635664.76 

447

4560305.50 

636841.45 

937
4560901.94 

635660.29 

448

4560300.70 

636842.85 

938
4560899.70 

635655.81 

449

4560296.05 

636844.67 

939
4560899.38 

635650.87 

450

4560291.45 

636846.63 

940
4560899.29 

635645.87 

451

4560286.85 

636848.60 

941
4560899.96 

635640.93 

452

4560282.25 

636850.57 

942
4560900.79 

635636.00 

453

4560277.94 

636853.05 

943
4560901.63 

635631.07 

454

4560273.76 

636855.80 

944
4560902.46 

635626.14 

455

4560269.59 

636858.55 

945
4560903.30 

635621.21 

456

4560265.41 

636861.30 

946
4560904.08 

635616.27 

457

4560261.62 

636864.54 

947
4560904.22 

635611.28 

458

4560258.02 

636868.01 

948
4560904.35 

635606.28 

459

4560254.42 

636871.48 

949
4560904.49 

635601.28 

460

4560250.83 

636874.96 

950
4560904.63 

635596.28 

461

4560247.58 

636878.74 

951
4560903.95 

635591.33 

462

4560244.67 

636882.80 

952
4560902.84 

635586.46 

463

4560241.76 

636886.87 

953
4560901.55 

635581.63 

464

4560238.85 

636890.93 

954
4560900.25 

635576.80 

465

4560236.15 

636895.13 

955
4560898.26 

635572.22 

466

4560233.76 

636899.52 

956
4560896.17 

635567.68 

467

4560231.42 

636903.94 

957
4560894.03 

635563.16 

468

4560229.07 

636908.35 

958
4560891.56 

635558.82 

469

4560226.72 

636912.77 

959
4560889.09 

635554.47 

470

4560224.37 

636917.18 

960
4560886.62 

635550.12 

471

4560222.03 

636921.60 

961
4560884.15 

635545.78 

472

4560219.68 

636926.01 

962
4560881.68 

635541.43 

473

4560217.33 

636930.43 

963
4560879.21 

635537.08 

474

4560214.99 

636934.84 

964
4560876.74 

635532.74 

475

4560212.64 

636939.26 

965
4560874.27 

635528.39 

476

4560210.29 

636943.67 

966
4560871.80 

635524.04 

477

4560207.94 

636948.09 

967
4560869.33 

635519.69 

478

4560205.09 

636952.15 

968
4560866.86 

635515.35 

479

4560201.80 

636955.92 

969
4560864.39 

635511.00 

480

4560198.51 

636959.69 

970
4560861.91 

635506.65 

481

4560194.07 

636961.85 

971
4560859.44 

635502.31 

482

4560189.40 

636963.65 

972
4560855.51 

635495.39 

483

4560184.63 

636965.06 

973
4560854.75 

635493.50 

484

4560179.70 

636965.88 

974
4560852.87 

635488.86 

485

4560174.77 

636966.71 

975
4560852.63 

635483.88 

486

4560169.84 

636967.53 

976
4560852.42 

635475.94 

487

4560164.90 

636968.35 

977
4560850.37 

635475.99 

488

4560159.16 

636969.31 

978
4560847.92 

635476.06 

489

4560160.78 

636973.60 

490
4560165.31 

636972.85 

T01检修道路轮廓线坐标，占地面积1568.81平米：长348.62m，宽度4.5m
F1

4560733.16 

635682.67 

F33
4560823.68 

635502.00 

F2

4560736.03 

635690.12 

F34
4560829.00 

635521.28 

F3

4560740.08 

635697.83 

F35
4560832.61 

635534.33 

F4

4560744.84 

635706.93 

F36
4560833.86 

635540.34 

F5

4560750.49 

635715.51 

F37
4560834.29 

635549.17 

F6

4560766.27 

635728.51 

F38
4560832.74 

635559.37 

F7

4560767.43 

635729.12 

F39
4560831.33 

635563.82 

F8

4560786.29 

635734.51 

F40
4560826.08 

635577.92 

F9

4560798.43 

635734.14 

F41
4560819.10 

635596.66 

F10

4560807.21 

635731.55 

F42
4560817.59 

635600.70 

F11

4560818.94 

635722.34 

F43
4560814.82 

635611.77 

F12

4560822.50 

635716.82 

F44
4560814.39 

635616.74 

F13

4560825.86 

635699.68 

F45
4560814.55 

635623.38 

F14

4560825.56 

635696.31 

F46
4560815.76 

635636.95 

F15

4560823.78 

635676.39 

F47
4560817.53 

635656.87 

F16

4560822.01 

635656.47 

F48
4560819.30 

635676.79 

F17

4560820.24 

635636.55 

F49
4560821.07 

635696.71 

F18

4560819.04 

635623.12 

F50
4560821.32 

635699.44 

F19

4560818.89 

635616.88 

F51
4560818.25 

635715.11 

F20

4560819.27 

635612.52 

F52
4560815.57 

635719.27 

F21

4560821.90 

635602.04 

F53
4560805.11 

635727.48 

F22

4560823.31 

635598.23 

F54
4560797.71 

635729.66 

F23

4560830.29 

635579.49 

F55
4560786.85 

635729.99 

F24

4560835.58 

635565.29 

F56
4560769.10 

635724.91 

F25

4560837.13 

635560.40 

F57
4560768.76 

635724.74 

F26

4560838.81 

635549.40 

F58
4560753.88 

635712.47 

F27

4560838.34 

635539.76 

F59
4560748.73 

635704.64 

F28

4560836.98 

635533.27 

F60
4560744.06 

635695.74 

F29

4560833.34 

635520.08 

F61
4560740.14 

635688.26 

F30

4560828.02 

635500.80 

F62
4560738.04 

635682.81 

F31

4560824.49 

635488.01 

F63
4560733.16 

635682.67 

F32

4560819.82 

635488.01 

T01检修道路回车平台坐标，占地面积995.41平米
1

635475.94 

4560852.42 

4
635488.01 

4560815.36 

2

635458.01 

4560845.36 

5
635487.95 

4560848.24 

3

635458.01 

4560815.36 

6
635476.06 

4560847.92 



	项目组成及规模
	1、项目由来
内蒙古国龙新能源开发有限责任公司成立于2017年8月18日，是一家集新能源开发、清洁能源供暖、供热材料生产研发、智慧能源管理于一体的综合性能源服务公司。截止到2021年底，公司已完成对外投资202712.67万元，创造税收7300万元。在开展主营业务的同时，为了响应国家促进科技创新与实体经济深度融合的发展需要，内蒙国龙聘国内高等院校专家、教授，成立了国龙高新技术产业研究院，已完成自治区科技厅两项重大专项的申报工作
2021年2月，内蒙古自治区能源局发布关于报送分布式新能源项目建设三年行动计划（2021-2023年）的通知，通知要求各盟市能源主管部门认真梳理此前三批次共1.52GW分散式风电项目建设情况，同时报送2021-2023年分散式风电开发建设规划。 

“十四五”期间，内蒙古自治区分散式风电开发规划将重点与偏远地区、电网薄弱地区、工业园区等用电需求相结合，与生态旅游、乡村振兴、特色小镇等民生改善工程深度融合，因地制宜发展分散式风电，形成集中式与分散式并举的风电发展格局。 

在上述背景下，内蒙古国龙新能源开发有限责任公司计划在乌拉特前旗开发10MW分散式风电项目。本项目的建设，符合国家制定的能源战略方针，符合自治区统筹兼顾、协调发展、因地制宜、多元发展、绿色节能、高效融合、落实消纳、就地利用、市场导向、科学施策的规范方针，可以对当地环境改善起到积极作用，风场所发电力可以减少当地供电压力。符合当地社会发展专项规划、区域规划。

内蒙古国龙新能源开发有限责任公司乌拉特前旗10MW分散式风电项目拟选场址位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇，该项目规划容量为10MW，一次建成，计划于2023年底投产。 

本项目主要建设内容为：建设1座35kV预装式开闭站，该新能源开发区域风电容量为10MW，对应2台5MW风机，开闭站以1回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧，导线采用架空绝缘线JKLYJ-240，长度10km。

2、工程建设内容及规模
项目名称：乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目
建设性质：新建

建设单位：乌拉特前旗国龙风力发电有限公司
建设地点：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，项目厂界四周均为草地，项目周边500m范围内无居民区等敏感点。
占地面积：本次工程总占地面积为92138.7215m2（包括永久用地22088.2715m2和临时用地70050.45m2）。
项目投资：本项目总投资6986.9万元。

职工人数及工作制：风电场按少人值班的原则设计，按无人值班（少人值守）方式管理。设备检修可委托当地供电部门。
施工进度：本项目计划于2023年5月1日起开始施工至2023年10月31日施工结束。施工期6个月。

建设内容及规模：本次工程建设1座35kV预装式开闭站，该新能源开发区域风电容量为10MW，对应2台5MW风机，开闭站以1回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧，导线采用架空绝缘线JKLYJ-240，长度10km。
项目组成一览表见表2-2。

表2-2本次工程项目组成一览表

工程

类别

单项工程

主要工程内容

备注
主

体

工

程

发电机组
本期工程安装2台5MW风力发电机组，本工程风机拟选取金风科技股份有限公司生产的GW191-5.0型风电机组，叶轮直径191m，轮毂高度为110m，风电机组占地面积为0.0979公顷，风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装
新建
箱式变压器
每台风力发电机组配置1台箱式变压器，采用一机一变单元接线方式。风力发电机组与箱式变电站间通过电缆连接，箱变容量5500kVA，变比36.75±2×2.5%/1.14kV，接线组别D，yn11，阻抗电压 6.5%，箱变占地面积为0.0112公顷，箱式变压器由厂家预制，本项目只进行箱变地基浇筑及设备安装
新建
35kV开闭站
本工程建设1座35kV开闭站，占地面积为0.18公顷，配套建设35kV预制舱、二次设备舱。35kV预制舱内采用户内成套开关柜单列布置，35kV集电线路采用电缆下出线，通过电缆隧道敷设至开闭站围墙外，然后改为直埋敷设

新建
辅

助

工

程

线路工程
35kV集电线路起于风机的箱变，止于风电场的开闭站，每台风机箱变与架空集电线路均采用电缆连接，电缆列入电气一次部分。风力发电机通过箱式变电站将电压升至35kV后送出。按风力发电机组布置及线路走向划分，风电场以1回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧，导线采用架空绝缘线 JKLYJ-240，长度10km，集电线路塔基11座，占地面积为0.0396公顷
新建
道路工程

进站

道路
进站道路从南侧就近的王西线引接，进站道路长237.6m，路面宽7.0m，最小圆曲率半径为100m，当受地形或其他条件限制时，可采用极限最小圆曲线半径，极限最小圆曲线半径为60m，最小圆竖曲率半径为450m，最大限制纵坡应能满足大件设备运输车辆的爬坡要求，一般为6%，横坡均为2%，本项目施工期作为施工道路使用，施工结束后作为进站道路继续使用
新建
检修

道路
本项目新建检修道路总长约3.58729km，宽4.5m，本项目施工期拟将道路拓宽至5m宽，作为施工道路使用，施工结束后将道路恢复至4.5m宽，作为检修道路继续使用
新建
站内

道路
站内生产区未利用空地均设计为碎石铺地。配电装置区均有环形道路，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。

站内路道宽4m，纵坡控制在6%以内，便于排出场地雨水。为满足设备运输的需要，转弯半径不应小于9m
新建
公

用

工

程

供水

施工期

生活与生产用水较少，施工用水选择水罐车运水的方式取水
/
运营期

营运期风电场按少人值班的原则设计，按无人值班（少人值守）方式管理，因此本工程不涉及给水系统
/
排水

施工期

生活废水排入移动卫生间，定期清运至环卫部门指定位置，施工期没有生产废水外排
/
运营期

雨、污分流制，雨水沿地面坡度自然排水；本工程运行采用无人值守站，不产生生活污水，不会对水环境造成影响
/
供电系统

施工期

本工程施工高峰期用电负荷约为200kVA，施工供电线路可由站址就近引接，接电点需由业主与当地电力部门协调落实，或采用 200kW柴油发电车来满足生产及生活用电，另外，配备2台50kW 移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源，其移动方便，适应风电场施工分散的特点，满足生产及生活用电
/
运营期

站用电电压为380/220V，采用中性点直接接地系统。开闭站设1台35kV 接地变、消弧线圈装置、站用变一体化装置（站用变容量为160kVA），设1台容量为 160kVA互为备用的站用变压器。35kV站用变电源由 35kV母线引接，采用站用变、接地变及接地电阻成套装置；另一台35kV备用变压器由站外35kV线路就近引接，电压36.75±2×2.5％/0.4kV。380/220V 站用电母线采用单母线接线，配交流一体化电源装置

/
环

保

工

程

废气

施工期：施工期产生的主要大气污染物为施工扬尘以及施工机械尾气等，本工程临时表土场拟采用苫布遮盖，及时回填；施工现场定期洒水抑尘，各类易起尘物料拟采用苫布遮盖，本项目施工工期较短，待施工结束后，污染物也随之消失
营运期：不产生大气污染物
/
废水

施工期：生活废水排入移动卫生间，清运至环卫部门指定位置；生产废水采用沉砂池沉淀处理后用于施工场地抑尘

营运期：本工程运行采用无人值守站，不产生生活污水，不会对水环境造成影响
/
噪声

施工期：尽量选用低噪声设备，加强设备日常维护

营运期：尽量选用低噪声设备，加强设备日常维护
/
固体废物

施工期：主要包括施工弃渣和施工人员的生活垃圾。箱变基础、建构筑物基础开挖土方尽量调配利用，建筑垃圾应运至当地指定地点进行处理，不得随意堆放；生活垃圾通过垃圾桶收集后，运至环卫部门指定位置
运行期：本工程风电场内生产按少人值班的原则设计，可按无人值班（少人值守）方式管理，设备检修委托给当地供电部门，因此本项目检修人员产生的微量生活垃圾在检修完毕后即带走，项目区无生活垃圾贮存。风机维修过程产生的废油，收集至专用桶中，与箱变内的废铅酸电池由有资质单位直接带走处置，在项目区不暂存，箱变事故废油存放于箱变下事故油池
/
生态

施工结束后，分别对箱式变压器、集电线路、施工道路、吊装场地、临时施工生产、生活区等周边扰动进行恢复植被，植被覆盖度不低于周边环境；运营期及时补种，植被恢复率不低于现状
/
箱式变压器
在每个箱式变压器下方布置事故油池，事故油池的容积为 3m3，事故油池采取基础防渗+2mm的HDPE人工防渗膜进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s
新建
临时工程
临时施工生产、生活区
临时施工生产、生活区布置在本工程拟建检修道路旁边，占地面积为4.5360hm2，分为施工生活区、材料加工及维修区、砂石料堆放、混凝土暂存区等。施工生活区用于施工人员日常生活休息所需，占地面积为5000m2；材料加工及维修区设置综合加工系统，必要的加工机械维修可在巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇附近相关厂家进行，一般小修可设在施工场地，占地面积为10000m2；项目所需砂石料全部就近购买，砂石料堆放区占地面积为10000m2；项目混凝土采用商混，全部就近购买，不涉及混凝土的拌和，占地面积为10000m2
新建
吊装平台
临时建设2个吊装平台，共占地5674m 2。 
新建
施工道路
本区域场内检修道路起点接原有道路，风电场内道路场地坡度较小，施工道路设计宽度为5m，长3.58729km，占地 17936.45m2，施工期全路基宽度路面铺设天然级配砂砾石；风电场施工完成后，在施工路面的基础上铺4.5m宽天然级配砂砾石路面作为检修道路，其余路面恢复为原地貌
新建
集电线路施工临时工程
每个集电线路塔（除塔基N11，其施工临时占地位于机组2吊装平台内）设置一个塔基施工区，共占地1080m 2
新建
3、主要工程参数
3.1风电机组参数
本次工程风电机组参数一览表见表2-3。
表2-3 风电机组参数一览表

序号

部   件

单位

数值

1

机组数据

1.1

制造厂家/型号

GW191-5.0

1.2

额定功率

kW
5000

1.3

叶轮直径

m

191

1.4

切入风速

m/s

2.5

1.5

额定风速

m/s

9.5

1.6

切出风速 （10分钟平均值）
m/s

20

1.7

功率调节方式

变速变桨距控制

1.8

运行环境温度 （范围）
℃

-30~40

1.9

生存温度 （范围）
℃

-40~50

1. 10

预期寿命

年

20

1. 11

设备可利用率

%

97

1. 12

叶轮扫风面积

m2

28652

1. 13

叶轮转速（范围）
Rpm

6.42~ 10.94

1. 13

叶轮额定转速

Rpm

9.94

1. 14

轮毂高度

m

140

2

发电机

2

额定功率

W

5250

2.2

额定电压

V

1140

2.3

功率因数

-0.95ind~ 1.0~0.95cap

3.2电气设计
3.2.1接入电力系统
本项目建设1座10kV预装式开闭站，该新能源开发区域风电容量为10MW，对应2台5MW风机，开闭站以1回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧，集电线路导线采用架空绝缘线JKLYJ-240，长度10km。

小余太110kV变电站，距离本项目直线约10km。变电站现有2×50MVA主变，电压等级为110/35kV/10kV。110kV侧现有出线2回：至宝音太220kV变电站1回、至沙德格220kV变电站1回；小余太110kV变电站35kV侧规划出线4回，已建出线2回，现有2个预留35kV出线间隔。小余太110kV变电站负荷约34MW。

最终接入系统方案应以接入系统设计审查意见为准。

3.2.2 电气主要设备的选型和布置

箱变选用华式箱变。箱变容量5500kVA，变比36.75±2×2.5%/1.14kV，接线组别D，yn11，阻抗电压 6.5%。

3.2.3 风电场集电线路接线方案

风力发电机组采用一机一变方案，箱变高压侧推荐使用35kV电压等级。

风力发电机组与箱式变电站间通过电缆连接，经计算：5000kW风力发电机组电源电缆本阶段暂按8根YJY23-1kV 3×300mm2和2根 1×300 mm2电缆设计，其它电缆（控制电缆、由箱变提供的风机低压负荷用动力电缆）根据最终招标确定的风力发电机组要求设计。

3.2.4 风电机组、主要电气设备的控制和保护

3.2.4.1 风力发电机控制和保护

风电机组采用微机监控系统。微机监控系统分就地监控系统、远程中央监控系统、远程监测系统三部分，远程中央监控系统通过光缆与就地监控系统通讯。风力发电机设有过载、堵转、短路、缺相、三相不平衡、过压、失压、温度过高、振动超时、过速、电缆缠绕等保护。

3.2.4.2 箱式变压器控制和保护

风力发电机的升压变压器高压侧配有断路器，设置箱式变压器保护测控装置，具备完善的纵差保护和过电流保护功能。

3.2.5 监控系统

风机监控采用微机监控的自动化系统，二次设备（包括控制、保护、信号、测量等）应用自动控制技术，微机及网络通信技术，经过功能的重新组合和优化设计，组成计算机的软硬件设备代替人工对变电站执行监控、保护、测量、运行操作管理，信息远传及其协调的一种自动化系统。

4、工程用地
4.1工程用地政策
根据2020年内蒙古自治区人民政府工作报告精神，明确了从严控制草原核心区新建风电、光伏和矿山项目。支持在荒漠地区、采煤沉陷区、矿区排土场建设光伏电站和风电基地，要节约集约用地，推进荒漠化土地治理。

本工程场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。本项目取得相关手续后符合政策要求且已取得建设项目用地预审与选址意见（用字第150800202300009号）；本工程实施过程中已避开村庄和居民点，不涉及征地拆迁及移民安置问题。

4.2工程用地方案
本项目用地分为永久用地和临时用地，总占地面积为92138.7215m2（包括永久用地22088.2715m2和临时用地70050.45m2）。永久用地包括两部分，分为永久征地、长期租地，其中永久征地4554m2，长期租地17534.2715m2。永久征地包括：开闭站用地、机组用地、箱变用地、进站道路用地等；长期租地包括：检修道路用地、集电线路塔基用地等；临时用地包括：临时施工生产、生活区用地，吊装平台用地，施工道路用地以及集电线路施工临时用地。该项目已取得巴彦淖尔市自然资源局出具的《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目用地预审与选址意见书的批复》（巴自然资预审选址字〔2023〕5号）以及建设项目用地预审与选址意见（用字第150800202300009号）。项目用地指标详见表2-4。
表2-4  项目用地指标

用地项目

用地数量（hm2）

用地类型

备注

永久用地
永久征地

开闭站征地面积

0.18
其他草地
已取得建设项目用地预审与选址意见（用字第152900202200050号）
风力发电机基础征地面积

0.0979
箱式变压器基础征地面积

0.0112
进站道路

0.1663
永久征地总面积

0.4554
长期租地
集电线路塔基征地面积
0.0396
/
检修道路
1.71382715
/
长期租地总面积
1.75342715
/
永久用地总面积

2.20882715
/
临时用地
临时施工生产、生活区

4.5360
其他草地
施工期短，施工结束后及时恢复

吊装平台

0.5674
施工道路

1.793645
集电线路施工临时工程

0.1080
临时占地总面积

7.005045
项目总占地面积
9.21387215
/
/
5、土石方量

项目部分区域需做场区平整，箱变基础、风力发电机基础、开闭站等基槽开挖与回填，土方量合计：总开挖土方量为23770.285m3，填方量为23770.285m3，项目无弃方产生。项目土石方平衡见表2-5。

根据设计单位提供资料，本项目开闭站开挖土方量为420m3，填方量为662m3，需补土242m3，来源于风力发电机与箱变基础余土；

本项目风机、箱变、塔基N11施工均在吊装场地范围内施工，不单独进行表土剥离，2个施工吊装平台占地面积5674m2，剥离的表土厚度 0.3m，则2个施工吊装平台剥离表土量1702.2m3；

风机与箱变每套占地面积545.5m2，开挖深度4.0m，除去剥离的表土0.3m，开挖深度3.7m，2套风机与箱变土方开挖量2018.35m3，回填量以70%计，其余土方用于开闭站与施工生活、生产区场地平整； 

集电线路塔施工区占地1080m 2，剥离表土0.3m，剥离表土量324m3；

集电线路塔占地面积396m2，基础开挖0.8m，剥离表土0.3m，剥离表土量118.8m3，除去剥离基础开挖深度0.5m，开挖量198m3，回填量以开挖量的80%计，其余土方用于吊装场地平整； 

施工道路长3.58729km，施工期拓宽5m，表土剥离0.3m，剥离表土量 5380.935m3；

施工临时生活、生产区占地面积45360m2，剥离表土厚度0.3m，剥离量13608m3。 
表2-5 土石方平衡一览表

序列

名称

挖方量（m3）

填方量（m3）

备注
1

风力发电机与箱变基础
2018.35
1412.845
余土605.505m3，用于开闭站、吊装平台平整与施工生活、生产区
2

吊装平台
1702.2
1732.705
补土30.505m3，来源于风力发电机与箱变基础余土
3

集电线路塔

施工区 

324
324
无弃方、余土产生
4
集电线路塔

表土剥离
118.8
118.8
无弃方、余土产生
基础开挖
198
158.4
余土39.6m3，用于施工生活、生产区平整
5
开闭站
420
662
补土242m3，来源于风力发电机与箱变基础余土
6
施工道路
5380.935
5380.935
无弃方、余土产生
7
施工生活、生产区
13608
13980.6
补土372.6m3，来源于集电线路塔基础开挖余土与风力发电机与箱变基础余土
8
合计
23770.285
23770.285
无弃方、余土产生
6、公用工程

（1）给排水
营运期风电场按少人值班的原则设计，按无人值班（少人值守）方式管理，因此本工程不涉及给水系统；根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中11.5.8的要求：“变电站内下列建筑物可不设室内消火栓：1.交流变电站的主控制楼；2.继电器室；……”，以及本工程主体建筑的火灾危险性分类及功能，本工程不设置消防给水系统。

排水采用雨、污分流制，雨水沿地面坡度自然排水；本工程运行采用无人值守站，不产生生活污水，不会对水环境造成影响。

（2）供电
站用电电压为380/220V，采用中性点直接接地系统。开闭站设1台35kV 接地变、消弧线圈装置、站用变一体化装置（站用变容量为160kVA），设1台容量为 160kVA互为备用的站用变压器。35kV站用变电源由 35kV母线引接，采用站用变、接地变及接地电阻成套装置；另一台35kV备用变压器由站外35kV线路就近引接，电压36.75±2×2.5％/0.4kV。380/220V 站用电母线采用单母线接线，配交流一体化电源装置。


	总平面及现场布置
	1、开闭站总平面布置

开闭站的总平面布置结合站区的总体规划及电气工艺要求进行布置。在满足自然条件和工程特点的前提下，考虑了安全、防火、卫生、运行检修、交通运输、环境保护、各建筑物之间的联系等各方面因素。

开闭站的二次设备舱站、35kV 预制舱均布置于站区北侧，且均采用预制舱形式。站区大门朝南，站前区大门入口处，站区全部硬化。站区大门采用电动大门。

因本站内无运行人员长期值守，站内无需用围栅分为生产区和生活区，站内空地均做成硬化地面，便于生产车辆的检修和消防车的回转。站区大门在站区南侧的西部位置，进站道路从南侧就近的风场检修道路引接。

2、机组排布原则

首先根据风向风能玫瑰图确定风电场主导风向。风机排布原则为：平坦开阔地形，可考虑在垂直主导风向上单排或多排梅花型布置；在复杂地形条件下，应寻找风能资源丰富、开发价值高的布置点，进行风力发电机组的排布。

当机组排布对整体景观无过多要求时，应重点考虑尽量减少机组之间的尾流影响，充分利用高风能资源点，使风电场达到整体发电量最大化。

本报告风力发电机组微观选址即是以发电量最大化为原则，控制主导风向上机组间距不小于7D，垂直风向上不小于5D。主要排布原则为：

①根据风向和风能玫瑰图，使风机间距满足发电量较大，尾流影响较小为原则。

②风电机的布置应根据整个风电场的风资源条件，充分利用风电场的土地和地形，经多方案比较，恰当选择机组之间的行距和列距，尽量减少尾流影响，风机机位按照依地形不规则布置。

③考虑风电场的送变电方案、运输和安装条件，力求输电线路长度较短，运输和安装方便。

④不宜过分分散，便于管理，节省土地，充分利用风能资源。

⑤尽量避开居民点、文物古迹、基本农田、管道、高压线等。

⑥在最终确定各机位机型时，还应充分考虑金风科技的安全性计算结果。机组布置方案应用风电场工程专业软件Wasp对风力发电机组进行优化布置。

3、施工临时生活、生产区布置
风电场区域用地面积较大，依据施工总布置原则，结合场地地形地貌，充分考虑风力发电的特点进行施工临时生活、生产区的布置。

风电场场区内施工临时生活、生产区主要有施工生活区、材料加工及维修区、砂石料堆放区、混凝土暂存区等生产生活分区。施工工期较短，初步考虑，在检修道路东侧地势较平坦的区域布置施工临时生活、生产区。施工生活区布置在施工临时生活、生产区西北侧，施工生活区东南侧由西北向东南依次布置有材料加工及维修区、砂石料堆放区、混凝土暂存区。箱变混凝土浇筑采用罐车运输，既方便浇注混凝土，又减少混凝土暂存区对生活生产区的影响。施工临时办公及生活区位于材料加工及维修区西北。从安全和环保角度出发，生活区靠近材料加工及维修区，远离混凝土暂存区。

按指定路线将大件设备，如箱变等一次运输并安装到指定地点。

重点设施和交通要道设有标注和指示信号。施工时设有专人值守。

生产和生活用水水源拟就近用水罐车到取水设施处取水，运至施工场地。水质可满足生产、生活使用要求。

	施工方案
	1、施工工艺

乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内。本次工程建设1座35kV预装式开闭站，该新能源开发区域风电容量为10MW，对应2台5MW风机，开闭站以1回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧，导线采用架空绝缘线JKLYJ-240，长度10km。结合项目工程施工特点，施工期工序依次为修建道路、场地平整、基础施工、开闭站各构筑物建设、开闭站设备安装、箱变安装、风电机组安装、以及集电线路塔安装等，在此施工过程中会产生一定量的废气、噪声、固体废弃物、少量污水等污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 
施工期工艺流程及产污节点见图2-1。

[image: image1.png](L. weEs ) (o=

=HTER

RE&FE

EEEREEHE

FriflisEatE T > |





图2-1  施工期工艺流程及产污节点图
（1）风电机组施工 

①风机基础施工 

风力发电机组基础工程施工包括基础土石方开挖和基础混凝土浇筑。基础开挖前，对于土质基础先用推土机将风机基础的表土进行剥离并单独存放，表土剥离厚度30cm，就近堆放于各风电机组吊装平台处，集中、单独堆存，堆存过程中进行定期洒水并苫盖篷布。按照图纸要求进行测量、放线，准确定位后进行土石方开挖。基础开挖过程中应分层开挖，首先采用挖掘机，进行设计基底高程380mm上土层的清理，人工修整基坑和边坡；开挖土方沿坑槽周边堆放或用汽车运到规划的指定地点。基槽开挖完工后，应清理干净，进行基槽验收，根据不同地质情况分别采取措施进行处理。 

基础混凝土浇筑，先浇筑100mm厚的C20混凝土垫层，再进行钢筋绑扎及安装固定完底座法兰后浇注混凝土。风机基础混凝土浇筑中，应一次浇筑完成，不留施工接缝。基础混凝土采用C20（二级配），外购商砼采用砼运输车通过泵送入仓，插入式振捣器振捣。在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工。混凝土浇筑后须进行表面洒水，使用保护剂保湿养护14天，待承台混凝土强度达到 75%以上方可安装机组塔筒。土方回填应在混凝土浇筑7天后进行。回填时应分层回填、电动打夯机分层进行夯实，并预留沉降量。 

基础钢筋混凝土施工顺序为：基础的放线定位及标高测量→机械挖土→验槽处理→混凝土垫层→立设混凝土基础模板→绑扎钢筋、预埋底法兰段→钢筋及预埋件的隐蔽验收→浇灌基础钢筋混凝土→回填夯实。 

②风机安装 

风机吊装分为4道工序，即塔筒→机舱→轮毂、叶片→电气设备，整个塔筒分底段、中段和顶段三个部分吊装，塔筒安装完毕后进行机舱安装再装叶片，最后安装相关电气设备。 

③箱变基础施工 

箱式变电站的基础采用混凝土形式基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。 

箱变安装前，备电缆应在箱式变电站就位前敷设好，并且经过检验是无电的。开箱验收检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后方可按安装要求进行安装。 

④集电线路塔基施工 

集电线路塔的基础采用混凝土形式基础。首先用小型挖掘机进行基础开挖并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净。基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。 

（2）开闭站施工

采用常规建筑施工方法施工：施工准备→场地清理→基础开挖→地基处理→基础混凝土浇筑→墙体砌筑→混凝土构造柱、梁浇筑→楼板浇筑→室内外装修及给排水系统施工→电气设备就位安装调试。

开闭站场地清理，采用推土机配合人工清理，表土单独堆存。然后用10t振动碾，将场地碾平，达到设计要求。开闭站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后，经验槽合格，方可进行后序施工。当开闭站内所有建筑物封顶、大型设备就位后，进行围墙施工。围墙为240mm厚的清水砖墙。

开闭站建设完成后，将表土重新覆盖于开闭站内的空地处，并进行植被恢复。

（3）施工生活、生产区场地平整 

施工生活、生产区在施工准备期进行场地平整，表土剥离后单独堆存，本项目设置施工生活、生产区 1 个。 

（4）施工道路 

道路土方采用挖掘机开挖，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位，并根据现场开挖后的地质条件，在需要路段砌筑挡墙。对于土石方填筑

的路段采用自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密

实度。 

对于半挖半填道路路基施工，挖方侧需先修筑截、排水沟，填方侧修筑挡墙根据设计断面对挖方侧开挖的土方填至回填侧采用合适的边坡形式及坡度。路基填土应控制好土的最佳含水量以保证路基的压实度符合有关规范要求路基在填筑过程中，采用分层填筑压实法。 

一般填方道路施工时，先清除表层杂物，按照道路设计宽度进行平整压实。
2、施工时序
2023年5月1日到6月1日为施工准备；
2023年6月1日到7月1日风力发电机组基础施工；
2023年7月1日到8月1日箱式变压器基础施工、开闭站内建构（筑）物土建施工；
2023年8月1日到9月1日电缆埋设、通讯以及控制线路架设；
2023年9月1日到10月1日开闭站内电气设备安装及调试、箱式变压器安装；
2023年10月1日到10月31日风力发电机组安装及调试，风力发电机组并网发电。

3、建设周期
本工程计划于2023年5月1日开工建设，于当年10月底建成投产，施工总工期6个月。


	其他
	方案比选

1、风机基础选型及优化设计

目前国内陆上风力发电机组基础一般采取以下几种形式：重力式扩展基础、肋梁式 基础、岩石锚杆基础、桩基础、P&H 预应力墩式基础。从外形上又可分为方形基础、八边形基础、圆形基础，其中圆形基础因其受力更符合风机水平各方向的受力条件，目前应用最广泛。

桩基础的成本远大于上述其他陆上风机基础形式，因此只有当地质条件差的情况下，才采用。岩石锚杆基础适用于地质条件较好的坚硬岩石地基。本工程地质条件的主要持力层为全~强风化岩层，故排除桩基础和岩石锚杆基础。

P&H预应力墩式基础是近年来从国外引进的一种新型基础设计形式，其原理是基础内部高强螺杆进行预应力后张拉处理，更合理地利用了混凝土“受压不受拉”的特性，使基础混凝土一直处于受压状态，同时省去大量用于防止混凝土受拉用的钢筋用量，使得基础尺寸和材料用量大幅度减少。由于预应力墩式基础埋深较深，一般在10m左右，从施工角度看，本工程基岩埋深较浅，10m 左右的深基础开挖必要时需要爆破，开挖难度大，将导致基础造价大幅提高。且对施工队伍的技术要求较高，主要受力构件预应力锚栓需定期维护，一旦损坏修复困难，后期维护费用很高，故不建议采用。

重力式扩展基础是目前适用地质条件最广泛的陆上基础。其特点是支模简单，一次浇筑成型，施工方便，综合造价较低。它的原理是将上部结构传来的荷载，通过向侧边扩展成一定底面积，使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力。肋梁式基础的形状类似扩展基础，其不同在于上部荷载由基础的肋梁来承受。从受力机理上分析，肋梁式基础因为由梁承担荷载，其混凝土用量应比扩展基础更省，但钢筋用量增加，肋梁的钢筋绑扎和支模相对扩展基础复杂，施工周期较长，二者需要对比分析才能得出造价优劣。

综上所述，适用最广泛、施工较易的扩展基础和肋梁基础更适用本工程的地质条件，故本工程采用同一厂家的机型参数 (GWH191-5.0 ，轮毂高度：110m) 及荷载资料，风机基础采用钢筋混凝土圆形扩展基础和钢筋混凝土圆形肋梁式基础进行方案比选。

表2-6   风机基础选型工程量统计如下表（单价仅做参考）
项目

工程量

单价

造价

总造价

造价差值百分比

扩展基础

混凝土用量m3
580

550元

31.9万元

78.43万元

肋梁式基础

钢筋用量t

58

6500元

37.7万元

比扩展基础造价提高约2.6%

挖方量m3
1580

24.648元

3.9万元

回填方量m3
950

13.541元

1.3万元

素混凝土垫层m3
66

550元

3.63万元

肋梁式基础

混凝土用量m3
490

550元

26.95万元

80.47万元

钢筋用量t

68.6

6500元

44.59万元

挖方量m3
1580

24.648元

3.9万元

回填方量m3
1050

13.541元

1.4万元

素混凝土垫层m3
66

550元

3.63万元

肋梁式基础的混凝土用量显著下降，但钢筋用量却比扩展基础增加了，二者在含筋量上差别较大。根据本工程量计算结果并结合以往工程经验，肋梁式基础随着单机容量的增加，混凝土量虽有下降，但含筋量增加显著，反而使得基础造价更高，同时含筋量增加，也说明钢筋绑扎施工难度较大，且肋梁支模也比扩展基础复杂，施工速度慢。 
结合风机基础选型工程量对比表，最终给出本工程地质条件下的方案选型建议： 
（1）经济性评价：风机基础推荐选择圆形扩展基础； 
（2）施工工艺及工期评价：推荐选择圆形扩展基础； 
（3）综合考虑，本工程风机基础推荐选择圆形扩展基础。 
待下阶段地质资料完善后，我院将本着因地制宜、就地取材的原则，结合当地的工程经验，为业主推荐出既安全可靠又经济合理的基础结构形式。
2、风机基础与塔架的连接比选 

目前，风机基础与塔筒的连接形式有两种，包括基础环与预应力锚栓。据不完全统计，目前国内已经建成风电场风机塔筒与基础连接以采用基础环形式为主，然而随着高轮毂，大容量风电机组的推广应用，风机塔筒与基础连接采用预应力锚栓形式也在普遍应用，两种连接形式需经技术经济比较确定。

表2-7 基础环与预应力锚栓形式对比

序号

项目

基础环型式

预应力锚栓型式

1

结构受力

基础环埋深小，开孔较少，钢筋穿插困难， 环壁一般不设栓钉，也不与基础钢筋焊接， 因此基础整体性相对较差，强度和刚度在 基础环下法兰处突变，结构不连续，容易 造成应力集中和脆性破坏，降低了结构的 耐久性和抗疲劳荷载作用性能

预应力锚栓贯穿基础整个高度，使混凝一 直处于受压状态，不开裂，提高了结构的 耐久性；基础钢筋与锚栓相互穿插，提高 了基础的整体性；预应力锚栓基础避免了 基础环基础的强度和刚度突变，对于整体 化建模分析的状态下其整体性能较基础环较好

2

施工和进度

与塔筒一起加工， 以风机厂家的设计图纸为准；加工周期较长，2 个月

预应力锚栓组合件可比基础环提前到场 一个月，大大提前基础开工时间，为项目 尽早投产发电收回投资争取了时间；预应 力锚栓基础可避免基础环基础常见的水 平度超差难以处理的问题。采用液压拉伸 器对锚栓进行精确的张拉连接，避免了拧 紧时产生的附加扭矩，提高了锚栓的连接 强度和可靠性，避免了普通拧紧方式对锚 栓损伤。安全效率高，可保障塔筒吊装速 度

3

经济性

基础环虽然与预应力锚栓组件重量相当， 但由于受力机理不如预应力锚栓，导致混 凝土台柱钢筋需要抵抗风机上部传来的全 部拔力，配筋量偏大

预应力锚栓基础可优化塔架与基础连接 部位的受力，节约钢筋用量，针对不同地 质条件设计不同形式的基础，可改善基础 受力、节约工程量

4

设计技术重点

基础环防水密封要求严格，施工有时难以 保证质量，且由于受力机理的制约，可能 会出现耐久性较差的问题

(1)锚栓连接组件性能指标技术要求/(2) 锚栓预应力施加方法和技术要求/  (3) 灌 浆材料及施工技术要求/  (4) 防腐技术要 求；预拉力的确定；灌浆料、混凝土的局部受 压；锚栓附近加强配筋

综上，此次基础与塔架的连接设计推荐采用预应力锚栓组件。

3、接入系统方案技术经济比选及推荐方案

3.1技术比选

①对侧站间隔情况

小佘太110kV变电站35kV侧有备用间隔位置，牧仁110kV变电站35kV侧无备用间隔位置，需超规模扩建间隔。

因此，从对侧站35kV间隔情况来看，方案一优于方案二。

②新建线路路径及工程实施难易性

方案一：新建35kV送出线路长约10km，新建线路路径短、途径敏感因素少，可利用规划的电力走廊，工程建设实施较容易。

方案二：新建35kV送出线路长约25km，新建线路路径较方案一长、途径敏感因素多；线路路径选取有一定难度，工程整体建设实施较困难。

因此，从新建线路路径及工程实施难易性来看，方案一优于方案二。

3.2经济比选

以下对设计提出的两个接入系统方案进行经济比选，各方案系统一次

部分投资估算如下表所示。

            表2-8  各方案系统一次部分投资估算          单位：万元

项目

方案一

方案二

数量

投资

数量

投资

对侧35kV间隔

1 个

50

1 个

50

35kV送出线路

10km

400

25km

1000

合计

450

1050

说明：1、单回35kV架空线路按40万元/km估列；

2、35kV出线间隔按50万元/个估列。

由上表可知，系统一次部分投资方案一低于方案二。因此，从投资经济性角度来看，方案一优于方案二。

3.3推荐方案

综合技术经济比选，设计推荐采用方案一作为本项目的接入系统方案，即：

本期10MW分散式风电项目配套建设1座35kV开闭站，35kV开闭站通过单回35kV线路接入小佘太110kV变电站35kV侧；新建线路长度约10km，暂按采用150mm2截面导线考虑。




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、主体功能区划

本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内，根据《内蒙古自治区人民政府关于自治区主体功能区划规划的实施意见》中重点生态功能区名录，属于国家级农产品主产区。

根据本项目已取得的乌拉特前旗自然资源局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否压覆重要矿产的回函》和《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》（乌自然资发[2022]36号）、巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及饮用水源地保护区的复函》（乌环字[2021]338号）、乌拉特前旗文体旅游广电局《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目建设用地范围内有无文物遗存调查情况的函》（乌文体旅广函发[2021]79号）、乌拉特前旗军事设施保护委员会《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及军事禁区的函》（乌前军发[2021]2号）可知：项目场址不涉及自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域；项目占地范围内不涉及基本农田、军事基地，不压覆矿产资源；项目所处位置距乌拉特前旗水源地安全饮用水保护范围较远。根据乌拉特前旗林业和草原局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》（乌林草发[2022]13号）可知：项目场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。
且本项目已取得建设项目用地预审与选址意见书（用字第150800202300009号）。
本项目在内蒙古自治区主体功能区划图中的位置见附图6。
二、生态功能区划

根据《巴彦淖尔市生态功能区划》，本项目厂址所在区域属于阴山北麓农田控制生态功能区。

本项目在《巴彦淖尔市生态功能区划》中的位置见附图4。
三、生态环境现状调查与评价

3.1生态现状调查方法及资料来源

（1）一般调查方法

①资料收集法

向当地生态环境局、自然资源局等政府部门及建设单位收集资料。

②遥感调查法

遥感解译指从图像获取信息的基本过程。即根据各专业（部门）的要求，运用解译标志和实践经验与知识，从遥感影像上识别目标，定性、定量地提取出目标的分布、结构、功能等有关信息，并把它们表示在地理底图上的过程。遥感影像的解译标志是遥感图像上能直接反映和判别地物信息的影像特征。包括形状、大小、阴影、色调、颜色、纹理、图案、位置和布局。解译者利用其中某些标志能直接在图像上识别地物或现象的性质、类型和状况；或者通过已识别出的地物或现象，进行相互关系的推理分析，进一步弄清楚其它不易在遥感影像上直接解译的目标，例如根据植被、地貌与土壤的关系，识别土壤的类型和分布等。综合解译标志和实践经验与知识。

③现场勘查与公众咨询法

现场调查采取普查、详查相结合的方法进行。以1：2000地形图为基础，利用GPS全球定位系统和实地调查，对土地利用现状、植被组成现状进行核实；通过向当地林业技术人员、政府管理部门、公众访问咨询，了解评价区的主要生态问题，生态环境近几年的变化、水土流失程度、生态环境建设规划等内容。
3.2生态现状调查

通过遥感解译与地面调查相结合的方式获取评价范围土地现状和植被类型等数据，利用ArcGIS软件完成评价范围内各种生态图件的制作。

本次工程建成后永久用地总占地面积为22088.2715m2，因此本次以永久用地范围外扩1km作为本次生态现状的评价范围，评价区面积约7868380.27m2。采用2021年8月landsat8 OLI影像 543 波段合成，分辨率30米；制图时间2023年2月27日，遥感影像见附图8。

（1）土地利用现状

参照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），根据评价区土地的利用方式、用途、经营特点和覆盖特征等因素，将其土地利用现状分类划分为8个类型。各类型土地利用面积统计见表3-1，土地利用现状见附图9。
表3-1土地利用类型统计表

土地利用类型

评价范围

项目范围

一级类
二级类
数量

面积（平方米）

数量

面积（平方米）

耕地
水浇地
10

966126.10 

旱地
24

328257.95 

1

214.24 

林地
灌木林地
2

150855.48 

其他林地
6

278055.04 

3

119.90 

草地
天然牧草地
7

5284241.37 

18

21754.13 

其他草地
8

444315.44 

住宅用地
农村宅基地
1

17150.39 

工矿仓储用地
采矿用地
4

76997.63 

交通运输用地
公路用地
2

33641.03 

农村道路
3

17903.12 

水利及水利设施用地
内陆滩涂
7

214146.29 

其他土地
裸土地
5

56690.41 

总计

79
7868380.27 
22

22088.27 
（2）植物类型与分布
经过遥感解译和现状调查。整个评价区无珍稀濒危植物种分布。植被类型面积统计见表3-2，植被类型分布见附图10。

表3-2植被类型统计表
植被类型

评价范围

项目范围

一级类

二级类

数量

面积（平方米）

数量

面积（平方米）

温带针叶林

油松+侧柏群落

6

278055.04 

3

119.90 

温带阔叶灌丛

柠条+苜蓿灌丛

1

144976.36 

锦鸡儿灌丛

1
5879.12 

温带典型干草原植被

以克氏针茅、冷蒿为主的典型干草原

5

3474272.26 

15

12018.00 

以克氏针茅、旱禾、冷蒿为主的典型干草原

3

1955840.46 

3

9736.13 

温带草甸草场

以披碱草、沙打旺、苜蓿草的草甸草场

2

195548.19 

百里香、猪毛菜等田间杂草

5

102895.90 

水浇地

10

966126.10 

旱地

24

328257.95 

1

214.24 

农村宅基地

1

17150.39 

采矿用地

4

76997.63 

公路用地

2

33641.03 

农村道路

3

17903.12 

内陆滩涂

7

214146.29 

裸土地

5

56690.41 

合计

79

7868380.27 

22

22088.27 

四、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。

项目所在地区为环境空气二类功能区，本评价达标区判定数据来源于《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》中乌拉特前旗2021年数据作为评价区域达标情况的依据，统计结果见表3-3。
           表3-3   区域环境空气质量达标情况统计表       单位：ug/m3
污染物

年均值

评价标准

占标率%

达标情况

SO2
13

60
22%
达标

NO2
26

40
65%
达标

CO日均值第95百分位数浓度

（毫克/立方米）

1200

4000
30%
达标

O3臭氧日最大8小时平均值第90百分位数浓度

140

160
88%
达标

可吸入颗粒物

59

70
84%
达标

细颗粒物

15

35
43%
达标

由上表可知，2021年乌拉特前旗SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年均值浓度及百分位数均达标。由以上判断可知乌拉特前旗属于达标区。
五、声环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。

根据现场踏勘情况，项目厂界外50m范围内无居民等敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	本项目为新建项目，没有与本项目相关的原有环境污染及生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	1、生态环境评价范围

各环境要素评价范围见表3-4。

表3-4 各环境要素评价范围一览表

评价内容
评价范围
大气环境
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2—2018)，本项目没有废气产生，不需要设置大气环境影响评价范围。
地下水环境
本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价，不设置地下水环境影响评价范围。
声环境
本项目声环境评价范围分为开闭站围墙外200m以内区域、检修道路及进场道路两侧200m以内区域；机组外200m以内区域。
土壤环境
本项目土壤环境影响评价项目类别为IV类，根据导则要求，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，不设置土壤环境影响评价范围。
生态环境
本项目永久用地和临时用地占地总面积92138.7215m2（占地范围<20km2，占地主要为其他草地），根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1评价等级判定6.1.2中的g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；因此本项目不涉及上述情况，本项目生态环境影响评价工作等级为三级
因此，本次生态评价范围考虑开闭站、机组等永久征地范围内生态系统完整性，对项目永久征地外扩1.0km，确定本项目的生态评价范围，评价范围总面积为7868380.27m2。
环境风险
本项目风险潜势为I，为简单分析，无需设置大气环境风险评价范围。
生态环境保护目标

根据本项目已取得的乌拉特前旗自然资源局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》（乌自然资发[2022]36号）、巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及饮用水源地保护区的复函》（乌环字[2021]338号）可知：项目场址不涉及自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域；项目占地范围内不涉及基本农田；项目所处位置距乌拉特前旗水源地安全饮用水保护范围较远；根据乌拉特前旗林业和草原局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》（乌林草发[2022]13号）可知：项目场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。

本项目周边1km范围内不涉及自然保护区、国家公园、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区，无以居住、医疗卫生、文化教育、可研、办公为主要功能的区域及文物保护单位。风机、施工及检修道路两侧200m范围内没有大气、声环境敏感目标。本项目具体环境敏感保护目标一览表如下：
表3-5 本项目环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

名称

方位

距离(m)

人数(人)

环境质量

声环境

机组、箱变、塔基、检修道路、进场道路及开闭站厂界周围200m范围内没有敏感点
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准
生态环境

项目区机组、检修道路、进场道路及开闭站边界范围外扩1km形成的包络线区域内的草地
保证土地使用功能，维持区域生态系统的完整性、稳定性和生物多样性，防止产生水土流失


	评价

标准
	环境质量标准：

1、项目区环境空气质量需满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，标准值见表3-6。

表3-6 环境空气质量标准（摘录）

环境因素

污染因子

标准值(μg/m3)

标准来源

日平均值

环境

空气

SO2
150

《环境空气质量标准》（GB3095—2012）

二级标准

NOX
100

CO

4000

O3
160

PM10
150

PM2.5
75

2、项目区声环境质量需满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）的1类标准，标准值昼间55dB(A)、夜间45dB(A)。

表3-7 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

1类

55
45
污染物排放标准：

1、废气排放标准

施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
污染物

无组织排放监控点浓度mg/m3
颗粒物

1.0

SO2
0.40
NOx
0.12

2、噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类声环境功能区标准。
表3-9 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）
昼间dB（A）
夜间dB（A）
70

55

表3-10 工业企业厂界环境噪声排放限值（GB12348-2008）
功能区

昼间dB（A）
夜间dB（A）
1类

55
45
3、固体废物
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）。

	其他
	我国“十四五”期间对四项污染物排放实行总量控制，分别为SO2、NOx、COD和氨氮。

本项目运营过程中没有大气污染物和废水产生。
因此，本项目不涉及COD和氨氮的总量控制指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	一、施工期污染工序

施工期的主要污染主要为扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气；施工人员产生的生活污水与生活垃圾；施工过程产生的施工废水与建筑垃圾及建筑施工机械在运转中的噪声等。

（1）废气

施工期产生扬尘的作业有土地平整、地基开挖、建材运输、露天堆放、装卸、电缆基础等过程，如遇大风天气，扬尘更为严重。

施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有CO、THC、NOX等。

（2）废水

建设项目施工废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。

（3）固废

施工期产生的固体废弃物主要为建筑施工垃圾和生活垃圾。

噪声

本项目在施工建设期间，各种建筑施工机械在运转中的噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关。
二、施工期环境影响分析

1、废气影响分析

项目施工期的主要大气污染物为施工扬尘和施工机械、汽车工作时产生的燃油废气。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要来源于：机组基础土石方的开挖、堆放、回填等形成露天堆场和裸露场地的风力扬尘；水泥、砂石、混凝土等建筑材料在装卸、堆放等过程中，可能产生的扬尘污染；建筑材料及土石方运输车辆行驶过程中产生道路扬尘污染。

①施工扬尘

本项目施工期产生扬尘的作业有开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸等，如遇干旱无雨季节或大风天气，施工扬尘将更加严重。

施工期间对场区实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右，每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，经过洒水抑尘后项目场地100m外TSP浓度可达标。具体结果见下表4-1。

表4-1施工场地洒水抑尘试验结果

距离（米）

15

20

50

100

TSP小时平均浓度（mg/m3）

不洒水

10.14

2.89

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

采取上述措施后，可以有效减少施工期扬尘污染。

②物料堆放扬尘

由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤及土石方在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。该扬尘产生量与尘粒含水率、风向、风速、施工时间等密切相关，故为减少本扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：减少露天堆放，如确需露天堆放的应加以覆盖；开挖的土石方应及时回填或运到指定地点，减少扬尘影响；对施工工作面及堆场实施洒水降尘，保证一定的含水量。

③运输车辆引起的道路扬尘

施工扬尘60%以上是施工运输车辆引起的道路扬尘。扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。本项目施工现场、施工道路周围200m范围内无居民，为进一步减少道路扬尘对周围环境空气的影响，应采取以下措施：限制车速和保持路面清洁以减少车辆运输扬尘；运输、装卸建筑材料时，尤其针对泥沙运输车辆，须采用封闭运输；对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右。采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响较小。

（2）燃油废气

施工机械、汽车大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过程中会产生CO、SO2、NOx、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中属机械性能、作业方式因素的影响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严重。各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散，在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。施工期废气污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响较小。

综上所述，只要在施工期做好环保措施，施工期对大气环境影响较小，随着施工结束对环境影响将消失。

2、噪声对环境的影响分析

施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、推土机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。

施工期噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为：

L2=L1-20lg(r2/r1)(r2>r1)

由上式可推出：

ΔL=L1-L2=20lg(r2/r1)(r2>r1)

式中：

ΔL——噪声随距离增加的衰减量，dB(A)；

r1、r2——距声源的距离；

L1——距声源r1处声级，dB(A)；

L2——距声源r2处声级，dB(A)。
各主要施工设备在不同距离处的噪声值（未与现状值叠加）预测结果见表4-2。

表4-2各类施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB(A)

序

号

机械类型

噪声预测值

5m

12m

20m

40m

50m

80m

120m

150m

200m

300m

1

推土机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

2

装载机

86

80

74

68

66

62

60

56.5

54

50.5

3

挖掘机

84

78

72

66

64

60

58

54.5

52

48.5

4

运输汽车

88

82

76

70

68

64

62

58.5

56

52.5

5

空气压缩机

90

84

78

72

70

66

64

60.5

58

54.5

6

柴油发电机

95

89

83

77

75

71

69

65.5

63

59.5

7

插入式振捣器

78

73

67

61

59

55

53

49.5

47

43.5

以《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，距主要设备噪声120m处的昼间噪声可以达到70dB（A）的要求；若夜间施工，300m以外的环境噪声基本能满足55dB（A）的夜间标准值。

根据现场实地踏勘和设计资料可知，施工均在昼间进行，且本项目300m范围内没有敏感点，因此对周围环境影响较小。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。

施工期采取以下噪声防治措施：

（1）合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在日间，禁止夜间施工。

（2）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高。

（3）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声。

（4）采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应配戴耳套等防护用具，以减轻噪声的危害。

（5）项目建设期间，车辆增多可能会对周边的村庄造成影响。要求施工车辆在村民附近减速慢行，禁止鸣笛，以减少对村民的影响，夜间不允许运输，以防噪声扰民。施工场所远离村民，减少施工噪声对村民的影响。待施工期结束，施工噪声也随之结束。
3、废水对环境的影响分析

本项目施工期废水主要包括施工人员的生活污水、施工废水。

施工期施工人员生活污水由移动卫生间收集后，定期清运至环卫部门指定位置。
施工废水包括施工机械及车辆冲洗废水、泥浆废水以及混凝土保养时排放的废水，主要污染因子为SS，最高可达10%左右，一般平均浓度约为2000mg/L。设置防渗沉淀池（渗透系数不大于1×10-7m/s）沉淀后用于施工场地洒水抑尘。同时，切实做好建筑材料和建筑废料的管理，设置专门的临时材料堆放场，堆场四周挖有截留沟，并设防雨棚；尽量避开雨季施工，防止施工场地径流过分而造成土壤流失。
4、固体废物的影响分析

施工期的固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

本工程机组基础、箱式变压器基础等开挖均会产生土石方，多余土石方用于场平或修建道路，本项目挖填平衡，无弃方产生。堆土场要临时防护措施，如表层覆盖草垫或其它覆盖物，待最终完工后进行土地整治、覆土利用。通过采取以上措施后不会对周围环境造成较大的影响。

施工期建筑垃圾及时进行清运或回收利用，不能随意丢弃，应运到当地环卫部门指定地点集中处理，同时要求规范运输，不得随路洒落，不能随意倾倒堆放等。

生活垃圾除集中收集后定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置。

综上所述，本项目施工期产生的固体废物对环境影响较小。
5、施工期生态环境影响

1）对土地利用的影响分析

本项目用地分为永久用地和临时用地，总占地面积为92138.7215m2（包括永久用地22088.2715m2和临时用地70050.45m2），土地利用类型主要为草地。这会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，永久用地土地利用类型转变为工业用地，本项目施工结束后对临时占地进行表土恢覆及植被恢复，经过一定的恢复期后，临时占地土地的利用状况不会发生改变，仍可以保持原有功能。项目永久占地整体较小，土地扰动面积相对不大，对整个区域土地利用类型影响不大。

2）对植物的影响分析

风场植被类型主要是以克氏针茅、冷蒿为主。施工过程中，土石方开挖、回填及堆放、主体及辅助等工程的施工活动均会引起当地植被的破坏，此外，施工人员的践踏、车辆运输过程中也会破坏地表植被。同时，永久占地会减少地表植被数量。施工期为了减少和避免不必要的植被破坏，施工过程中加强管理，能不碾压的地方不碾压，能不动用的地方不动用，尽量不损坏植被，最大限度减少对施工作业区周围植被的破坏；施工结束后，对临时占用的土地，撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复。采取植被恢复措施后，施工期对区域植被影响较小。 

3）对土壤的影响 
施工过程中的机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不利影响，增加土壤紧实度，影响地表水的入渗。同时，施工活动使局部地表植被遭到破坏，地表裸露，对土壤的理化性质有不利影响。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，使土壤富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。土壤理化性质的变化，直接影响到植被的恢复，因此要求在土方作业过程中土方应分层堆放、分层回填，注意尽量维持土壤现状。项目的建设将会对施工区域的土壤理化性质产生一定的影响，本项目采用点状征地，永久占地面积小，对临时占地采取了松土后植被恢复，不足以对整个区域的土壤理化性质产生影响，不会使区域土壤理化性质恶化。
4）对野生动物的影响 

项目区动物种类较少，为当地常见种，如啮齿类野生动物及爬行类野生动物等，项目区域范围内无国家珍稀野生动物。施工期施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响亦将消失。 
5）对项目区水土流失的影响

本项目机组、箱变、塔基、开闭站等构筑物占地及道路占用土地破坏植被引起水土流失。扰动破坏的土地类型为草地。机组、箱变、开闭站、道路等永久占地破坏原有地表形态。要求在机组、箱变、开闭站地基开挖过程中尽量减少对周围土地的扰动，减少水土流失量。

通过采取上述措施后，施工期间对生态环境影响不大。
6）对生态功能区的影响 
本项目建设对生态功能区的主要影响是施工期造成的水土流失。加强工程区域施工期及各临时工程的水土保持工作，减少水土流失量的产生。工程破坏一定面积的植被，但随着施工期结束后临时用地的植被恢复，将会在很大程度上补偿对植被的破坏，工程实施不会影响各生态功能区生态系统服务功能和发展方向。
三、施工期环境管理

为加强施工期的环境管理工作，更好的保护周边环境，本项目制定了较为详细的施工期环境监控计划和环境管理计划，具体见下表4-3、表4-4所示。本项目施工前建设单位应到当地环境保护部门办理相关施工期的环保手续，以便施工期间环境管理部门做好项目的环境监督管理工作，进行定期和不定期的环境保护监督检查，保证施工期各项环保措施得到严格执行；对本项目施工期进行必要的环境监测，及时的掌握施工期的环境影响，为制定必要的环境污染控制措施指定依据。

本项目的环境管理由建设单位环保专职人员负责。包括：

①应建立详细、全面的基础资料及数据档案；

②收集所有环保设施的操作方法、运行状况及修理维护等方面资料；

③保存国家及地方颁发的环境保护标准、环保法律法规及地方环保部门下发的各类文件；

④定期了解污染源的例行监测情况，包括监测结果及采样分析方法等；

⑤对所有职工进行环保法律、法规教育，提高其环境保护意识；

⑥定期对操作人员进行环境保护设施的正确操作、安全运行及维护检修等方面的培训；

⑦环保管理专职人员应具备环保法律、法规、监测分析及环境工程等方面专业知识。
由于施工期时间较短，本项目施工过程对当地环境空气、声环境造成的不利影响的持续时间较短，通过采取有效防治污染措施和环境管理后不会降低当地环境质量现状类别。

表4-3施工期环境监测计划

阶段

监测

地点

监测项目

监测位置

监测频次

实施机构

施工期

施工

现场

颗粒物
施工场界

1次/施工期间

外委当地环境监测公司

噪声

施工场界

1次/施工期间

外委当地环境监测公司

土壤侵蚀、植物群落、植被覆盖度、土地利用及施工迹地的恢复情况、鸟类等
--

1次/施工期间

外委当地环境监测公司

表4-4施工期环境管理计划

序号

项目

管理内容

实施机构

1

大气污染

加强施工管理，采取施工场地及时洒水、设置围挡、运输车辆进行清洗加盖苫布、运输交通道路及时清扫、洒水等抑尘防尘措施；

施工机械、运输路线尽量远离敏感点布置、做好运输车辆及施工机械的日常保养，提高燃油效率

具有相关资质的单位

2

噪声污染

选用低噪声施工设备，合理安排施工时间等

3

废水污染

施工生活污水排入移动卫生间；施工期间产生的泥浆水进行过滤沉淀简单处理排入施工现场沉淀池中，用于养护及洒水抑尘

4

固体废物污染

施工期多余土石方用于场平或修建道路，本项目挖填平衡，无弃方产生；生活垃圾拟集中收集后，定期清运至环卫部门指定位置
5

生态环境
施工期减少占地，对开挖土方进行临时堆放，用防尘网苫盖防护，施工结束后，对施工区临时占地进行土地整治，清除工程占地范围内的杂物及各种施工垃圾，并将凹地回填整平及翻松，对临时占用的土地撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复，保证植被覆盖率至少恢复至原有水平
6
环境监督
办理项目施工过程的相关环保手续，监督本项目施工期各项环保措施的实施并进行检查纠正
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局


	运营期生态环境影响分析
	1、运营期大气环境影响分析

本项目是将风能转换为电能，属于风力发电项目，在转换过程中没有废气排放。

2、运营期水环境影响分析

本项目营运期开闭站采取雨、污分流制，雨水沿地面坡度自然排水；本工程运行采用无人值守站，不产生生活污水，不会对水环境造成影响。

3、运营期噪声环境影响分析

本项目噪声主要是机组噪声及开闭站内设备运行噪声。开闭站噪声经过选取低噪声设备、墙体隔声且本项目开闭站200m范围内无敏感点，因此对周围环境影响较小，本项目不在对其进行分析，只对机组产生的噪声影响进行分析。
（1）风机噪声影响

①源强预测

风力发电机组工作过程中在风及运动部件的激励下，叶片及机组部件会产生较大的噪声，其噪声来源主要包括机械噪声、结构噪声和空气动力噪声。风力发电机组的噪声影响分为单机影响和机群影响，风力发电机机群的排列，是通过风洞试验后确定的，即风机行距增加到6D（D为风轮直径），间距增加4D~6D时风速又恢复到常态，即噪声强度也随着风速减小而明显衰减。本风电场风力发电机组相距较远，间距在500m以上，故项目只考虑单机噪声影响源问题，不考虑风力机群噪声总和影响的问题。本项目采用单机容量为5000kW发电机组，当机组正常运转时其轮毂处的噪声功率级在105dB(A)左右。

根据风力发电机组的初步布置方案，同时本项目风场内无声环境敏感点，因此确定预测单个风力发电机组正常运行时的噪声贡献值。
②预测模式

由于各风力发电机组相距较远，本项目只考虑单机噪声影响，故每个风机可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下： 
处于自由空间的点声源几何发散衰减公式： 
LA(r)=LWA－20lg(r)－11 
式中：LA(r)——距声源r 处声压级，dB(A)； 
LWA——点声源的 A 声功率级，dB(A)。 
③预测结果   

考根据公式：对两种主要施工设备的噪声衰减进行计算，预测结果见下表。
表4-5  风力发电机组噪声随距离衰减情况统计表

距声源距离（m）

50

100

150

200

250
300

350
400

LA(r)
61
55
51
49
47
45
44
43
由上表可知，昼间水平距离100m处、夜间300m处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。且根据现场调查，项目区周边500m范围内无居民区，因此风机噪声不会对周围居民造成影响。
4、运营期固体废物环境影响分析

本工程风电场内生产按少人值班的原则设计，可按无人值班（少人值守）方式管理，设备检修委托给当地供电部门，因此本项目检修人员产生的微量生活垃圾在检修完毕后即带走，项目区无生活垃圾贮存。

风电场日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，该过程会产生维修废油。每台风机年维修废油按10kg/a计，则本项目维修废油年产生量为0.02t/a（2kg/次，根据建设单位提供资料，年维修约10次）。按照国家危险废物名录，属危险废物(HW08废矿物油)，本项目委托相关单位维修时直接带走处理，在项目地不暂存不落地，因此，项目区不设危废暂存间。

项目箱变继电保护装置所采用的免维护铅酸蓄电池使用寿命一般为7~8 年，报废后的废蓄电池属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021版），废物类别为HW31含铅废物中废铅酸电池，废物代码为900-052-31，根据建设单位提供资料，每年产生废蓄电池约0.1t，由有资质的单位直接带走处理，在厂区不暂存。
根据建设单位提供资料，本项目每台箱变变压器油约2m3，且为保证箱式变压器一旦发生事故时，变压器油不流到站外而污染环境，同时又能回收变压器油，因此在每台箱变下方设置1个3m3的事故油池（渗透系数≤10-10cm/s）可满足盛放事故时的箱变变压器油，事故油池采取基础防渗+2mm的HDPE人工防渗膜进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s。
项目针对不同类型固体废物采取了合理的处理处置措施，各固体废物均能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。
5、电磁环境影响分析

开闭站电磁环境影响主要发生在运行期，工程建成投入运行以后，高压配电设备、导线等周围空间形成电磁场，对周围环境产生一定的电磁影响，由于本工程电气设备电压等级较低，正常情况下产生的电磁影响较小，低于标准要求，对周围环境影响较小。
6、光影环境影响分析

风电机组不停地转动的叶片，在白天阳光入射方向下，如果投射到附近居民住宅的玻璃窗户上，即可产生闪烁的光影，光影会使人时常产生心烦、眩晕的症状，正常生活产生影响。如果风机布置不科学，有可能对民宅产生光影污染。 

本环评通过计算光影防护距离来确定项目风机设置是否满足防护距离的要求。 

①风机光影影响防护距离计算方法 

A.太阳高度角h0的计算 

光影影响范围取决于太阳高度角的大小，太阳高度角越大，风机的影子越短，太阳高度角越小，风机的影子越长。 

太阳高度角 h0=90°-纬差 

式中：纬差为拟建风场地理纬度与冬至日太阳直射点的纬度差。 

B.风机阴影长度L的计算 

L=D/tg h0 

式中：D为风机高度。 

②光影闪烁影响距离计算过程 

A.影响时段的确定 

北纬地区，冬至日的太阳高度角是一年中最小的一天，同时也是阴影最长的一天。冬至日任意时刻阴影长度都大于其他日的同一时刻，所以将风机光影影响日期确定为冬至日。 

太阳高度角越小，太阳辐射强度越小，由于日照辐射强度对人类视觉敏感度有很大的影响，日照强度越小，人的视觉越迟钝，风机产生的光影影响就越弱。因此，在日出日落时刻，即使光影较长，它对人的视觉影像也不会太大。阿拉善冬至日日出日落时间为8:00至17:00时之间，一天中10:00至15:00点太阳光照最为强烈，因此选择预测的时段定为冬至日的9:00时至17:00时（8：00 阳光较柔和，且高度角很小），光影防护距离按10：00至15:00的预测值确定。 

B.风机光影影响防护距离计算方法 

经太阳高度角计算软件，太阳高度角计算成果见下表。

表4-6 太阳高度角计算表
太阳高度角度
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
31.92
40.61
46.7
51.51
46.73
40.67
32.00
21.79
风机阴影长度L的计算 

L=D/tg h0 
式中：D为风机高度，D=D0+D1，D0为风机高度，D1为风机所在位置和敏感点的高差。 

项目风机高度为110m，风轮直径为191m，与最近居民区地势高差按10m计，由公式计算得不同时间点风机阴影长度具体见表4-7。 

表4-7  不同时间点风机光影长度

时间点  

太阳高度角 
风机有效高度（m） 
风机与最近居民区

地势高差（m） 
影响距离（m） 
9：00

31.92
205.5
10
346
10：00

40.61
251
11：00

46.7
203
12：00

51.51
171
13：00

46.73
203
14：00

40.67
251
15：00

32.00
345
16：00

21.79
539
经计算，下午16:00光影影响距离最长，因此光影防护距离定为539m，经现场调查本风电场区域内离风电机组539m范围内没有敏感目标，故本项目产生的太阳光影不会对周边居民产生影响，不存在光影扰民现象。

7、生态环境影响分析

风电场工程运营期对生态环境的影响主要表现为永久占地失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，施工期受到影响的草地未得到完全恢复，会导致地表植被覆盖度降低，植被结构不稳定。在种植初期进行土地平整会使土壤态疏松，易于发生土壤侵蚀，但这种影响是短暂的，随着人工种植植物的发育生长和植被覆盖度的提高，会使项目区的植物生存环境逐渐变好，使原来受影响或破坏的植物逐渐得到恢复，生态环境呈良性循环。 

风电场运行期对生态环境的影响要考虑的主要问题之一是可能对鸟类造成的危害，特别是对夜间飞行的鸟类。风电场范围内飞行的鸟类可能会碰撞到风力发电机的塔架或旋转的叶片上造成伤亡、撞到输电线路死亡；对鸟类繁殖、栖息和觅食有干扰影响，从而影响区域的鸟群数量。通过食物链作用影响植物的种类和数量，在一定程度上会破坏草原生态系统的生态平衡，从国外对此问题的研究成果及从其它已运行风电场对鸟类影响的观测资料看，风力发电机并不总是对大量的鸟类构成致命危险，即使是在夜间飞行或相当高的迁徙密度和低云层、有雾情况下也是如此，可见，鸟类与风力发电机相碰撞的机率极低，所以风力发电机对该类鸟的影响极小。本项目不位于鸟类迁徙通道上，项目区内鸟类为一些常见类的鸟，大都体型较小，飞行灵活，主要为毛腿沙鸡、灰喜鹊，加之风力发电机等障碍物目标明显，这些鸟很容易看清而避开，所以它们发生碰撞风力发电机的机率也很低。 

风电场占地面积极大，一般是几平方公里，甚至上百平方公里。由于风电机运行过程产生的噪声和光影会对鸟类产生干扰，鸟类会远离风电场。 

鸟类迁徙的高度一般在300m左右，小型鸟禽的迁徙高度不超过300m，大型 鸟类可达300～3600m，如燕的迁徙高度为450m，雁为900m。可见，鸟类迁徙飞行高度远在风电机高度之上。鸟类一般又都具有较好的视力，它们很容易发现并躲避障碍物，在飞行途中遇到障碍物都会在大约100～200m的距离下避开。因此，在天气晴好的情况下，鸟类误撞风电机的几率极小。但是，在鸟类迁徙遇到逆风不能着陆时，飞得很低，几乎是近地面飞行，会撞在障碍物上死亡。在夜间，或在有雾、烟、密云和蒙蒙雨、透视度很低的白天，发生误撞而死亡的几率会提高。 

根据中国候鸟迁徙路线示意图，本项目不在候鸟迁徙通道上，所以拟建风电场对鸟类迁徒活动影响较小。 

[image: image2.png]



图4-1  风电场在中国鸟类迁徙路线中的位置



2
		乌拉特前旗自然资源局

	《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》

	乌自然资发[2022]36号

	
			《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否压覆重要矿产的回函》

	/
	
	3

	乌拉特前旗林业和草原局

	《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》

	乌林草发[2022]13号

	
	4

	巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
	《巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及饮用水源地保护区的复函》

	乌环字[2021]338号
	
	5

	乌拉特前旗文体旅游广电局
	《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目建设用地范围内有无文物遗存调查情况的函》
	乌文体旅广函发[2021]79号
	
	6

	乌拉特前旗军事设施保护委员会
	《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及军事禁区的函》

	乌前军发[2021]2号
	
	7
	巴彦淖尔市自然资源局

	《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目用地预审与选址意见书的批复》
	巴自然资预审选址字〔2023〕5号

	
	8
	巴彦淖尔市自然资源局

	取得建设项目用地预审与选址意见书

	用字第150800202300009号

	

	本项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇永红村境内。根据巴彦淖尔市自然资源局出具的《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目用地预审与选址意见书的批复》（巴自然资预审选址字〔2023〕5号）：该项目用地位于城镇开发边界范围以外，已列入在编的乌拉特前旗国土空间总体规划重点建设项目安排表，乌拉特前旗人民政府承诺将该项目用地布局及规模统筹纳入在编的国土空间总体规划及“一张图”。该项目已取得建设项目用地预审与选址意见。

根据本项目已取得的乌拉特前旗自然资源局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否压覆重要矿产的回函》和《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否位于生态保护红线内、是否占永久基本农田的复函》（乌自然资发[2022]36号）、巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及饮用水源地保护区的复函》（乌环字[2021]338号）、乌拉特前旗文体旅游广电局《关于乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目建设用地范围内有无文物遗存调查情况的函》（乌文体旅广函发[2021]79号）、乌拉特前旗军事设施保护委员会《关于核查乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否涉及军事禁区的函》（乌前军发[2021]2号）可知：项目场址不涉及自然保护区、风景名胜区和其它需要特别保护的区域；项目占地范围内不涉及基本农田、军事基地，不压覆矿产资源；项目所处位置距乌拉特前旗水源地安全饮用水保护范围较远，根据乌拉特前旗林业和草原局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》（乌林草发[2022]13号）可知：项目场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。根据乌拉特前旗林业和草原局《关于查询乌拉特前旗国龙风力发电有限公司10MW分散式风电项目是否占用林地草地和自然保护区的复函》（乌林草发[2022]13号）可知：项目场址涉及林地，占地范围内主要为基本草原与一般草原，本评价要求建设单位开工前办理征占用林地、草原手续。且本项目风电场周边3km范围内不涉及居民区，因此施工期及运营期噪声不会对周边居民造成显著影响。

综上，本项目建设区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地、文物古迹等受保护的敏感区域，采取环评提出的生态保护和污染防治措施后，降低本项目施工期和运营期对周围环境的影响，不超出环境容许的限度。

因此本项目总体布局合理，选址合理可行。

	


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施

本项目除风机基础、箱变、集电线路塔、开闭站基础、检修道路、进站道路等占地为永久占地外，其余风场范围内的建设均为临时占地。永久占地区域应严格按照土地文件批准的面积来使用，严禁多占土地。临时占地需在申请的临时占地范围内进行作业。永久占地使得该范围内的土地性质发生了改变，使该土地上的生物量永久损失，临时占地不改变土地性质，但减少了区域内的植被量，施工期间对区域土地的扰动以及噪声的干扰，使项目区内原有野生动物被迫迁徙，区域破坏生态系统的完整性。 
项目施工期间减少大功率设备的使用量，以减少噪声对区域内野生动物的影响。对于永久占地进行征地补偿，对于临时占地，进行生态补偿，且在施工结束后进行原地带性植被恢复。具体恢复方案如下： 
表5-1  本项目生态恢复方案

项目 分区

内容

种植

面积

实施

时间

费用
施工 道路
表土剥离与存放：本项目检修道路设计宽度为4.5m，长3.58792km，本项目拟在新建检修道路的基础上进行拓宽，两边拓宽0.5m，施工路面宽5m。道路拓宽时进行表土剥离，剥离厚度0.3m，剥离表土量5380.953m3，剥离后于道路一侧设置堆放场地，不得随意堆放，为了减少土料的风、水蚀设计采用密目网苫盖，堆土边坡坡率1：0.5
1793.96m2
施工期（23年5月-6月）

55万元
植被恢复措施：施工结束后，施工道路路面恢复至4.5m宽，作为检修道路继续使用。在道路两侧进行覆土，进行植被恢复，恢复后植被覆盖度不低于周边现状
施工结 束后第 一个雨季前
吊装 场地
表土剥离与存放：项目施工前对吊装场地进行平整， 平整前先进行表土剥离，剥离厚度0.3m，剥离表土量1702.2m3，剥离后的表土存放于吊装场地内的一侧，不得随意堆放，为了减少土料的风、水蚀设计采用密目网苫盖，堆土边坡坡率1：0.5。

风机与箱变均位于吊装场地内，不单独进行表土剥离，风机与箱变基础开挖产生的土方量为2018.35m3。产生的土方存放于吊装场地内，但不得与剥离的表土混堆，为了减少土料的风、水蚀设计采用密目网苫盖， 堆土边坡坡率1：0.5
5674m2
施工期（23年5月-6月）
156万元
植被恢复措施：施工结束后，需进行植被恢复，恢复后植被覆盖度不低于周边现状
施工结 束后第 一个雨季前
集电 线路 塔施 工区
表土剥离与存放：本项目在集电线路塔施工区施工前进行表土剥离，剥离表土厚度0.3m，表土剥离量 324m3，剥离的表土堆存于施工生产区的下风向， 采用密目网苫盖

213m2
施工期（23年5月-6月）
30万元
植被恢复措施：施工结束后，用施工时剥离表土进行场地的平整恢复，之后进行覆土、植被恢复，恢复后植被覆盖度不低于周边现状

施工结 束后第 一个雨季前
临时施工

生活、生产
区

表土剥离与存放：本项目在临时施工生活、生产区临时建筑搭筑前，进行表土剥离，剥离表土厚度 0.3m，表土剥离量13608m3，剥离的表土堆存于施工生活、生产区的下风向，采用密目网苫盖

45360m2
施工期（23年5月-6月）
340万元
植被恢复措施：施工结束后，对临时施工生活、生产区用施工时产生的多余土方进行场地的平整恢复，之后进行覆土、植被恢复，恢复后植被覆盖度不低于周边现状

施工结 束后第 一个雨季前
表5-2  本项目生态恢复计划一览表

种植面积
措施名称
播种方式
种子

质量
播种量
需种量
实施

期限
目标
53040.96m2
种植克氏针茅、冷蒿
人工撒播
一级种
30

kg/hm2
159.12288kg

2024年 4-6月

恢复后植被覆盖度不低于周边现状

施工过程中生态保护措施要求：

（1）施工前对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，尽量少占林地、耕地，又方便施工。
（2）严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作，表土单独堆放，剥离的表土采取临时挡护平整夯实措施，防治表土流失。
（3）工程施工过程中，不允许将工程临时废渣随处乱排，场内运输车辆严格按照指定运输道路行驶。
（4）施工营地等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。
（5）凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地（包括风场界内外）应在施工结束后立即整治利用，尽量采用种植克氏针茅、冷蒿等当地乡土种进行植被恢复。
2、施工期扬尘污染防治措施

（1）施工现场采用彩钢板围护道路施工现场。

（2）开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度。加强回填土方临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的泥土、建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（3）避免在大风天气进行开挖和回填作业。为控制取土过程中的扬尘，配备喷水设施，并且做到随挖随走。

（4）施工运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖蓬布或其他防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；应根据实际情况选择在夜间运输；进入施工区的车辆必须实施限速行驶。

（5）施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

（6）施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面硬化及绿化。
3、施工废水污染防治措施

项目施工期的主要废水污染物为生活污水和施工废水。如管理不当，会对项目附近环境带来一定影响，因此需采取一定废水环境保护措施，减少施工废水对水环境的影响。

（1）因地制宜，在施工现场建造沉淀池等污水临时处理设施，对含油量大的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其他施工废水经处理后循环回用。
（2）针对施工人员生活污水排入化粪池处理后集中收集运至环卫部门指定位置。
在采取各项水环境保护措施后，可有效控制施工期废水影响。
4、施工期噪声污染防治措施

（1）要严格按施工规范施工，制定好施工组织计划，合理安排施工时间。尽量采用低噪声机械，并定期保养、维护，避免多种施工机械同时作业。高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，施工噪声应尽量避开夜间的休息时间，并避开周围最近居民点中午休息时间作业。

（2）根据《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，应合理选择施工方法、合理确定工程施工场界。

（3）运输车辆在运输土方时，应低速或限速行驶，不得超载运输，运输途中路过居民区、学校等噪声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。

（4）做好施工管理，文明施工。
5、施工期固体废物污染防治措施

项目产生的废包装物分类收集后由专门人员收集后外售；建筑类垃圾，包装袋、包装箱、碎木块、废水泥等，首先对其中可回收利用部分进行回收，其次，不可回收部分清运至当地环卫部门指定地点集中处理。建筑垃圾应及时清理，避免污染环境。建设单位应该要求施工单位标准施工、规划运输，将固体垃圾分类送往环卫部门指定地点处理，不要随意倾倒建筑垃圾。 
施工人员产生的生活垃圾经施工营地设置的垃圾箱集中收集后，定期运往当地环卫部门指定地点。 
经过以上措施，项目施工期产生的固体废物对当地环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期生态环境保护措施

为了减轻项目运营对项目区域的影响，要求建设单位做好如下生态防护工

作： 
（1）施工完成后尽快落实植被恢复工作，确保恢复植被成活率，降低水土流失概率；加强风场范围内及集电线路沿线植被现状管理工作，监督工程扰动区域植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。 
（2）风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等。对风机进行定期维护，使风机风轮稳定良好运行。尽量减少车辆、人员在风场范围内的工作活动。 
（3）风电场在运营过程中应加强对风机的巡查维护，避免工程事故发生，对施工期的施工区域进行恢复植被。在进行风机等巡查维护过程中，应严格范车辆行驶线路，不得随意碾压植被。 
（4）风机安装驱鸟装置，选用橙色、红色等色彩比较亮丽、能反射紫外线的涂料，在风机叶片前端部分区域涂抹，以吸引鸟类的注意力，提高警觉性避免白天鸟类撞击风机。 
项目竣工后建设单位将采用适宜当地生长的植被进行表土堆场和建筑材料堆场临时占地植被恢复，通过人工和自然植被恢复，2~3年内基本可恢复原有土地利用功能，生物多样性得以恢复。故而经过生态恢复运营期对生态环境、生物多样性的影响是可以接受的。 
2、运营期大气污染环境保护措施
本项目是将风能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。本项目运营期没有废气排放。
3、运营期水污染环境保护措施
本项目营运期开闭站采取雨、污分流制，雨水沿地面坡度自然排水；本工程运行采用无人值守站，不产生生活污水，不会对水环境造成影响。

4、运营期噪声环境保护措施
本项目风机均选用隔音防振型，变速齿轮箱等减噪型装置，叶片采用减速叶片等低噪声设备后，采取以上措施后本项目声环境能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类要求。根据预测结果，昼间水平距离风机100m处、夜间300m处的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。本项目设置噪声防护距离为风机外300m，此范围内用地禁止用于居住、医院、学校等声环境敏感设施的建设。本项目开闭站噪声经过选取低噪声设备、墙体隔声且本项目开闭站200m范围内无敏感点，因此对周围环境影响较小。
本项目运营期噪声污染防治措施如下：
（1）项目设计时应合理布局场区，合理布局开闭站。

（2）开闭站设备采购时应注意选型，选用低噪声设备。

（3）提高设备的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。

（4）加强设备的日常维护，定期检查设备机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

（5）选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。

（6）变配电等设备的低频噪声容易引起人群和动物的烦恼，因此应做好设备基础的隔振处理；合理布局开闭站，并针对开闭站室内变配电设备噪声，采取室内壁吸声处理措施，可降低低频噪声烦恼度。

（7）检修道路两侧加强绿化，定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的村庄道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速。

经采取上述措施后，设备噪声衰减到厂界后的噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。因此，项目采取的噪声防治措施是可行的。

5、运营期固体废物环境保护措施
本工程风电场内生产按少人值班的原则设计，可按无人值班（少人值守）方式管理，设备检修委托给当地供电部门，因此本项目检修人员产生的微量生活垃圾在检修完毕后即带走，项目区无生活垃圾贮存。

风电场日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，该过程会产生维修废油。每台风机年维修废油按10kg/a计，则本项目维修废油年产生量为0.02t/a（2kg/次，根据建设单位提供资料，年维修约10次）。按照国家危险废物名录，属危险废物(HW08废矿物油)，本项目委托相关单位维修时直接带走处理，在项目地不暂存不落地，因此，项目区不设危废暂存间。

项目箱变继电保护装置所采用的免维护铅酸蓄电池使用寿命一般为7~8 年，报废后的废蓄电池属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021版），废物类别为HW31含铅废物中废铅酸电池，废物代码为900-052-31，根据建设单位提供资料，每年产生废蓄电池约0.1t，由有资质的单位直接带走处理，在厂区不暂存。
根据建设单位提供资料，本项目每台箱变变压器油约2m3，且为保证箱式变压器一旦发生事故时，变压器油不流到站外而污染环境，同时又能回收变压器油，因此在每台箱变下方设置1个3m3的事故油池（渗透系数≤10-10cm/s）可满足盛放事故时的箱变变压器油，事故油池采取基础防渗+2mm的HDPE人工防渗膜进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s。
项目针对不同类型固体废物采取了合理的处理处置措施，各固体废物均能得到有效的处理及处置，不会对外环境产生二次污染。
综上所述，本项目固体废物均得到了合理、安全、有效的处置，污染防治措施可行。


	其他
	1、环境监控计划

环境监测主要为运营期环境监测。运营期环境监测可委托当地有资质单位进行，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目环境监测工作监测项目、频率和位置建议见表5-3。
表5-3 厂区环境监测

类别

监测时期

监测因子

监测项目

监测频率

噪声

运行期

风电场厂界四周、开闭站厂界四周

等效A声级
竣工验收时监测1次，后期结合地方管理要求安排，对引发纠纷、投诉的输电线路应及时进行监测
生态

环境
施工期

开闭站北侧风机

东侧
100m处
土壤侵蚀、植物群落、植被覆盖度
施工期监测一次

运行期

生态保护措施的有效性、生态修复效果
全年1次，5月至10月采样，每次2天

环境

调查
项目占

地范围
土地利用及施工占地植被的恢复情况、鸟类
施工期及运

行期
工程运行前后

2、“三同时”验收

本项目“三同时”验收一览表见表5-4。
表5-4   项目“三同时”验收一览表
环境要素

验收

内容

环保措施

验收要求

执行标准

声环境

风力发 电系统

选用低噪声设备，各设备连接处采用软管等措施，布局合理

距离风机100m处噪声排放达标

《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008) 1类区标准限值
开闭站

开闭站厂界四周

生态环境

施工期减少占地，对开挖土方进行临时堆放，用防尘网苫盖防护，施工结束后，对施工区临时占地进行土地整治，清除工程占地范围内的杂物及各种施工垃圾，并将凹地回填整平及翻松，对临时占用的土地撒播耐干旱、多年生草籽进行恢复，保证植被覆盖率至少恢复至原有水平

其他环境管理要求

建设单位、施工单位、运行管理单位应在其各自管理机构内配备必要的专职或 兼职人员，负责环境保护管理工作



	环保投资
	本项目总投资6986.9万元，环保投资项目环保投资估算为669.6万元，占总投资金额的9.58%。具体环保投资见表5-5。
表5-5 环保措施（设施）投资一览表

时段

污染源

污染物

内容

投资(万元)

施工期

废气

扬尘

抑尘洒水，避免在大风天进行作业；运输车辆加盖苫布，砂石物料采用苫盖方式，且半封闭存放，定期洒水

13.6
噪声

施工机械

噪声

合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备；合理安排工作时间，禁止夜间施工；选用低噪声设备和工艺，加强维护和保养机械设备减少运行噪声

15
废水

生活污水、施工废水

生活废水排入移动卫生间，定期清运至环卫部门指定位置；生产废水采用沉砂池沉淀处理后用于施工场地抑尘
9

固废

建筑垃圾、生活垃圾

建筑垃圾送到当地环卫部门指定倾倒点处置，不得随意丢弃；施工人员的生活垃圾统一收集并定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置

6

运营期

噪声

设备噪声

尽量选用低噪声设备，加强设备日常维护

36
固废

本项目运营期不设职工驻守，因此无生活垃圾产生
/

废水
本项目运营期不设职工驻守，因此无废水产生

/
危险废物

风机维修过程产生的废油，收集至专用桶中，与箱变内的废铅酸电池由有资质单位直接带走处置，在项目区不暂存，箱变事故废油存放于箱变下事故油池
9

生态

施工临时生活、生产区：表土剥离及苫盖保护、占地范围内土地平整、进行绿化。 
集电线路施工临时工程：表土剥离及苫盖保护、土地平整、施工结束后进行人工种草的方式植被恢复。 

吊装场地：表土剥离及苫盖保护、土地平整、施工结束后进行人工种草的方式植被恢复。 
施工道路：表土剥离及苫盖保护、土地平整，施工结束后进行人工种草的方式植被恢复
581
合计

669.6



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	临时占地植被恢复，种植适宜当地 

生长的草种 
	临时占地全部进行植被恢复，植被覆盖度不低于周边环境
	对临时占地恢复的植被加强养护，永久占地破坏的植被进行生态补偿
	补种临时占地破坏的植被，补偿永久占地损失的植被。使补种植被回复率 

达不低于现状

	水生生态
	无
	/
	无
	/

	地表水环境
	本项目施工期产生废水经相应措施处理后均回用于施工生产，不外排，不会对周围水环境造成影响
	回用于施工生产，不外排
	本项目运营期不设职工驻守，因此无废水产生
	妥善处置

	地下水及土壤环境
	加强管理，分段施工，弃土优先回填
	不会对周围地下水及土壤环境产生明显影响
	/
	/

	声环境
	合理安排布局，制定施工计划，禁止夜间施工，加强施工管理，必要是采取临时降噪措施
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值
	采取减振、隔声、绿化等常规声学治理措施进行治理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	定期对施工场地进行洒水降尘，施工采用商品混凝土，对原辅材料、运输车辆加盖篷布等措施
	/
	/
	/

	固体废物
	对产生的少量生活垃圾进行统一定点收集；施工过程中产生的土方用于道路及开闭站等场地平整
	100%有效处置，不会对周围环境产生明显影响
	本项目运营期不设职工驻守，因此无生活垃圾产生；风机维修过程产生的废油，收集至专用桶中，与箱变内的废铅酸电池由有资质单位直接带走处置，在项目区不暂存，箱变事故废油存放于箱变下事故油池
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	加强管理、加强设备维护、禁止现场进行加油、维修、清洗等
	对周边无环境风险
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	噪声监测：厂界四周噪声监测，每年监测1次，每次连续监测2天
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准

	其他
	/
	/
	每台箱变配套箱变1座 3m3的事故油池，共2座，采取防渗措施
	箱变事故油通过排油通道排入事故油池，按照《危险废物贮存污染控制标准》要求由有资质的单位带走处置，在项目区不暂存


七、结论

	本项目建设符合国家产业政策，选址合理。工程在施工期采取一定的预防和减缓污染措施后，施工机械噪声、施工扬尘、施工废水等对环境影响较小。因此，在充分落实本评价报告中提出的各项污染防治措施，项目的建设不会对周围环境造成明显的不利影响。从环境保护角度看，该项目的建设是可行的。




k





项目所在地








PAGE  

