
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古新易盛化工有限公司年筛分50万吨焦粒建设项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2023] 8 号

内蒙古新易盛化工有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古蒙环环境工程有限公司编制的《内蒙古新易盛化工有限公司年筛分50万吨焦粒建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古新易盛化工有限公司年筛分50万吨焦粒建设项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区巴彦淖尔市农垦中滩华泰海绵铁有限责任公司厂区，项目中心坐标为东经：109°18'24.986"；北纬：40°36'6.120"。本项目为新建，主要建设内容：利用厂区内1座现有厂房进行建设新增设备，该厂房为全封闭钢结构，建筑面积为5800m2；新建1条焦粒破碎筛选生产线及其他辅助附属设施，生产规模为年产50万吨焦粒。
根据该项目《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的建设期的污染防治措施。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。原料装卸、上料和产品出料、装车在全封闭的生产车间内内操作，原料储存区内设置1套水喷淋系统（1#）进行洒水降尘；上料斗上方设置1套水喷淋系统（2#），对上料过程进行洒水降尘；出料口设置1套水喷淋系统（3#），对出料过程进行洒水降尘；产品储存区内设置1套水喷淋系统（4#），对装卸过程进行洒水降尘。在封闭生产车间内沉降后，以无组织形式排放。无组织废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”。破碎筛分废气，分别在1台破碎机、2台滚筒筛和2台振动筛上方各设置1个集气罩（共5个），经同1台布袋除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放。废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“二级标准”。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理达到入园区污水管网标准后排入园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。原料储存区、上料过程、出料过程、产品存储区抑尘废水部分被物料吸收、部分通过自然蒸发，建设废水收集设施废水不得随意乱流。
4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。无组织粉尘经封闭车间沉降后经收集混入产品中出售。破碎、筛分过程中通过布袋除尘器收集的除尘灰混入产品中外售。生活垃圾经垃圾桶收集后，送当地环卫部门处理。废矿物油属于危险废物，暂存于危废储存间内，定期委托有资质的单位处置。危废暂存间设计、建设、运行管理必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准及规范要求。

6、按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强地下水水质监控；强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。强化污染防治设施运行安全管理，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
10、项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2023年4 月 26 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


