
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目乌拉特前旗15万千瓦子项目环境影响报告表》的审批意见
乌前环表审[2023] 10 号

内蒙古巴彦淖尔蒙能能源有限公司：  
根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古电力勘测设计院有限责任公司编写的《巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目乌拉特前旗15万千瓦子项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：

一、巴彦淖尔100万千瓦光储+生态治理项目乌拉特前旗15万千瓦子项目建设地点位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗额尔登布拉格苏木巴音温都尔嘎查。光伏场地块1中心坐标：北纬40°47′33.11″，东经109°5′21.88″，地块2中心坐标：北纬40°48′49.42″，东经109°3′40.99″，地块3中心坐标：北纬40°49′2.98″，东经109°4′0.69″，地块4中心坐标：北纬40°49′37.53″，东经109°4′26.57″，地块5中心坐标：北纬40°49′43.41″，东经109°4′49.12″，地块6中心坐标：北纬40°50′7.22″，东经109°4′23.71″。升压站中心坐标：北纬40°48′49.13″，东经109°4′9.77″。主要建设内容为：建设容量150MW光伏项目，同步配置22.5MW/45MWh储能装置。新建1座220kV升压站，光伏和储能容量接入升压站35kV侧。生态治理工程：包括地块1、地块2、部分地块3覆土、利用有机肥、氮肥、磷肥进行土壤改良，平坦地块人工撒播草种，地块2排土场坡面人工撒播灌木种子，浇灌、养护。本项目《报告表》不涉及场外输出线路建设及升压站电磁辐射评价。
根据《报告表》结论，该项目在落实《报告表》提出的环境保护对策措施和防止生态破坏的措施后，该项目建设产生的环境不利影响和生态破坏能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、建设内容及环境保护对策措施、防止生态破坏措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，严禁在未经有关部门批准的区域进行开发建设活动。
项目建设与运行应注意做好以下工作：

　  1、严格落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工道路、施工场地布设、施工方式，尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业带范围，减缓施工道路扬尘、噪声对生态环境的影响。施工废水和生活污水妥善处置；施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好施工场地的生态修复。施工期间确保不对周围生态环境产生不良影响。

2、严格落实《报告表》中提出的各项防止生态破坏和防治污染措施，加强该项目运营期生态环境管理，确保当地生态环境不受影响。施工及检修道路采取有效抑尘措施。企业要制定生态治理修复方案，加强对项目区域及周边自然生态环境的治理修复，因地制宜植树种草，恢复原状，提高植被覆盖率和生态环境质量。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。升压站内设置地埋式一体化生活污水处理设施，运行人员生活污水经一体化处理设施处理后，用于站区绿化或抑尘，不得外排。太阳能光伏板冲洗水用于浇灌植被。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保场界、站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。声环境保护目标能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。
5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施。废旧蓄电池属危险废物，在更换时由有资质的单位进行回收处置，不在站内暂存；主变事故油、箱式变压器事故油属于危险废物，收集至事故油池中（渗透系数≤10-10cm/s），委托有危废处置资质单位及时进行处置，不得贮存。检修废油属危险废物暂存于危废暂存间，交有资质单位处理。事故油池、危废暂存间的设计、建设、运行和管理及危险废物回收处置、运行管理必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准及规范要求。生活垃圾经垃圾箱收集后，由当地环卫部门定期清运处置。储能装置运行过程中产生的废旧磷酸铁锂电池，在更换时由厂家直接回收处置，不在站内暂存。更换后的废旧太阳能光伏电池板及时由厂家回收清运，不在项目区内暂存。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照要求严格落实厂区一般防渗区、重点防渗区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。强化污染防治设施运行安全管理，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范，杜绝生态环境污染事故的发生。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、建设项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、建设内容或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                             巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2023年 5  月  5  日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

