
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗汽车站加油站改建项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2023] 19号

乌拉特前旗汽车站加油站：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你站报送的由内蒙古宜晟能源技术咨询有限责任公司编制的《乌拉特前旗汽车站加油站改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、乌拉特前旗汽车站加油站改建项目位于乌拉特前旗乌拉山镇巴运汽车站，厂址中心地理坐标为：北纬40°43′18.492″，东经108°39′29.871″。巴运汽车站加油站于2005年建设，建设内容为：站房、罩棚、撬装设备及消防设施，，并且一直未投入正式使用，本项目将原巴运汽车站加油站已建建筑拆除并重新建设加油站，根据乌拉特前旗商务局文件《关于乌拉特前旗汽车站加油站的说明》，该项目于2020年完成升级改造投入使用。主要建设内容：占地面积约1647.0m2，站房为2层建筑，砖混结构，建筑面积139.19m2，包括办公室、财务室、配电室、储藏间。加油罩棚为钢结构，罩棚面积为133m2，罩棚下设3台加油机，包括：1台双枪柴油加油机，2台四枪汽油加油机。储罐区设置3台卧式埋地双层油罐（2台汽油罐、1台柴油罐）。
根据《报告表》结论，项目建设在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。采用先进适用的工艺技术和装备。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策及环境保护“三同时”制度。
项目在运行过程中还应做好以下工作：
1、认真落实《报告表》及《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）提出的大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合标准。设置卧式埋地双层储油罐储油加自封式加油枪及密闭卸油，设置加油、卸油油气回收系统，确保废气污染物排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）中相关标准要求、加油站边界无组织废气排放浓度满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952—2020）表3标准限值要求。

2、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水排入市政污水管网，洗车废水经3个隔油池处理后排入污水管网。
3、采取有效降噪减震措施，加强加油车辆的噪声控制，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。
4、强化地下水、土壤污染防治。按照《报告表》及国家相关要求严格落实防渗措施，加强对地下水的监控，严禁地下水和土壤污染。
5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施，分类安全处置各类固体废物。油罐底沉积物废矿物油、废滤芯、含油废水、隔油池污泥等危险废物委托有危废处置资质部门定期清理更换、不落地处置。含油废拖布、含油抹布属于危险废物豁免类别全过程不安危险废物管理，与生活垃圾统一由环卫部门清运处置。一般固废和危废分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定执行。
6、企业安装、运维污染源自动监控设备的要求，按照相关法律法规规章及标准的规定执行，排污口设置必须符合规范要求。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，立即制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对危险化学品运输、存储及销售的安全管理切实做好各项防范工作防止“跑、冒、滴、漏”造成污染事故的发生。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，你站要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。严格执行自行检测的有关规定。

9、你站须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污，按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告
10、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。  

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
    2023年 10 月 18 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　
PAGE  

