
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗荣生大地玄得醇酒业有限公司年产1000吨白酒建设项目环境影响报告书》的审批意见
乌前环书审[2023]7号

乌拉特前旗荣生大地玄得醇酒业有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古蒙环环境工程有限公司编制的《乌拉特前旗荣生大地玄得醇酒业有限公司年产1000吨白酒建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、乌拉特前旗荣生大地玄得醇酒业有限公司年产1000吨白酒建设项目位于乌拉特前旗中小企业创业园区综合加工区，中心地理坐标为E108°40'47.35"，N40°41'51.67"。本项目为新建建设地点原隶属于内蒙古乌拉山化肥有限责任公司油籽厂，建设单位于2021年4月通过竞拍方式取得该厂区土地和房屋，目前厂区内无其他生产企业。厂区现有1栋办公室、1栋食堂、1栋宿舍、1座门卫室、1座化验室、1座锅炉房等公辅设施；新建1座蒸料车间、1座发酵车间、1座蒸馏车间、1座洗瓶车间、1座灌装车间等主体工程，配套建设1座储酒库、1座成品库等生产储运工程；新建白酒生产线一条及附属设施，年产1000吨白酒。 
二、根据《报告书》结论，项目建设在落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。

三、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告书》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准。本项目建设1台1t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉废气经1台旋风除尘器+1台布袋除尘器处理后，由1根高25m排气筒（P1）排放。生物质蒸汽锅炉产生的颗粒物、SO2、NOX、汞及其化合物等污染物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放限值中“燃煤锅炉”限值。酒糟间恶臭气体污水处理站恶臭气体无组织无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值。厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告书》要求落实水污染防治措施。本项目运营期黄浆水、锅底水、车间地面和设备冲洗废水、洗瓶废水、锅炉房纯水制备装置废水、锅炉排污水以及生活污水排入厂区污水处理站，经处理后满足发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值和污水处理厂进水水质标准，定期清运至巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司污水处理厂处理；冷却废水循环使用，不外排。后期园区管网铺设好排入园区污水管网进入巴彦淖尔市鸿德再生资源开发有限公司污水处理厂处理。废水排放口设置1个同时按相关法律和《污染源自动监控管理办法》或排污许可要求安装污染物排放自动监测监控设施并与生态环境部门联网，设置规范的排放口标志标识和采样口。

4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。本项目生产过程产生的固体废物主要有废包装材料、酒糟、废离子交换树脂、炉渣、除尘灰、污水处理站污泥、生活垃圾等。酒糟为一般工业固废，暂存于全封闭酒糟间内，外售乌拉特前旗荣生大地生物科技饲料有限责任公司饲料厂综合利用。废包装材料，集中暂存在一般固废暂存间，定期外售废品收购站。炉渣、旋风除尘器+布袋除尘器收集的除尘灰暂存于灰渣库内，定期外运综合利用。废离子交换树脂集中暂存在一般固废暂存间，由厂家定期回收处置。污水处理站污泥属于一般固废集中收集暂存于污泥暂存池，由环卫部门定期清运。一般固废暂存间的选址、设计、建设、运行和管理严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。生活垃圾由垃圾箱集中收集后由环卫部门定期清运。固废综合利用必须符合国家法律法规规定和技术规范、标准。
6、按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强地下水水质监控；强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。强化污染防治设施运行安全管理，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
10、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2023年10月20日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


