
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古硕业商贸有限公司水泥制品建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2023] 20 号
内蒙古硕业商贸有限公司：
 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古蒙环环境工程有限公司编制的《内蒙古硕业商贸有限公司水泥制品建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
一、内蒙古硕业商贸有限公司水泥制品建设项目拟建于巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区中滩园区，厂区占地面积为13333.34m2；项目中心坐标东经：109°18'14.731"；北纬：40°36'22.186"。项目为新建，建设内容为：新建1栋办公室、1栋实验室、1座全封闭料仓、2台搅拌主机、1座搅拌车间、4个密闭水泥筒仓和4个密闭粉煤灰筒仓、1座生产车间、1台2t/h电锅炉及其他配套设施；项目建成后年生产200万块太阳能光伏水泥基座。 
根据《报告表》结论，项目建设在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策及环境保护“三同时”制度。
二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

   1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施，确保各项污染物排放符合标准。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料堆场必须安装有效抑尘设施，原料（沙子、石子）均储存于封闭料仓内，水泥、粉煤灰储存于筒仓内；原料装卸过程中产生的颗粒物经全封闭料仓沉降、喷淋装置抑尘处理；搅拌主机安装在封闭车间，产生的颗粒物采用封闭外罩沉降处理；运输皮带封闭；上料工序采用全封闭料仓沉降喷淋装置喷淋抑尘处理；水泥筒仓呼吸废气、粉煤灰筒仓呼吸废气采用仓顶除尘器进行处理。运输车辆采取封闭或苫盖等有效抑尘措施，防止物料抑散；厂区道路硬化，其他区域绿化或硬化；运输车辆、机械设备废气达标排放；无组织粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。软水制备废水用于厂区洒水降尘；生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入乌拉特前旗工业园区污水处理厂。废水排放口安装流量计等监控设施及标志标识。

4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。筒仓仓顶除尘器收集的除尘灰、料仓收集的降尘，收集后全部回用于生产，水泥基座成型过程中产生的不合格品直接返回搅拌机内；水泥基座生产过程中产生的废边角料收集后暂存于一般固废暂存间内，外售综合利用，废树脂定期更换后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收综合利用。固废综合利用应符合国家相关法律法规规定和技术规范、标准。生活垃圾收集后，委托环卫部门统一处理。一般固废暂存间的建设、管理应符合相关要求。实验室不得使用任何化学药剂及其他危险化学品、放射源、射线装置。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施加强地下水和土壤污染防治，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并认真落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求，杜绝安全生产事故和环境污染事故的发生。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2023年 11 月 16 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　
PAGE  

