
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《内蒙古大中矿业股份有限公司东五份子铁矿150万吨/年采选工程危废库建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2024] 5 号

内蒙古大中矿业股份有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制的《内蒙古大中矿业股份有限公司东五份子铁矿150万吨/年采选工程危废库建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
一、内蒙古大中矿业股份有限公司东五份子铁矿150万吨/年采选工程危废库建设项目拟建于,乌拉特前旗小佘太镇东五分子村内蒙古大中矿业股份有限公司东五分子选矿厂西侧，新建危废间位于检修车间北侧，磨选车间西南侧。地理坐标为E：109°36′22.281；N：41°3′24.430″。本项目新建危废间用于暂存内蒙古大中矿业股份有限公司东五分子选矿厂在生产运行期间产生的废机油、废油桶。本项目危废库占地面积55m2。
二、根据《报告表》结论，项目建设在全面落实《报告表》提出的污染防治对策措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规。
三、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，合理安排施工时间，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的运营期大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。无组织废气主要为非甲烷总烃，采用“密封桶＋通风装置”方式处理后经危险废物暂存库内的通风装置外排。选矿厂内非甲烷总烃无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求；厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放要求。
3、本项目不新增员工，无新增生活用水。发生事故时废机油通过导流槽流至集油池，将集油池内废油全部收集后置于完好无损的专用容器中，交有资质单位处置。
4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。本项目废机油及废机油桶等危险废物经收集后暂存于危险废物暂存库，定时由有资质的单位进行处理。危废暂存库的设计、建设、污染防治和运行管理严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2023）规定。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实危废暂存库一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施，启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。采取的污染防治措施必须符合国家相关标准和技术规范。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，杜绝环境事故的发生。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入运营。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申请排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。

10、项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2024年 3 月 21 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

