
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古东立光伏股份有限公司年产5万吨高纯多晶硅项目环境影响报告书》的审批意见
乌前环书审[2024] 2 号

内蒙古东立光伏股份有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古中昱环保咨询服务有限公司编制的《内蒙古东立光伏股份有限公司年产5万吨高纯多晶硅项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古东立光伏股份有限公司年产5万吨高纯多晶硅项目位于内蒙古乌拉特前旗工业园区内蒙古东立光伏股份有限公司现有厂区内，厂址中心坐标为厂址中心坐标为E109°21′34″，N40°35′57″。本项目主要建设内容包括：1套三氯氢硅合成装置、1套三氯氢硅还原装置(新增22台还原炉，其中还原厂房二设置11台，还原厂房三设置11台，每炉生产周期为7天，一个生产周期每台还原炉产生47.35吨，每台还原炉每年生产48炉，综合产能为5万吨高纯多晶硅)、1套还原尾气回收装置、1套精馏装置、4套冷氢化装置、1个整理车间、1套渣浆回收装置和1套电解水制氢工艺装置。配套建设工艺废气处理系统、罐组、库房、2×60t/h燃煤循环流化床蒸汽锅炉、地表水处理系统、脱盐水站和循环水站、中水回用处理系统、污水处理站等以及相配套的环保设施，部分公用工程依托已建成4.8万吨多晶硅项目。最终形成5.0万吨/年高纯多晶硅的产能规模。
二、《内蒙古东立光伏电子有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目环境影响报告书》2015年8月19日取得原巴彦淖尔市环境保护局批复（巴环审发[2015]32号），并分别于2019年6月24日和2019年7月12日通过建设项目竣工环境保护自主验收（一期）和原巴彦淖尔市环境保护局验收（一期固废，巴环验[2019]19号）。2022年12月30日，巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局对《内蒙古东立光伏电子有限公司多晶硅生产系统提质增效节能技改项目环境影响报告书》进行了审批（乌前环书审[2022]14号）。目前该项目已经建设完成，准备试生产，未进行验收。2023年4月11日，巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局对《内蒙古东立光伏股份有限公司年产7500MW太阳能电池组件及配套项目二期年产4.8万吨硅料锅炉变更项目环境影响报告表》进行了审批（乌前环表审[2023]4号）。目前该项目已经建设完成，准备试生产，未进行验收。
三、该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案要求》。乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案。根据《报告书》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意你公司原有项目全部通过竣工环保验收，新建项目取得土地征占用和取水许可等相关手续后方可按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。项目应采用先进适用的工艺技术和装备，清洁生产达到国家规定的相关水平。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。
四、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

   1、认真落实《报告书》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施，确保废气污染物排放符合各项排放标准。硅块破碎粉尘废气经集气系统+布袋除尘器收集后经15米高排气筒(DA001)排放；三氯氢硅合成车间硅粉加料废气经集气罩+硅粉过滤器处理后经15米高排气筒(DA002)排放；冷氢化车间硅粉接收罐废气经集气系统+2套容积为3.46m3的陶瓷过滤器处理后经40米高排气筒(DA009)排放；冷氢化车间硅粉计量罐废气经集气系统+2套Ф1200×2500，容积为2.83m3的陶瓷过滤器处理后经40米高排气筒(DA010)；硅料破碎粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经15米高排气筒(DA012)排放；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求。生产车间工艺废气（不凝气+三氯氢硅还原炉吹扫废气+整理车间粘胶工段非甲烷总烃）汇集到工艺废气主管，排入工艺废气处理车间含氯硅烷工艺废气处理装置；超压事故状态废气汇集到事故废气主管，排入工艺废气处理车间事故废气处理装置处理后分别通过35m排气筒DA003、35m排气筒DA004、35m排气筒DA005、35m排气筒DA006（依托）、35m排气筒DA007、35m排气筒DA008分别排放。整理车间酸洗废气经酸洗槽上方的集气罩收集后，采用酸性废气处理系统处理后通过35m排气筒（DA011）排放；电解水制氢车间分离出来的氧气通过15m高排气筒（DA013）排放；盐酸储罐和次氯酸钠储罐大小呼吸废气经碱洗尾气吸收塔处理后通过高15m（DA015）排放；燃煤锅炉烟气采用低氮燃烧+SNCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫工艺处理后通过50m高烟囱（DA014）排放。本项目生产及贮存设施废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制（排放速率二级）。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限制；氨逃逸废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1排放限值要求。排放排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标志标识。
3、严格按照《报告书》要求落实水污染防治措施，确保废水排放、循环利用符合各项标准。生产废水主要包括脱盐水站废水，闭式循环水站排水，开式循环水站排水，尾气回收冷冻站冷冻机蒸发冷排水，循环水冷冻站冷冻机蒸发冷排水，还原水泵房电极水蒸发冷排水，精馏车间复合冷排水，冷氢化复合冷排水，质检室排污水，冲洗废水等排入中水处理系统处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准后进入循环水池作为补水重复使用，处理过程中产生的浓水排至污水处理站。地表水处理系统浓盐水、中水处理系统浓盐水、整理车间废水，三氯氢硅合成车间酸雾闪蒸废水排至污水处理站处理后进入循环水系统回收利用。配套建设淋洗塔系统和废水蒸发装置。生活污水经过化粪池预处理达到相关标准后排入园区污水处理厂，废水排放口全公司设置1个。初期雨水收集到现有初期雨水池内后导入厂区内现有事故水池，根据污水处理站运行负荷余量，再导入污水处理站处理后循环利用；事故状态下的消防废水、事故废水的收集和暂存在现有的事故池，根据污水处理站运行负荷余量，再导入污水处理站处理后循环利用。
4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。本项目(年产5万吨高纯多晶硅项目)一般固体废物暂存于一般固废暂存间（依托二期工程），一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），一般固废委托园区处理处置机构处置或综合利用。固废综合利用必须符合国家法律法规规定和技术规范、标准。危险废物暂存于危废暂存间（依托二期工程），执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中有关规定。危险废物由有资质机构处置。
6、按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施。储罐区防渗措施和导流围堰收集措施等必须符合相关技术规范的要求。加强地下水和土壤监控，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定环保设施运行安全管理制度、加强对环保设施及危险化学品运输、存储及使用的安全管理，切实做好各项应急防范工作，防止生产过程中“跑、冒、滴、漏”造成污染事故和安全生产事故的发生。配套安装的环保设施必须符合国家相关规定和技术规范。

8、企业安装、运维污染源自动监控设备的要求，按照相关法律法规规章及标准的规定执行。企业应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施和排污口标志标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需变更排污许可证的，须按相关规定变更排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
11、建设项目环境影响评价文件经批准后,如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2024年 3 月 27 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


