
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古自治区乌拉特前旗阿古鲁水库除险加固工程环境影响报告表》审批意见

乌前环表审[2024] 16 号

乌拉特前旗水利局：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你局报送的由内蒙古盛汇环境科技有限公司编制的《内蒙古自治区乌拉特前旗阿古鲁水库除险加固工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、阿古鲁水库除险加固工程位于乌拉特前旗小佘太镇乌松秃勒河中游阿古鲁沟出口处，中心坐标为E109°25′58.729″，N41°10′31.016″。阿古鲁水库是一座以防洪、灌溉为主，兼顾养殖的综合性水库，工程规模为小(1)型。水库除险加固工程建设内容主要包括：新建坝顶混凝土防浪墙、大坝上下游护坡修整、溢洪道修整及挡墙加高、输水洞修补、灌溉洞出口回填混凝土等工程。不新增永久占地。本次工程均位于水库的死水位线以上，不对水体进行扰动。设计洪水标准为30年一遇设计，300年一遇洪水校核，水库总库容143.97万m3。

巴彦淖尔市水利局对阿古鲁水库除险加固工程初步设计予以批复（巴水发【2022】235号）。该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护对策措施和防止生态破坏的措施后，项目建设对生态环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、建设内容及环境保护对策措施、防止生态破坏措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，严禁在未经有关部门批准的区域进行开发建设活动。

项目建设与运行过程中还应做好以下工作：

　  1、严格落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。强化施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工道路、施工场地布设、施工方式，尽量减少施工临时占地面积，采取有效措施防止项目区水土流失，严格控制施工作业带范围，减缓施工道路扬尘、噪声对生态环境的影响。施工废水和生活污水妥善处置，混凝土养护废水严禁流入水库内；施工结束后及时进行场地清理，因地制宜及时做好施工场地的生态修复。确保施工期间不对周围生态环境产生不良影响。施工噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准，项目区无组织排放浓度达标。
2、严格落实《报告表》中提出的各项防止生态破坏和污染防治措施，确保库区当地生态环境不受影响。施工道路、进场道路、库区道路等硬化或采取有效抑尘措施。

3、运营期管理人员产生的生活污水排入化粪池，定期清运至库区林草地施肥；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运至垃圾填埋场。

4、加强该项目运营期生态环境管理。制定生态修复方案，加强对项目区及周边自然生态环境的修复，因地制宜植树种草，恢复原状，提高植被覆盖率和生态环境质量。
5、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你局要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入运营。
6、加强该项目运营期生态环境管理，加强宣传，提高村民的生态环境保护、节约用水意识。推进当地生态环境质量的保护和改善。
7、该项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,你局应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,应当报我局重新审核，否则不得开工建设。
　　8、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。
                            巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2024年 7 月 18 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

