
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇新建集中供热项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2024] 24 号

乌拉特前旗大佘太镇人民政府：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你镇报送的由内蒙古蒙环环境工程有限公司编制的《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇新建集中供热项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗大佘太镇新建集中供热项目位于乌拉特前旗大佘太镇水泥厂院内，项目中心坐标为东经：109°08′38.478″；北纬：41°00′49.182″。项目为新建，新建1座供热站，供热面积为55000m2；在现有钢结构原料库内建设1台7MW生物质热水锅炉，1套软水制备系统，1台多管除尘器和1台布袋除尘器，1根40m高排气筒，以及燃料库、灰渣库和相应的环保设施。  
乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目可行性研究报告予以批复。该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的生态环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。
项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。生物质锅炉采用专用锅炉并配套高效治污设施。1台7MW生物质热水锅炉产生的废气经1台多管除尘器+1台布袋除尘器处理达标后，由1根高40m排气筒排放；锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中“燃煤锅炉”限值要求；生物质燃料库、灰渣库全封闭，并采取有效的抑尘措施；运输车辆封闭、尾气达标排放。厂界无组织废气污染物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中的无组织排放监控浓度限值，不得对周围环境敏感目标造成影响。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。 
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生活污水排入防渗化粪池后通过城镇污水管网进入大佘太镇污水处理厂进一步处理。软水制备废水和锅炉排污水用于灰渣库抑尘、出渣机补水厂区空地、道路洒水抑尘；出渣机废水循环使用，不外排。建立健全排污水台账。
4、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。锅炉炉渣、除尘灰主要成分为草灰，属于一般工业固废；暂存于全封闭灰渣库内，定期外售进行综合利用。废饱和树脂属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。固废综合利用必须符合国家法律法规规定和技术规范、标准。生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照要求严格落实厂区一般防渗区、简单防渗区的防渗措施，严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。
8、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你镇要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

9、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。
10、建设项目环境影响评价文件经批准后,项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你镇应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　11、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2024年 10 月 11 日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


