
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂贮灰场扩建项目环境影响报告书》的审批意见

乌前环书审[2024] 8 号

北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你厂报送的由内蒙古智通环境检测有限公司编制的《北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂贮灰场扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：
北方联合电力有限责任公司乌拉特发电厂贮灰场扩建项目拟建于乌拉特前旗乌拉山镇110国道南侧，乌拉特前旗工业园区乌拉山工业聚集区乌拉特发电厂西侧，距乌拉特发电厂2.2km，扩建贮灰场中心坐标为：东经108°43′56.66906″，北纬40°39′17.08097″。扩建第II类一般工业固体废物贮存场，占地面积12.83万m2，总库容119.61×104 m3，固废总填埋量为201.3万吨，平均日填埋量为3277m3/d，服务年限为3.3年。填埋固废主要包括园区企业产生粉煤灰、炉渣和脱硫石膏，每年入场贮存量：粉煤灰约45万吨，炉渣约6万吨，脱硫石膏约10万吨。
乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案。该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。根据《报告书》结论，项目建设在全面落实《报告书》提出的生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响和生态破坏能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、建设内容及拟采取的                                                                                                                                                                                                      环境保护对策措施防止生态破坏措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，按要求完成现有工程生态环境问题的整改工作。
　　二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、严格落实《报告书》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家相关标准。强化施工期环境管理，建立健全施工期档案资料，合理安排施工时间，优化施工道路、施工场地布设、施工方式，尽量减少施工临时占地面积，严格控制施工作业区范围，减缓施工及道路扬尘、噪声对生态环境的影响。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖；施工机械、运输车辆等排放的尾气 必须达到国家相关的排放标准；施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用；施工结束后及时进行场地清理，防止水土流失，及时做好场地生态修复；选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废妥善处置，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施，确保各项污染物达标排放。运输车辆严格限制超载，采用专用封闭运输车辆；降低固体废物装卸时的落料点，卸料过程中配备雾炮车洒水抑尘；贮灰场内作业书面及时覆盖；装卸碾压扬尘采取及时碾压、分单元覆盖、雾炮车喷洒抑尘等措施；堆场在装卸过程中喷水抑尘；贮灰场四周设置防风抑尘网和防风林带，控制扬尘扩散，后期坝坡采用生态护坡。场外道路和场内道路采取硬化、喷洒固化剂、洒水抑尘等有效措施；及时清理路面；作业机械、运输车辆等排放的尾气必须达标；非道路移动机械进行环保编码登记。厂界颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 的表2无组织排放监控浓度限值要求。
3、严格落实《报告书》提出的废水污染防治措施。本项目产生的渗滤液经渗滤液收集导排系统排入现有工程渗滤液收集池沉淀澄清后，回用于填埋场区抑尘，不得外排。渗滤液收集池要依照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场要求做防渗处理。
4、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，按要求设置地下水监测井，严禁地下水和土壤污染。
　　5、认真落实《报告书》提出的噪声污染防治措施，选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施。本项目固体废物主要为渗滤液收集池污泥，渗滤液经过长时间沉淀，池底会产生一定量的污泥。池底定期清理，清理后的污泥属于一般工业固体废物，定期送至项目贮灰场进行贮存。

7、强化环境风险防范意识，严格按照《报告书》要求落实环境风险事故防范措施。项目运营前必须制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格执行，杜绝溃坝、渗漏等环境突发事件的发生。贮存填埋场的设计、建设、运行管理与封场、土地复垦等应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）II类场，《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）要求。设计、建设防流失和防洪导流系统。

8、加强生态保护，严格落实各项生态恢复和水土保持措施。在运营期和服务期满后及时开展水土保持、土地复垦、植被绿化等工作，按规定启动封场作业。
　 9、企业安装、运维污染源自动监控设备的要求，按照相关法律、法规及标准的规定执行。
10、建设项目在运行前，依法需变更排污许可证的，须按相关规定变更排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

　 11、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后主体工程方可正式投入运营。

　 12、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你厂应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核。

   13、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。 

                         巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2024年 10 月 11 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

