
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古弘发新材料有限公司中频电炉改建项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2024] 25号
内蒙古弘发新材料有限公司：
 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古拓森环保科技有限公司编制的《内蒙古弘发新材料有限公司中频电炉改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：
一、内蒙古弘发新材料有限公司中频电炉改建项目拟建于乌拉特前旗工业园区内蒙古弘发新材料有限公司现有厂区内，场址中心坐标为东经109°18'58.200"，北纬40°36'10.820"。项目为改建：依托原有生产车间进行改造，将车间内原有2台1t中频电炉改造为600台30mL玻璃纤维电熔合金埚，建设一条玻璃纤维生产线，主车间内购置并安装拉丝机、温控仪、涂油器、合股机、破碎机、清洗机、变压器等设备，预计建成后年处理废玻璃2.4万吨，年产玻璃纤维2万吨。配套安全、环保等公辅设施。原有产品不再生产。
乌拉持前旗工业和信息化局对本项目予以备案。该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。根据《报告表》结论，项目建设在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行建设。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。废玻璃回收必须符合国家相关标准和技术规范要求，严禁回收含有放射性、挥发性、危险废物、医疗废物及其它污染物的废玻璃及废玻璃制品。
二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

   1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖、尾气达标排放；施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。 
2、认真落实《报告表》提出的废气污染防治措施，确保各项污染物排放符合国家标准。玻璃破碎过程中产生的颗粒物采取设置喷淋系统抑尘后车间内沉降；拉丝工段废气通过集气罩+布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放。有组织废气颗粒物和非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1排放限值；无组织颗粒物和非甲烷总烃执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B厂界标准。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。运输车辆采用篷布遮盖、尾气达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记，尾气达标排放。厂区道路硬化。
3、严格落实《报告表》提出的废水污染防治措施。生产废水经过沉淀池沉淀后回用，不外排；生活污水依托已建成化粪池处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经过园区污水管网排入园区污水处理厂处理。

4、认真落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。沉淀池沉渣清运至一般固废暂存间暂存，定期送至工业园区固废堆场处理；废丝、不合格产品收集暂存于一般固废暂存间后回收利用；废包装材料暂存至一般固废暂存间外售废品收购站综合利用或委托园区固废堆场处置。一般固体废物暂存及处置执行国家相关的标准要求。固废综合利用必须符合国家法律法规规定和技术规范、标准。废活性炭属于危险废物，委托有资质的公司定期更换，更换期间产生的废活性炭由活性炭更换公司清运处置，本项目产生的废活性炭不在本项目厂区内存放，废活性炭不落地。生活垃圾集中收集，委托环卫部门清运。
  6、强化地下水和土壤污染防治。按照要求严格落实厂区简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤质量监控，严禁地下水和土壤污染。

7、企业应按照环境管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试是平台、监控设施和排污口标志、标识。

8、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格执行，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

                        巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局
                            2024年 10 月 23  日
抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　
PAGE  

