巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《内蒙古蒙润钾肥有限公司年产16万吨硫酸钾肥二期4万吨钾肥

生产线技改项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2025]16号

内蒙古蒙润钾肥有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古华晨工程咨询有限公司编制的《内蒙古蒙润钾肥有限公司年产16万吨硫酸钾肥二期4万吨钾肥生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

- 内蒙古蒙润钾肥有限公司年产16万吨硫酸钾肥二期4万吨钾肥生产线技改项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区（内蒙古蒙润钾肥有限公司厂区）内，项目中心坐标:东经109°22′9.576″，北纬40°35′18.466″，本项目建设性质为技改，主要建设内容为对巴彦淖尔市蒙润钾肥有限公司年产16 万吨硫酸钾肥项目二期4万吨钾肥生产线进行技改，在现有厂区预留空地内新建 1 座压缩天然气供应站，内部新建 CNG 调压装置一套，同时新建 6 座 700m3的硫酸储罐，用于储存现有工程二期的生产原料硫酸。

- 乌拉特前旗工业和信息化局对本项目予以备案（2501-150823-07-02-787640　2025年1月14日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区管委会出具的《关于内蒙古蒙润钾肥有限公司年产16万吨硫酸钾肥二期4万吨钾肥生产线技改项目符合园区规划的说明》，该项目符合乌拉特前旗工业园区的产业定位和产业布局。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的环境保护对策措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目在全部完成现有项目存在的环保问题整改后按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，施工期项目区无组织排放浓度达标。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由当地环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准。硫酸储罐大小呼吸废气经分子筛吸附器+室外自然通风方式处置后无组织排放，确保厂界无组织废气硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相应排放限值要求。各项大气污染物的排放自2026年1月1日起全部执行大气污染物特别排放限值（内政发[2024]17号）。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆、机械尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源机械、车辆。厂区道路硬化，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。

3、该项目无生产废水排放，无新增劳动定员，生活污水无新增。

- 4、严格落实《报告表》中提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告表》中提出的固体废物污染防治措施。罐底酸泥五年清理一次，通过硫酸专用防滴漏密封桶收集，委托有危废处置资质单位当日处置，不在厂内暂存；废分子筛每3个月更换一次，通过专用密封桶收集后，委托有危废处置资质的单位当日处置，不在厂内暂存。固废回收处置或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。

- 6.强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水监控和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染,不得对周围环境敏感目标造成影响。

- 7、强化环境风险防范意识，严格落实《报告表》、《环境风险影响专项评价》和国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，做好应急演练、应急物资储备、联防联控等风险防范措施。配套安装污染防治设施安全防护装置，设置警示标识，提高事故风险防范和污染控制能力。罐区建设符合技术规范要求的罐体泄漏围堰与收集装置；加强对厂区管网和危险化学品（危险废物）运输、存储及使用的安全管理，切实做好各项应急防范工作，防止生产过程中“跑、冒、滴、漏”造成污染事故的发生。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、运维永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。

9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放监测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

2025年12月30日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站