
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司磁性材料改、扩建项目环境影响报告书》的审批意见

乌前环书审[2024] 9 号

巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你公司报送的由内蒙古源通鸿盛环保科技有限公司编制的《巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司磁性材料改、扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》），由巴彦淖尔市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下： 

一、巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司磁性材料改、扩建项目位于乌拉特前旗工业园区巴彦淖尔市同晨新材料有限责任公司院内东侧厂房内，厂区中心坐标为：东经：109°18′30″；北纬：40°36′29″；本项目在现有厂房内对磁性材料加工及电镀生产线进行改扩建，将电镀车间原有6条手动生产线升级改造为6条自动生产线，并增加4条实验线；对机加车间原有设备进行升级改造；新建一间危险废物暂存间，占地面积约为150m2；并建设配套辅助设施。项目建成后，电镀磁材产量为1200t/a，其余设施依托厂区现有项目。 
二、乌拉特前旗工业和信息化局对本项目予以备案。该项目建设符合《巴彦淖尔市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。根据《报告书》结论，项目建设在全面落实《报告书》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施和下述要求进行建设，同时完成现有工程存在的环境问题整改工作。项目应采用先进适用的工艺技术和装备。该项目建设必须严格执行国家相关法律法规和政策。

三、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告书》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合国家标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达到国家相关的排放标准。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。
2、严格落实《报告书》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准。1条镍铜镍生产线、1条滚镀锌生产线、1条磷化生产线、4条实验线废气经槽边吸风+顶部吸风系统收集后经活性炭吸附后进入碱喷淋塔吸收装置处理，由15m高DA001#排气筒排放；铜镍生产线、2条镍铜镍生产线废气经槽边吸风+顶部吸风系统收集后进入碱喷淋塔吸收装置处理，由15m高DA002#排气筒排放。采取上述废气治理措施后废气中硫酸、氯化氢、NOx、非甲烷总烃排放限制和单位产品基准排气量满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级排放限值；车间无组织非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织排放监控浓度限值；企业边界无组织硫酸、氯化氢、NOx、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源无组织排放监控浓度限值。现有天然气锅炉必须采取低氮燃烧技术。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。
3、严格按照《报告书》要求落实水污染防治措施。初期雨水经厂区初期雨水收集池收集后由泵打入中水回用处理站处理后回用于生产工序。排入园区污水管网。机加工生产线不排水；电镀生产线主要废水为含铬废水、含铜镍废水、含锌废水、混排废水。含铬废水排入含铬废水预处理系统，采用化学沉淀处理工艺处理；含锌废水排入含锌废水预处理系统，采用化学沉淀处理工艺处理；含铜镍废水包括含铜废水、含镍废水，排入铜镍废水预处理系统，采用化学沉淀处理工艺处理；混排废水主要包括倒角废水、活化水洗废水、电泳废水、磷化废水、喷淋塔排污水、刷洗地坪废水、化验室废水、退镀清洗废水，排入混排废水预处理系统，采用化学沉淀处理工艺处理。污水处理站处理后的总镍、总铬排放浓度限值及单位产品基准排水量满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2车间或生产设施排放口标准；以上4类废水经预处理后排入中水回用处理站进一步处理，处理后中水满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）标准，全部回用于生产，不得外排。生活污水依托现有工程排入园区污水处理厂，排放口安装流量计。
4、认真落实《报告书》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、认真落实《报告书》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。本项目产生的废磁泥暂存于磁泥池，定期外售综合利用。边角料成分主要为Nd、Fe、B等稀土金属为一般固废，用作现有工程原料，全部回收。废切片刀、废大理石板、废金刚石磨料、废金刚线等耗材暂存于一般工业固体废物暂存间外售综合利用。废包装材料委托环卫部门拉运处理。一般固废收集、贮存、转移等严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的规定。废槽液属于危险废物，更换时直接由有资质单位清运处理，无法及时清运时暂存于危险废物暂存间由有资质单位处理；废槽渣、废胶渣、废工装、废退镀槽液、废活性炭、电镀污泥、废过滤材料、含重金属的废滤芯、结晶盐以及接触危险废物的包装物均属于危险废物，暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处理。危险废物暂存间的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。职工日常生活产生的生活垃圾收集后委托园区环卫部门清运处置。固废综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。
6、按照《报告书》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强地下水水质监测监控；强化土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。事故水罐四周建设符合相关标准和技术规范的围堰及事故状态下回收处置系统。

7、企业应按照环境监控管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施和排污口标志、标识。

8、强化环境风险防范意识，落实《报告书》提出的环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对厂区管网及危险化学品运输、存储及使用的安全管理，切实做好各项应急防范工作，防止生产过程中“跑、冒、滴、漏”造成污染事故的发生。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格执行，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需变更排污许可证的，须按相关规定变更排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行污染源自行检测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。
11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。

 巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                           　　　　 2024年 10 月 28 日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  


